Приложение 2 (Сметный расчет стоимости)

Общестроительные работы

Сметная стоимость 93033708.09 руб.

Средства на оплату труда 18014050.98 руб.

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на февраль 2017 г.

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пере-счета	Коэф. пересче-та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.	
		Полы										
		Подземная часть										
		Техподполье										
1	ТСНБ 11-01-011-01	Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 20 мм  (100мм)	100 м2 стяжки	6.1872	1485.02			4813ТС				
		Зарплата			313.71	1	1940.99		23.58	45768.46		
		Эксплуатация машин			44.24	1	273.72		10.08	2759.12		
		в т.ч. зарплата машинистов			17.15	1	106.11		23.58	2502.09		
		Материальные ресурсы			1127.07	1	6973.41		5.55	38702.41		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		2517.93		0.85 (105%)	50684.08		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		1535.32		0.8 (60%)	28962.33		
		Затраты труда	чел.-час.	39.51		1					244.46	
							13241.37			166876.39	244.46	
2	ТСНБ 11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01   К-во: 618,72м2*16=9899,52м2	100 м2 стяжки	98.9952	291.32			4814ТС				
		Зарплата			3.97	1	393.01		23.58	9267.2		
		Эксплуатация машин			7.72	1	764.24		9.96	7611.86		
		в т.ч. зарплата машинистов			2.84	1	281.15		23.58	6629.43		
		Материальные ресурсы			279.63	1	27682.03		5.55	153635.25		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		829.21		0.85 (105%)	16691.46		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		505.62		0.8 (60%)	9537.98		
		Затраты труда	чел.-час.	0.5		1					49.5	
							30174.11			196743.75	49.5	
3	ТСНБ 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок  сетка д=4мм ячейки 100х100 1м2=2кг*618,72м2=1237кг=1,237т	1 т	1.237	6084.68			2828ТС				
		Зарплата			111.99	1	138.53		23.58	3266.58		
		Эксплуатация машин			37.1	1	45.89		7.82	358.88		
		в т.ч. зарплата машинистов			2.16	1	2.67		23.58	63		
		Материальные ресурсы			5935.59	1	7342.32		5.53	40603.06		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		148.27		0.85 (89%)	2963.32		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		65		91.79		0.8 (52%)	1731.38		
		Затраты труда	чел.-час.	12.64		1					15.64	
							7766.8			48923.22	15.64	
4	ТСНБ 13-03-001-11	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой	100 м2	6.1872	959.96			5121ТС				
		Зарплата			57.89	1	358.18		23.58	8445.81		
		Эксплуатация машин			9.53	1	58.96		5.17	304.84		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.1	1	0.62		23.58	14.59		
		Материальные ресурсы			892.54	1	5522.32		3.01	16622.19		
		Накладные расходы от ФОТ	%		90		322.92		0.85 (77%)	6514.51		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		70		251.15		0.8 (56%)	4737.83		
		Затраты труда	чел.-час.	5.22		1					32.3	
							6513.54			36625.19	32.3	
5	ТСНБ 13-03-003-22	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью «Эповин»	100 м2	6.1872	3104.88			5169ТС				
		Зарплата			67.57	1	418.07		23.58	9858.07		
		Эксплуатация машин			11.27	1	69.73		5.68	396.06		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.1	1	0.62		23.58	14.59		
		Материальные ресурсы			3026.04	1	18722.71		4.39	82192.72		
		Накладные расходы от ФОТ	%		90		376.82		0.85 (77%)	7601.94		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		70		293.08		0.8 (56%)	5528.69		
		Затраты труда	чел.-час.	7.45		1					46.09	
							19880.41			105577.49	46.09	
6	ТССЦ 1130287	Эмаль эпоксидная БЭП-5297 «Эповин»	т	-0.247488	73158.09			12288РЕС				
		Материальные ресурсы			73158.09	1	-18105.75		4.34	-78578.95		
							-18105.75			-78578.95	0	
7	прайс	Тексил-краска для бетонных полов (матовая)    Ц=250/1,18=211,86руб.	кг	247.488	211.86							
		Материальные ресурсы			211.86	1.069	56050.67		1	56050.67		
							56050.67			56050.67	0	
		ИТП, насосная										
8	ТСНБ 11-01-004-05	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	100 м2	1.4765	1150.23			4797ТС				
		Зарплата			295.05	1	435.64		23.58	10272.42		
		Эксплуатация машин			162.57	1	240.03		4.71	1130.56		
		в т.ч. зарплата машинистов			2.43	1	3.59		23.58	84.6		
		Материальные ресурсы			692.61	1	1022.64		10.57	10809.29		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		540.25		0.85 (105%)	10874.87		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		329.42		0.8 (60%)	6214.21		
		Затраты труда	чел.-час.	26.97		1					39.82	
							2567.99			39301.37	39.82	
9	ТСНБ 11-01-004-06	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05	100 м2	1.4765	339.47			4798ТС				
		Зарплата			99.55	1	146.99		23.58	3465.92		
		Эксплуатация машин			84	1	124.03		4.79	594.08		
		в т.ч. зарплата машинистов			1.35	1	1.99		23.58	47		
		Материальные ресурсы			155.92	1	230.22		11.07	2548.49		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		183.24		0.85 (105%)	3688.57		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		111.73		0.8 (60%)	2107.75		
		Затраты труда	чел.-час.	9.1		1					13.44	
							796.21			12404.81	13.44	
10	ТСНБ 11-01-011-01	Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 20 мм  (65мм)	100 м2 стяжки	1.4765	1485.02			4813ТС				
		Зарплата			313.71	1	463.19		23.58	10922.09		
		Эксплуатация машин			44.24	1	65.32		10.08	658.43		
		в т.ч. зарплата машинистов			17.15	1	25.32		23.58	597.09		
		Материальные ресурсы			1127.07	1	1664.12		5.55	9235.86		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		600.88		0.85 (105%)	12095.14		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		366.38		0.8 (60%)	6911.51		
		Затраты труда	чел.-час.	39.51		1					58.34	
							3159.89			39823.02	58.34	
11	ТСНБ 11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01   К-во: 147,65м2*9=1328,9м2	100 м2 стяжки	13.289	291.32			4814ТС				
		Зарплата			3.97	1	52.76		23.58	1244.02		
		Эксплуатация машин			7.72	1	102.59		9.96	1021.81		
		в т.ч. зарплата машинистов			2.84	1	37.74		23.58	889.93		
		Материальные ресурсы			279.63	1	3716		5.55	20623.82		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		111.31		0.85 (105%)	2240.64		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		67.88		0.8 (60%)	1280.37		
		Затраты труда	чел.-час.	0.5		1					6.64	
							4050.54			26410.65	6.64	
12	ТСНБ 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок  сетка д=4мм ячейки 100х100 1м2=2кг*147,65м2=295кг=0,295т	1 т	0.295	6084.68			2828ТС				
		Зарплата			111.99	1	33.04		23.58	779.01		
		Эксплуатация машин			37.1	1	10.94		7.82	85.59		
		в т.ч. зарплата машинистов			2.16	1	0.64		23.58	15.03		
		Материальные ресурсы			5935.59	1	1751		5.53	9683.02		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		35.36		0.85 (89%)	706.69		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		65		21.88		0.8 (52%)	412.9		
		Затраты труда	чел.-час.	12.64		1					3.73	
							1852.23			11667.22	3.73	
13	ТСНБ 11-01-300-01	Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см	100 м2	1.4765	9873.01			9СД				
		Зарплата			669.75	1	988.89		23.58	23317.93		
		Эксплуатация машин			147.97	1	218.48		10.5	2294.02		
		в т.ч. зарплата машинистов			46	1	67.92		23.58	1601.53		
		Материальные ресурсы			9055.29	1	13370.14		5.38	71931.33		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		1299.87		0.85 (105%)	26165.44		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		792.6		0.8 (60%)	14951.68		
		Затраты труда	чел.-час.	76.63		1					113.14	
							16669.97			138660.38	113.14	
		Техническое помещение										
14	ТСНБ 11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой, пропитанный цементным молоком    6,45м2*0,1=0,645м3	1 м3 изоляции	0.645	234.74			4809ТС				
		Зарплата			18.77	1	12.11		23.58	285.47		
		Эксплуатация машин			32.6	1	21.03		7.3	153.5		
		в т.ч. зарплата машинистов			5.15	1	3.32		23.58	78.33		
		Материальные ресурсы			183.37	1	118.27		9.66	1142.52		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		18.98		0.85 (105%)	381.99		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		11.57		0.8 (60%)	218.28		
		Затраты труда	чел.-час.	2.2		1					1.42	
							181.96			2181.77	1.42	
15	ТССЦ 4020005	Раствор готовый цементный марки 150	м3	0.2	548.3			28794РЕС				
		Материальные ресурсы			548.3	1	109.66		5.55	608.61		
							109.66			608.61	0	
16	ТСНБ 11-01-011-01	Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 20 мм  (50мм)	100 м2 стяжки	0.0645	1485.02			4813ТС				
		Зарплата			313.71	1	20.23		23.58	477.12		
		Эксплуатация машин			44.24	1	2.85		10.08	28.76		
		в т.ч. зарплата машинистов			17.15	1	1.11		23.58	26.08		
		Материальные ресурсы			1127.07	1	72.7		5.55	403.46		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		26.25		0.85 (105%)	528.37		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		16.01		0.8 (60%)	301.92		
		Затраты труда	чел.-час.	39.51		1					2.55	
							138.04			1739.64	2.55	
17	ТСНБ 11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01   К-во: 6,45м2*6=38,7м2	100 м2 стяжки	0.387	291.32			4814ТС				
		Зарплата			3.97	1	1.54		23.58	36.23		
		Эксплуатация машин			7.72	1	2.99		9.96	29.76		
		в т.ч. зарплата машинистов			2.84	1	1.1		23.58	25.92		
		Материальные ресурсы			279.63	1	108.22		5.55	600.6		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		3.24		0.85 (105%)	65.25		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		1.97		0.8 (60%)	37.29		
		Затраты труда	чел.-час.	0.5		1					0.19	
							117.96			769.13	0.19	
18	ТСНБ 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок   сетка д=4мм ячейки 100х100 1м2=2кг*6,45м2=13кг=0,013т	1 т	0.013	6084.68			2828ТС				
		Зарплата			111.99	1	1.46		23.58	34.33		
		Эксплуатация машин			37.1	1	0.48		7.82	3.77		
		в т.ч. зарплата машинистов			2.16	1	0.03		23.58	0.66		
		Материальные ресурсы			5935.59	1	77.16		5.53	426.71		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		1.56		0.85 (89%)	31.14		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		65		0.97		0.8 (52%)	18.19		
		Затраты труда	чел.-час.	12.64		1					0.16	
							81.62			514.15	0.16	
19	ТСНБ 13-03-001-11	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой	100 м2	0.0645	959.96			5121ТС				
		Зарплата			57.89	1	3.73		23.58	88.05		
		Эксплуатация машин			9.53	1	0.61		5.17	3.18		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.1	1	0.01		23.58	0.15		
		Материальные ресурсы			892.54	1	57.57		3.01	173.28		
		Накладные расходы от ФОТ	%		90		3.37		0.85 (77%)	67.92		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		70		2.61		0.8 (56%)	49.4		
		Затраты труда	чел.-час.	5.22		1					0.34	
							67.9			381.81	0.34	
20	ТСНБ 13-03-003-22	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью «Эповин»	100 м2	0.0645	3104.88			5169ТС				
		Зарплата			67.57	1	4.36		23.58	102.77		
		Эксплуатация машин			11.27	1	0.73		5.68	4.13		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.1	1	0.01		23.58	0.15		
		Материальные ресурсы			3026.04	1	195.18		4.39	856.84		
		Накладные расходы от ФОТ	%		90		3.93		0.85 (77%)	79.25		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		70		3.05		0.8 (56%)	57.64		
		Затраты труда	чел.-час.	7.45		1					0.48	
							207.25			1100.62	0.48	
21	ТССЦ 1130287	Эмаль эпоксидная БЭП-5297 «Эповин»	т	-0.00258	73158.09			12288РЕС				
		Материальные ресурсы			73158.09	1	-188.75		4.34	-819.17		
							-188.75			-819.17	0	
22	прайс	Тексил-краска для бетонных полов (матовая)    Ц=250/1,18=211,86руб.	кг	2.58	211.86							
		Материальные ресурсы			211.86	1.069	584.31		1	584.31		
							584.31			584.31	0	
		Площадки лестниц										
23	ТСНБ 11-01-011-01	Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 20 мм  (30мм)	100 м2 стяжки	0.1277	1485.02			4813ТС				
		Зарплата			313.71	1	40.06		23.58	944.63		
		Эксплуатация машин			44.24	1	5.65		10.08	56.95		
		в т.ч. зарплата машинистов			17.15	1	2.19		23.58	51.64		
		Материальные ресурсы			1127.07	1	143.93		5.55	798.79		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		51.96		0.85 (105%)	1046.08		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		31.69		0.8 (60%)	597.76		
		Затраты труда	чел.-час.	39.51		1					5.05	
							273.29			3444.23	5.05	
24	ТСНБ 11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01   К-во: 12,77м2*2=25,54м2	100 м2 стяжки	0.2554	291.32			4814ТС				
		Зарплата			3.97	1	1.01		23.58	23.91		
		Эксплуатация машин			7.72	1	1.97		9.96	19.64		
		в т.ч. зарплата машинистов			2.84	1	0.73		23.58	17.1		
		Материальные ресурсы			279.63	1	71.42		5.55	396.37		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		2.14		0.85 (105%)	43.06		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		1.3		0.8 (60%)	24.61		
		Затраты труда	чел.-час.	0.5		1					0.13	
							77.85			507.58	0.13	
25	ТСНБ 13-03-001-11	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой	100 м2	0.1277	959.96			5121ТС				
		Зарплата			57.89	1	7.39		23.58	174.32		
		Эксплуатация машин			9.53	1	1.22		5.17	6.29		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.1	1	0.01		23.58	0.3		
		Материальные ресурсы			892.54	1	113.98		3.01	343.07		
		Накладные расходы от ФОТ	%		90		6.66		0.85 (77%)	134.45		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		70		5.18		0.8 (56%)	97.79		
		Затраты труда	чел.-час.	5.22		1					0.67	
							134.44			755.92	0.67	
26	ТСНБ 13-03-003-22	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью «Эповин»	100 м2	0.1277	3104.88			5169ТС				
		Зарплата			67.57	1	8.63		23.58	203.46		
		Эксплуатация машин			11.27	1	1.44		5.68	8.17		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.1	1	0.01		23.58	0.3		
		Материальные ресурсы			3026.04	1	386.43		4.39	1696.41		
		Накладные расходы от ФОТ	%		90		7.78		0.85 (77%)	156.9		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		70		6.05		0.8 (56%)	114.11		
		Затраты труда	чел.-час.	7.45		1					0.95	
							410.32			2179.05	0.95	
27	ТССЦ 1130287	Эмаль эпоксидная БЭП-5297 «Эповин»	т	-0.005108	73158.09			12288РЕС				
		Материальные ресурсы			73158.09	1	-373.69		4.34	-1621.82		
							-373.69			-1621.82	0	
28	прайс	Тексил-краска для бетонных полов (матовая)    Ц=250/1,18=211,86руб.	кг	5.108	211.86							
		Материальные ресурсы			211.86	1.069	1156.85		1	1156.85		
							1156.85			1156.85	0	
		Отм. 0.000 1 этаж										
		Электрощитовая, площадки лестниц										
29	ТСНБ 11-01-011-01	Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 20 мм  (100мм)	100 м2 стяжки	0.2372	1485.02			4813ТС				
		Зарплата			313.71	1	74.41		23.58	1754.64		
		Эксплуатация машин			44.24	1	10.49		10.08	105.78		
		в т.ч. зарплата машинистов			17.15	1	4.07		23.58	95.92		
		Материальные ресурсы			1127.07	1	267.34		5.55	1483.74		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		96.53		0.85 (105%)	1943.09		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		58.86		0.8 (60%)	1110.33		
		Затраты труда	чел.-час.	39.51		1					9.37	
							507.64			6397.58	9.37	
30	ТСНБ 11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01   К-во: 23,72м2*16=379,52м2	100 м2 стяжки	3.7952	291.32			4814ТС				
		Зарплата			3.97	1	15.07		23.58	355.28		
		Эксплуатация машин			7.72	1	29.3		9.96	291.82		
		в т.ч. зарплата машинистов			2.84	1	10.78		23.58	254.15		
		Материальные ресурсы			279.63	1	1061.25		5.55	5889.95		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		31.79		0.85 (105%)	639.9		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		19.38		0.8 (60%)	365.66		
		Затраты труда	чел.-час.	0.5		1					1.9	
							1156.79			7542.61	1.9	
31	ТСНБ 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок  сетка д=4мм ячейки 100х100 1м2=2кг*23,72м2=47кг=0,047т	1 т	0.047	6084.68			2828ТС				
		Зарплата			111.99	1	5.26		23.58	124.11		
		Эксплуатация машин			37.1	1	1.74		7.82	13.64		
		в т.ч. зарплата машинистов			2.16	1	0.1		23.58	2.39		
		Материальные ресурсы			5935.59	1	278.97		5.53	1542.72		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		5.64		0.85 (89%)	112.59		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		65		3.49		0.8 (52%)	65.78		
		Затраты труда	чел.-час.	12.64		1					0.59	
							295.1			1858.85	0.59	
32	ТСНБ 13-03-001-11	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой	100 м2	0.2372	959.96			5121ТС				
		Зарплата			57.89	1	13.73		23.58	323.79		
		Эксплуатация машин			9.53	1	2.26		5.17	11.69		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.1	1	0.02		23.58	0.56		
		Материальные ресурсы			892.54	1	211.71		3.01	637.25		
		Накладные расходы от ФОТ	%		90		12.38		0.85 (77%)	249.75		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		70		9.63		0.8 (56%)	181.63		
		Затраты труда	чел.-час.	5.22		1					1.24	
							249.71			1404.11	1.24	
33	ТСНБ 13-03-003-22	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью «Эповин»	100 м2	0.2372	3104.88			5169ТС				
		Зарплата			67.57	1	16.03		23.58	377.93		
		Эксплуатация машин			11.27	1	2.67		5.68	15.18		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.1	1	0.02		23.58	0.56		
		Материальные ресурсы			3026.04	1	717.78		4.39	3151.04		
		Накладные расходы от ФОТ	%		90		14.44		0.85 (77%)	291.44		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		70		11.24		0.8 (56%)	211.95		
		Затраты труда	чел.-час.	7.45		1					1.77	
							762.16			4047.55	1.77	
34	ТССЦ 1130287	Эмаль эпоксидная БЭП-5297 «Эповин»	т	-0.009488	73158.09			12288РЕС				
		Материальные ресурсы			73158.09	1	-694.12		4.34	-3012.5		
							-694.12			-3012.5	0	
35	прайс	Тексил-краска для бетонных полов (матовая)    Ц=250/1,18=211,86руб.	кг	9.488	211.86							
		Материальные ресурсы			211.86	1.069	2148.83		1	2148.83		
							2148.83			2148.83	0	
		Площадки лестниц, ступени, подступени										
36	ТСНБ 11-01-011-01	Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 20 мм  (30мм)	100 м2 стяжки	0.1191	1485.02			4813ТС				
		Зарплата			313.71	1	37.36		23.58	881.02		
		Эксплуатация машин			44.24	1	5.27		10.08	53.11		
		в т.ч. зарплата машинистов			17.15	1	2.04		23.58	48.16		
		Материальные ресурсы			1127.07	1	134.23		5.55	745		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		48.47		0.85 (105%)	975.64		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		29.55		0.8 (60%)	557.51		
		Затраты труда	чел.-час.	39.51		1					4.71	
							254.89			3212.27	4.71	
37	ТССЦ 4020005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	-0.242964	548.3			28794РЕС				
		Материальные ресурсы			548.3	1	-133.22		5.55	-739.36		
							-133.22			-739.36	0	
38	ТССЦ 4020006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	0.242964	600			28795РЕС				
		Материальные ресурсы			600	1	145.78		5.48	798.87		
							145.78			798.87	0	
39	ТСНБ 11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01   К-во: 11,91м2*2=23,82м2	100 м2 стяжки	0.2382	291.32			4814ТС				
		Зарплата			3.97	1	0.95		23.58	22.3		
		Эксплуатация машин			7.72	1	1.84		9.96	18.32		
		в т.ч. зарплата машинистов			2.84	1	0.68		23.58	15.95		
		Материальные ресурсы			279.63	1	66.61		5.55	369.67		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		1.99		0.85 (105%)	40.16		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		1.22		0.8 (60%)	22.95		
		Затраты труда	чел.-час.	0.5		1					0.12	
							72.6			473.4	0.12	
40	ТССЦ 4020005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	-0.121482	548.3			28794РЕС				
		Материальные ресурсы			548.3	1	-66.61		5.55	-369.68		
							-66.61			-369.68	0	
41	ТССЦ 4020006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	0.121482	600			28795РЕС				
		Материальные ресурсы			600	1	72.89		5.48	399.43		
							72.89			399.43	0	
42	ТСНБ 13-03-001-11	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой	100 м2	0.1191	959.96			5121ТС				
		Зарплата			57.89	1	6.89		23.58	162.58		
		Эксплуатация машин			9.53	1	1.14		5.17	5.87		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.1	1	0.01		23.58	0.28		
		Материальные ресурсы			892.54	1	106.3		3.01	319.97		
		Накладные расходы от ФОТ	%		90		6.22		0.85 (77%)	125.4		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		70		4.84		0.8 (56%)	91.2		
		Затраты труда	чел.-час.	5.22		1					0.62	
							125.38			705.01	0.62	
43	ТСНБ 13-03-003-22	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью «Эповин»	100 м2	0.1191	3104.88			5169ТС				
		Зарплата			67.57	1	8.05		23.58	189.76		
		Эксплуатация машин			11.27	1	1.34		5.68	7.62		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.1	1	0.01		23.58	0.28		
		Материальные ресурсы			3026.04	1	360.4		4.39	1582.16		
		Накладные расходы от ФОТ	%		90		7.25		0.85 (77%)	146.34		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		70		5.64		0.8 (56%)	106.43		
		Затраты труда	чел.-час.	7.45		1					0.89	
							382.69			2032.31	0.89	
44	ТССЦ 1130287	Эмаль эпоксидная БЭП-5297 «Эповин»	т	-0.004764	73158.09			12288РЕС				
		Материальные ресурсы			73158.09	1	-348.53		4.34	-1512.6		
							-348.53			-1512.6	0	
45	прайс	Тексил-краска для бетонных полов (матовая)    Ц=250/1,18=211,86руб.	кг	4.764	211.86							
		Материальные ресурсы			211.86	1.069	1078.94		1	1078.94		
							1078.94			1078.94	0	
		Площадки лестниц										
46	ТСНБ 11-01-011-01	Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 20 мм  (50мм)	100 м2 стяжки	0.0343	1485.02			4813ТС				
		Зарплата			313.71	1	10.76		23.58	253.73		
		Эксплуатация машин			44.24	1	1.52		10.08	15.3		
		в т.ч. зарплата машинистов			17.15	1	0.59		23.58	13.87		
		Материальные ресурсы			1127.07	1	38.66		5.55	214.55		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		13.96		0.85 (105%)	280.97		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		8.51		0.8 (60%)	160.56		
		Затраты труда	чел.-час.	39.51		1					1.36	
							73.41			925.11	1.36	
47	ТССЦ 4020005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	-0.069972	548.3			28794РЕС				
		Материальные ресурсы			548.3	1	-38.37		5.55	-212.93		
							-38.37			-212.93	0	
48	ТССЦ 4020006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	0.069972	600			28795РЕС				
		Материальные ресурсы			600	1	41.98		5.48	230.07		
							41.98			230.07	0	
49	ТСНБ 11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01   К-во: 3,43м2*6=20,58м2	100 м2 стяжки	0.2058	291.32			4814ТС				
		Зарплата			3.97	1	0.82		23.58	19.27		
		Эксплуатация машин			7.72	1	1.59		9.96	15.82		
		в т.ч. зарплата машинистов			2.84	1	0.58		23.58	13.78		
		Материальные ресурсы			279.63	1	57.55		5.55	319.39		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		1.72		0.85 (105%)	34.7		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		1.05		0.8 (60%)	19.83		
		Затраты труда	чел.-час.	0.5		1					0.1	
							62.73			409.01	0.1	
50	ТССЦ 4020005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	-0.104958	548.3			28794РЕС				
		Материальные ресурсы			548.3	1	-57.55		5.55	-319.39		
							-57.55			-319.39	0	
51	ТССЦ 4020006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	0.104958	600			28795РЕС				
		Материальные ресурсы			600	1	62.97		5.48	345.1		
							62.97			345.1	0	
52	ТСНБ 13-03-001-11	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой	100 м2	0.0343	959.96			5121ТС				
		Зарплата			57.89	1	1.99		23.58	46.82		
		Эксплуатация машин			9.53	1	0.33		5.17	1.69		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.1	1	0		23.58	0.08		
		Материальные ресурсы			892.54	1	30.61		3.01	92.15		
		Накладные расходы от ФОТ	%		90		1.79		0.85 (77%)	36.11		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		70		1.39		0.8 (56%)	26.27		
		Затраты труда	чел.-час.	5.22		1					0.18	
							36.11			203.04	0.18	
53	ТСНБ 13-03-003-22	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью «Эповин»	100 м2	0.0343	3104.88			5169ТС				
		Зарплата			67.57	1	2.32		23.58	54.65		
		Эксплуатация машин			11.27	1	0.39		5.68	2.2		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.1	1	0		23.58	0.08		
		Материальные ресурсы			3026.04	1	103.79		4.39	455.65		
		Накладные расходы от ФОТ	%		90		2.09		0.85 (77%)	42.14		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		70		1.62		0.8 (56%)	30.65		
		Затраты труда	чел.-час.	7.45		1					0.26	
							110.21			585.29	0.26	
54	ТССЦ 1130287	Эмаль эпоксидная БЭП-5297 «Эповин»	т	-0.001372	73158.09			12288РЕС				
		Материальные ресурсы			73158.09	1	-100.37		4.34	-435.62		
							-100.37			-435.62	0	
55	прайс	Тексил-краска для бетонных полов (матовая)    Ц=250/1,18=211,86руб.	кг	1.372	211.86							
		Материальные ресурсы			211.86	1.069	310.73		1	310.73		
							310.73			310.73	0	
		Тамбур, вестибюль, лифтовой холл										
56	ТСНБ 11-01-011-01	Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 20 мм  (85мм)	100 м2 стяжки	0.5879	1485.02			4813ТС				
		Зарплата			313.71	1	184.43		23.58	4348.86		
		Эксплуатация машин			44.24	1	26.01		10.08	262.17		
		в т.ч. зарплата машинистов			17.15	1	10.08		23.58	237.75		
		Материальные ресурсы			1127.07	1	662.6		5.55	3677.45		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		239.25		0.85 (105%)	4815.93		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		145.88		0.8 (60%)	2751.97		
		Затраты труда	чел.-час.	39.51		1					23.23	
							1258.18			15856.39	23.23	
57	ТСНБ 11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01   К-во: 58,79м2*13=764,27м2	100 м2 стяжки	7.6427	291.32			4814ТС				
		Зарплата			3.97	1	30.34		23.58	715.45		
		Эксплуатация машин			7.72	1	59		9.96	587.66		
		в т.ч. зарплата машинистов			2.84	1	21.71		23.58	511.81		
		Материальные ресурсы			279.63	1	2137.13		5.55	11861.06		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		64.02		0.85 (105%)	1288.63		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		39.04		0.8 (60%)	736.36		
		Затраты труда	чел.-час.	0.5		1					3.82	
							2329.52			15189.16	3.82	
58	ТСНБ 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок  сетка д=4мм ячейки 100х100 1м2=2кг*58,79м2=118кг=0,118т	1 т	0.118	6084.68			2828ТС				
		Зарплата			111.99	1	13.21		23.58	311.61		
		Эксплуатация машин			37.1	1	4.38		7.82	34.23		
		в т.ч. зарплата машинистов			2.16	1	0.25		23.58	6.01		
		Материальные ресурсы			5935.59	1	700.4		5.53	3873.21		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		14.15		0.85 (89%)	282.68		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		65		8.76		0.8 (52%)	165.16		
		Затраты труда	чел.-час.	12.64		1					1.49	
							740.89			4666.89	1.49	
59	ТСНБ 11-01-300-01	Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см	100 м2	0.5879	9873.01			9СД				
		Зарплата			669.75	1	393.75		23.58	9284.53		
		Эксплуатация машин			147.97	1	86.99		10.5	913.41		
		в т.ч. зарплата машинистов			46	1	27.04		23.58	637.68		
		Материальные ресурсы			9055.29	1	5323.6		5.38	28640.99		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		517.57		0.85 (105%)	10418.33		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		315.59		0.8 (60%)	5953.33		
		Затраты труда	чел.-час.	76.63		1					45.05	
							6637.51			55210.59	45.05	
		Помещение консьержа										
60	ТСНБ 11-01-011-01	Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 20 мм  (95мм)	100 м2 стяжки	0.1073	1485.02			4813ТС				
		Зарплата			313.71	1	33.66		23.58	793.73		
		Эксплуатация машин			44.24	1	4.75		10.08	47.85		
		в т.ч. зарплата машинистов			17.15	1	1.84		23.58	43.39		
		Материальные ресурсы			1127.07	1	120.93		5.55	671.19		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		43.66		0.85 (105%)	878.97		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		26.63		0.8 (60%)	502.28		
		Затраты труда	чел.-час.	39.51		1					4.24	
							229.64			2894.01	4.24	
61	ТСНБ 11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01   К-во: 10,73м2*15=160,95м2	100 м2 стяжки	1.6095	291.32			4814ТС				
		Зарплата			3.97	1	6.39		23.58	150.67		
		Эксплуатация машин			7.72	1	12.43		9.96	123.76		
		в т.ч. зарплата машинистов			2.84	1	4.57		23.58	107.78		
		Материальные ресурсы			279.63	1	450.06		5.55	2497.86		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		13.48		0.85 (105%)	271.37		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		8.22		0.8 (60%)	155.07		
		Затраты труда	чел.-час.	0.5		1					0.8	
							490.58			3198.73	0.8	
62	ТСНБ 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок  сетка д=4мм ячейки 100х100 1м2=2кг*10,73м2=21,76кг=0,02146т	1 т	0.02146	6084.68			2828ТС				
		Зарплата			111.99	1	2.4		23.58	56.67		
		Эксплуатация машин			37.1	1	0.8		7.82	6.23		
		в т.ч. зарплата машинистов			2.16	1	0.05		23.58	1.09		
		Материальные ресурсы			5935.59	1	127.38		5.53	704.4		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		2.57		0.85 (89%)	51.41		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		65		1.59		0.8 (52%)	30.04		
		Затраты труда	чел.-час.	12.64		1					0.27	
							134.74			848.74	0.27	
63	ТСНБ 11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»	100 м2 покрытия	0.1073	7888.38			4912ТС				
		Зарплата			352.34	1	37.81		23.58	891.47		
		Эксплуатация машин			54.53	1	5.85		8.86	51.84		
		в т.ч. зарплата машинистов			4.73	1	0.51		23.58	11.97		
		Материальные ресурсы			7481.51	1	802.77		2.97	2384.22		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		47.12		0.85 (105%)	948.61		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		28.73		0.8 (60%)	542.06		
		Затраты труда	чел.-час.	42.4		1					4.55	
							922.28			4818.19	4.55	
		Санузел, помещение уборочного инвентаря										
64	ТСНБ 11-01-004-05	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	100 м2	0.0414	1150.23			4797ТС				
		Зарплата			295.05	1	12.22		23.58	288.03		
		Эксплуатация машин			162.57	1	6.73		4.71	31.7		
		в т.ч. зарплата машинистов			2.43	1	0.1		23.58	2.37		
		Материальные ресурсы			692.61	1	28.67		10.57	303.08		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		15.14		0.85 (105%)	304.92		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		9.24		0.8 (60%)	174.24		
		Затраты труда	чел.-час.	26.97		1					1.12	
							72			1101.98	1.12	
65	ТСНБ 11-01-004-06	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05	100 м2	0.0414	339.47			4798ТС				
		Зарплата			99.55	1	4.12		23.58	97.18		
		Эксплуатация машин			84	1	3.48		4.79	16.66		
		в т.ч. зарплата машинистов			1.35	1	0.06		23.58	1.32		
		Материальные ресурсы			155.92	1	6.46		11.07	71.46		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		5.14		0.85 (105%)	103.42		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		3.13		0.8 (60%)	59.1		
		Затраты труда	чел.-час.	9.1		1					0.38	
							22.33			347.82	0.38	
66	ТСНБ 11-01-011-01	Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 20 мм  (85мм)	100 м2 стяжки	0.0414	1485.02			4813ТС				
		Зарплата			313.71	1	12.99		23.58	306.25		
		Эксплуатация машин			44.24	1	1.83		10.08	18.46		
		в т.ч. зарплата машинистов			17.15	1	0.71		23.58	16.74		
		Материальные ресурсы			1127.07	1	46.66		5.55	258.97		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		16.84		0.85 (105%)	339.14		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		10.27		0.8 (60%)	193.8		
		Затраты труда	чел.-час.	39.51		1					1.64	
							88.6			1116.61	1.64	
67	ТСНБ 11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01   К-во: 4,14м2*13=53,82м2	100 м2 стяжки	0.5382	291.32			4814ТС				
		Зарплата			3.97	1	2.14		23.58	50.38		
		Эксплуатация машин			7.72	1	4.15		9.96	41.38		
		в т.ч. зарплата машинистов			2.84	1	1.53		23.58	36.04		
		Материальные ресурсы			279.63	1	150.5		5.55	835.26		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		4.51		0.85 (105%)	90.74		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		2.75		0.8 (60%)	51.85		
		Затраты труда	чел.-час.	0.5		1					0.27	
							164.05			1069.62	0.27	
68	ТСНБ 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок  сетка д=4мм ячейки 100х100 1м2=2кг*4,14м2=8кг=0,008т	1 т	0.008	6084.68			2828ТС				
		Зарплата			111.99	1	0.9		23.58	21.13		
		Эксплуатация машин			37.1	1	0.3		7.82	2.32		
		в т.ч. зарплата машинистов			2.16	1	0.02		23.58	0.41		
		Материальные ресурсы			5935.59	1	47.48		5.53	262.59		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		0.96		0.85 (89%)	19.16		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		65		0.59		0.8 (52%)	11.2		
		Затраты труда	чел.-час.	12.64		1					0.1	
							50.23			316.4	0.1	
69	ТСНБ 11-01-300-01	Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см	100 м2	0.0414	9873.01			9СД				
		Зарплата			669.75	1	27.73		23.58	653.82		
		Эксплуатация машин			147.97	1	6.13		10.5	64.32		
		в т.ч. зарплата машинистов			46	1	1.9		23.58	44.91		
		Материальные ресурсы			9055.29	1	374.89		5.38	2016.9		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		36.45		0.85 (105%)	733.66		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		22.23		0.8 (60%)	419.23		
		Затраты труда	чел.-час.	76.63		1					3.17	
							467.41			3887.94	3.17	
		Мусорокамера										
70	ТСНБ 11-01-004-05	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	100 м2	0.0516	1150.23			4797ТС				
		Зарплата			295.05	1	15.22		23.58	359		
		Эксплуатация машин			162.57	1	8.39		4.71	39.51		
		в т.ч. зарплата машинистов			2.43	1	0.13		23.58	2.96		
		Материальные ресурсы			692.61	1	35.74		10.57	377.76		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		18.88		0.85 (105%)	380.05		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		11.51		0.8 (60%)	217.17		
		Затраты труда	чел.-час.	26.97		1					1.39	
							89.74			1373.49	1.39	
71	ТСНБ 11-01-004-06	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05	100 м2	0.0516	339.47			4798ТС				
		Зарплата			99.55	1	5.14		23.58	121.13		
		Эксплуатация машин			84	1	4.33		4.79	20.76		
		в т.ч. зарплата машинистов			1.35	1	0.07		23.58	1.64		
		Материальные ресурсы			155.92	1	8.05		11.07	89.06		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		6.41		0.85 (105%)	128.9		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		3.9		0.8 (60%)	73.67		
		Затраты труда	чел.-час.	9.1		1					0.47	
							27.83			433.52	0.47	
72	ТСНБ 11-01-011-01	Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 20 мм  (75мм)	100 м2 стяжки	0.0516	1485.02			4813ТС				
		Зарплата			313.71	1	16.19		23.58	381.7		
		Эксплуатация машин			44.24	1	2.28		10.08	23.01		
		в т.ч. зарплата машинистов			17.15	1	0.88		23.58	20.87		
		Материальные ресурсы			1127.07	1	58.16		5.55	322.77		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		21		0.85 (105%)	422.69		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		12.8		0.8 (60%)	241.54		
		Затраты труда	чел.-час.	39.51		1					2.04	
							110.43			1391.72	2.04	
73	ТСНБ 11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01   К-во: 5,16м2*11=56,8м2	100 м2 стяжки	0.568	291.32			4814ТС				
		Зарплата			3.97	1	2.25		23.58	53.17		
		Эксплуатация машин			7.72	1	4.38		9.96	43.67		
		в т.ч. зарплата машинистов			2.84	1	1.61		23.58	38.04		
		Материальные ресурсы			279.63	1	158.83		5.55	881.51		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		4.75		0.85 (105%)	95.77		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		2.9		0.8 (60%)	54.72		
		Затраты труда	чел.-час.	0.5		1					0.28	
							173.13			1128.85	0.28	
74	ТСНБ 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок  сетка д=4мм ячейки 100х100 1м2=2кг*5,16м2=10кг=0,01т	1 т	0.01	6084.68			2828ТС				
		Зарплата			111.99	1	1.12		23.58	26.41		
		Эксплуатация машин			37.1	1	0.37		7.82	2.9		
		в т.ч. зарплата машинистов			2.16	1	0.02		23.58	0.51		
		Материальные ресурсы			5935.59	1	59.36		5.53	328.24		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		1.2		0.85 (89%)	23.95		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		65		0.74		0.8 (52%)	13.99		
		Затраты труда	чел.-час.	12.64		1					0.13	
							62.79			395.5	0.13	
75	ТСНБ 11-01-300-01	Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см	100 м2	0.0516	9873.01			9СД				
		Зарплата			669.75	1	34.56		23.58	814.9		
		Эксплуатация машин			147.97	1	7.64		10.5	80.17		
		в т.ч. зарплата машинистов			46	1	2.37		23.58	55.97		
		Материальные ресурсы			9055.29	1	467.25		5.38	2513.82		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		45.43		0.85 (105%)	914.42		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		27.7		0.8 (60%)	522.52		
		Затраты труда	чел.-час.	76.63		1					3.95	
							582.57			4845.84	3.95	
		Площадки, лестницы, подступеньки										
76	ТСНБ 11-01-011-01	Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 20 мм  (15мм)	100 м2 стяжки	0.1793	1485.02			4813ТС				
		Зарплата			313.71	1	56.25		23.58	1326.33		
		Эксплуатация машин			44.24	1	7.93		10.08	79.96		
		в т.ч. зарплата машинистов			17.15	1	3.08		23.58	72.51		
		Материальные ресурсы			1127.07	1	202.08		5.55	1121.56		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		72.97		0.85 (105%)	1468.78		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		44.5		0.8 (60%)	839.31		
		Затраты труда	чел.-час.	39.51		1					7.08	
							383.72			4835.94	7.08	
77	ТСНБ 11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	-0.1793	291.32			4814ТС				
		Зарплата			3.97	1	-0.71		23.58	-16.78		
		Эксплуатация машин			7.72	1	-1.38		9.96	-13.79		
		в т.ч. зарплата машинистов			2.84	1	-0.51		23.58	-12.01		
		Материальные ресурсы			279.63	1	-50.14		5.55	-278.26		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		-1.51		0.85 (105%)	-30.23		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		-0.91		0.8 (60%)	-17.27		
		Затраты труда	чел.-час.	0.5		1					-0.09	
							-54.65			-356.34	-0.09	
78	ТСНБ 11-01-300-01	Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см	100 м2	0.1793	9873.01			9СД				
		Зарплата			669.75	1	120.09		23.58	2831.63		
		Эксплуатация машин			147.97	1	26.53		10.5	278.58		
		в т.ч. зарплата машинистов			46	1	8.25		23.58	194.48		
		Материальные ресурсы			9055.29	1	1623.61		5.38	8735.04		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		157.85		0.85 (105%)	3177.42		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		96.25		0.8 (60%)	1815.67		
		Затраты труда	чел.-час.	76.63		1					13.74	
							2024.33			16838.34	13.74	
		Типовые этажи										
		Площадки лестниц										
79	ТСНБ 11-01-011-01	Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 20 мм  (100мм)	100 м2 стяжки	1.4547	1485.02			4813ТС				
		Зарплата			313.71	1	456.35		23.58	10760.83		
		Эксплуатация машин			44.24	1	64.36		10.08	648.71		
		в т.ч. зарплата машинистов			17.15	1	24.95		23.58	588.28		
		Материальные ресурсы			1127.07	1	1639.55		5.55	9099.5		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		592.01		0.85 (105%)	11916.56		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		360.98		0.8 (60%)	6809.47		
		Затраты труда	чел.-час.	39.51		1					57.48	
							3113.24			39235.05	57.48	
80	ТССЦ 4020005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	-2.967588	548.3			28794РЕС				
		Материальные ресурсы			548.3	1	-1627.13		5.55	-9030.56		
							-1627.13			-9030.56	0	
81	ТССЦ 4020006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	2.967588	600			28795РЕС				
		Материальные ресурсы			600	1	1780.55		5.48	9757.43		
							1780.55			9757.43	0	
82	ТСНБ 11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01   К-во: 145,47м2*16=2327,52м2	100 м2 стяжки	23.2752	291.32			4814ТС				
		Зарплата			3.97	1	92.4		23.58	2178.85		
		Эксплуатация машин			7.72	1	179.68		9.96	1789.66		
		в т.ч. зарплата машинистов			2.84	1	66.1		23.58	1558.68		
		Материальные ресурсы			279.63	1	6508.44		5.55	36121.87		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		194.96		0.85 (105%)	3924.4		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		118.88		0.8 (60%)	2242.51		
		Затраты труда	чел.-час.	0.5		1					11.64	
							7094.37			46257.29	11.64	
83	ТССЦ 4020005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	-11.870352	548.3			28794РЕС				
		Материальные ресурсы			548.3	1	-6508.51		5.55	-36122.25		
							-6508.51			-36122.25	0	
84	ТССЦ 4020006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	11.870352	600			28795РЕС				
		Материальные ресурсы			600	1	7122.21		5.48	39029.72		
							7122.21			39029.72	0	
85	ТСНБ 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок  сетка д=4мм ячейки 100х100 1м2=2кг*145,47м2=290,94кг=0,29094т	1 т	0.29094	6084.68			2828ТС				
		Зарплата			111.99	1	32.58		23.58	768.29		
		Эксплуатация машин			37.1	1	10.79		7.82	84.41		
		в т.ч. зарплата машинистов			2.16	1	0.63		23.58	14.82		
		Материальные ресурсы			5935.59	1	1726.9		5.53	9549.76		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		34.87		0.85 (89%)	696.97		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		65		21.59		0.8 (52%)	407.22		
		Затраты труда	чел.-час.	12.64		1					3.68	
							1826.74			11506.65	3.68	
86	ТСНБ 13-03-001-11	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой	100 м2	2.3276	959.96			5121ТС				
		Зарплата			57.89	1	134.74		23.58	3177.28		
		Эксплуатация машин			9.53	1	22.18		5.17	114.68		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.1	1	0.23		23.58	5.49		
		Материальные ресурсы			892.54	1	2077.48		3.01	6253.2		
		Накладные расходы от ФОТ	%		90		121.48		0.85 (77%)	2450.74		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		70		94.48		0.8 (56%)	1782.35		
		Затраты труда	чел.-час.	5.22		1					12.15	
							2450.37			13778.25	12.15	
87	ТСНБ 13-03-003-22	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью «Эповин»	100 м2	2.3276	3104.88			5169ТС				
		Зарплата			67.57	1	157.28		23.58	3708.57		
		Эксплуатация машин			11.27	1	26.23		5.68	149		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.1	1	0.23		23.58	5.49		
		Материальные ресурсы			3026.04	1	7043.41		4.39	30920.57		
		Накладные расходы от ФОТ	%		90		141.76		0.85 (77%)	2859.83		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		70		110.25		0.8 (56%)	2079.87		
		Затраты труда	чел.-час.	7.45		1					17.34	
							7478.93			39717.83	17.34	
88	ТССЦ 1130287	Эмаль эпоксидная БЭП-5297 «Эповин»	т	-0.093104	73158.09			12288РЕС				
		Материальные ресурсы			73158.09	1	-6811.31		4.34	-29561.09		
							-6811.31			-29561.09	0	
89	прайс	Тексил-краска для бетонных полов (матовая)    Ц=250/1,18=211,86руб.	кг	93.104	211.86							
		Материальные ресурсы			211.86	1.069	21086.04		1	21086.04		
							21086.04			21086.04	0	
90	ТСНБ 11-01-011-01	Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 20 мм  (30мм)	100 м2 стяжки	0.726	1485.02			4813ТС				
		Зарплата			313.71	1	227.75		23.58	5370.43		
		Эксплуатация машин			44.24	1	32.12		10.08	323.75		
		в т.ч. зарплата машинистов			17.15	1	12.45		23.58	293.59		
		Материальные ресурсы			1127.07	1	818.25		5.55	4541.3		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		295.45		0.85 (105%)	5947.22		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		180.16		0.8 (60%)	3398.42		
		Затраты труда	чел.-час.	39.51		1					28.68	
							1553.73			19581.11	28.68	
91	ТССЦ 4020005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	-1.48104	548.3			28794РЕС				
		Материальные ресурсы			548.3	1	-812.05		5.55	-4506.9		
							-812.05			-4506.9	0	
92	ТССЦ 4020006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	1.48104	600			28795РЕС				
		Материальные ресурсы			600	1	888.62		5.48	4869.66		
							888.62			4869.66	0	
93	ТСНБ 11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01   К-во: 72,6м2*2=145,2м2	100 м2 стяжки	1.452	291.32			4814ТС				
		Зарплата			3.97	1	5.76		23.58	135.93		
		Эксплуатация машин			7.72	1	11.21		9.96	111.65		
		в т.ч. зарплата машинистов			2.84	1	4.12		23.58	97.24		
		Материальные ресурсы			279.63	1	406.02		5.55	2253.43		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		12.16		0.85 (105%)	244.82		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		7.41		0.8 (60%)	139.9		
		Затраты труда	чел.-час.	0.5		1					0.73	
							442.58			2885.71	0.73	
94	ТССЦ 4020005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	-0.74052	548.3			28794РЕС				
		Материальные ресурсы			548.3	1	-406.03		5.55	-2253.45		
							-406.03			-2253.45	0	
95	ТССЦ 4020006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	0.74052	600			28795РЕС				
		Материальные ресурсы			600	1	444.31		5.48	2434.83		
							444.31			2434.83	0	
96	ТСНБ 13-03-001-11	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой	100 м2	0.726	959.96			5121ТС				
		Зарплата			57.89	1	42.03		23.58	991.02		
		Эксплуатация машин			9.53	1	6.92		5.17	35.77		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.1	1	0.07		23.58	1.71		
		Материальные ресурсы			892.54	1	647.98		3.01	1950.43		
		Накладные расходы от ФОТ	%		90		37.9		0.85 (77%)	764.41		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		70		29.47		0.8 (56%)	555.93		
		Затраты труда	чел.-час.	5.22		1					3.79	
							764.29			4297.56	3.79	
97	ТСНБ 13-03-003-22	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью «Эповин»	100 м2	0.726	3104.88			5169ТС				
		Зарплата			67.57	1	49.06		23.58	1156.74		
		Эксплуатация машин			11.27	1	8.18		5.68	46.47		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.1	1	0.07		23.58	1.71		
		Материальные ресурсы			3026.04	1	2196.91		4.39	9644.41		
		Накладные расходы от ФОТ	%		90		44.22		0.85 (77%)	892.01		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		70		34.39		0.8 (56%)	648.73		
		Затраты труда	чел.-час.	7.45		1					5.41	
							2332.75			12388.36	5.41	
98	ТССЦ 1130287	Эмаль эпоксидная БЭП-5297 «Эповин»	т	-0.02904	73158.09			12288РЕС				
		Материальные ресурсы			73158.09	1	-2124.51		4.34	-9220.38		
							-2124.51			-9220.38	0	
99	прайс	Тексил-краска для бетонных полов (матовая)   Ц=250/1,18=211,86руб.	кг	29.04	211.86							
		Материальные ресурсы			211.86	1.069	6576.93		1	6576.93		
							6576.93			6576.93	0	
		Лифтовой холл, коридор, помещение мусоропровода										
100	ТСНБ 11-01-011-01	Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 20 мм  (85мм)	100 м2 стяжки	5.6043	1485.02			4813ТС				
		Зарплата			313.71	1	1758.12		23.58	41456.59		
		Эксплуатация машин			44.24	1	247.93		10.08	2499.18		
		в т.ч. зарплата машинистов			17.15	1	96.11		23.58	2266.36		
		Материальные ресурсы			1127.07	1	6316.44		5.55	35056.23		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		2280.71		0.85 (105%)	45909.1		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		1390.68		0.8 (60%)	26233.77		
		Затраты труда	чел.-час.	39.51		1					221.43	
							11993.89			151154.86	221.43	
101	ТСНБ 11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01   К-во: 560,43м2*13=7285,59м2	100 м2 стяжки	72.8559	291.32			4814ТС				
		Зарплата			3.97	1	289.24		23.58	6820.23		
		Эксплуатация машин			7.72	1	562.45		9.96	5601.98		
		в т.ч. зарплата машинистов			2.84	1	206.91		23.58	4878.96		
		Материальные ресурсы			279.63	1	20372.7		5.55	113068.46		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		610.26		0.85 (105%)	12284.14		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		372.11		0.8 (60%)	7019.51		
		Затраты труда	чел.-час.	0.5		1					36.43	
							22206.76			144794.32	36.43	
102	ТСНБ 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок  сетка д=4мм ячейки 100х100 1м2=2кг*560,43м2=1120,86кг=1,12086т	1 т	1.12086	6084.68			2828ТС				
		Зарплата			111.99	1	125.53		23.58	2959.88		
		Эксплуатация машин			37.1	1	41.58		7.82	325.19		
		в т.ч. зарплата машинистов			2.16	1	2.42		23.58	57.09		
		Материальные ресурсы			5935.59	1	6652.97		5.53	36790.9		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		134.34		0.85 (89%)	2685.11		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		65		83.16		0.8 (52%)	1568.83		
		Затраты труда	чел.-час.	12.64		1					14.17	
							7037.58			44329.9	14.17	
103	ТСНБ 11-01-300-01	Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см	100 м2	18.4148	9873.01			9СД				
		Зарплата			669.75	1	12333.31		23.58	290819.5		
		Эксплуатация машин			147.97	1	2724.84		10.5	28610.8		
		в т.ч. зарплата машинистов			46	1	847.08		23.58	19974.17		
		Материальные ресурсы			9055.29	1	166751.35		5.38	897122.29		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		16211.88		0.85 (105%)	326333.35		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		9885.29		0.8 (60%)	186476.2		
		Затраты труда	чел.-час.	76.63		1					1411.13	
							207906.68			1729362.14	1411.13	
		Лоджии (отм. +3.900)										
104	ТСНБ 11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых  (50мм)	100 м2	0.5138	2580.35			4810ТС				
		Зарплата			254.57	1	130.8		23.58	3084.22		
		Эксплуатация машин			91.05	1	46.78		8.6	402.32		
		в т.ч. зарплата машинистов			2.43	1	1.25		23.58	29.44		
		Материальные ресурсы			2234.73	1	1148.2		4.69	5385.08		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		162.42		0.85 (105%)	3269.34		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		99.04		0.8 (60%)	1868.19		
		Затраты труда	чел.-час.	28.38		1					14.58	
							1587.24			14009.15	14.58	
105	ТССЦ 1040013	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм	м3	-2.116856	542.41			8887РЕС				
		Материальные ресурсы			542.41	1	-1148.2		4.69	-5385.08		
							-1148.2			-5385.08	0	
106	прайс	УРСА Эктрудированный пенополистирол XPS-N-III-L-G4 1250х600х50 (5,25м2=0,2625м3) (7шт.)  Кол-во: 51,38м2*0,05*1,03=2,65м3;  Ц=1040/1,18/0,2625=3357,55руб.	м3	2.65	3357.55							
		Материальные ресурсы			3357.55	1.069	9511.44		1	9511.44		
							9511.44			9511.44	0	
107	ТСНБ 11-01-011-01	Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 20 мм  (40мм)	100 м2 стяжки	0.5138	1485.02			4813ТС				
		Зарплата			313.71	1	161.18		23.58	3800.72		
		Эксплуатация машин			44.24	1	22.73		10.08	229.12		
		в т.ч. зарплата машинистов			17.15	1	8.81		23.58	207.78		
		Материальные ресурсы			1127.07	1	579.09		5.55	3213.94		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		209.1		0.85 (105%)	4208.93		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		127.5		0.8 (60%)	2405.1		
		Затраты труда	чел.-час.	39.51		1					20.3	
							1099.6			13857.82	20.3	
108	ТСНБ 11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01   К-во: 51,38м2*4=205,52м2	100 м2 стяжки	2.0552	291.32			4814ТС				
		Зарплата			3.97	1	8.16		23.58	192.39		
		Эксплуатация машин			7.72	1	15.87		9.96	158.03		
		в т.ч. зарплата машинистов			2.84	1	5.84		23.58	137.63		
		Материальные ресурсы			279.63	1	574.7		5.55	3189.56		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		17.22		0.85 (105%)	346.52		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		10.5		0.8 (60%)	198.02		
		Затраты труда	чел.-час.	0.5		1					1.03	
							626.43			4084.52	1.03	
109	ТСНБ 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок  сетка д=4мм ячейки 100х100 1м2=2кг*51,38м2=103кг=0,103т	1 т	0.103	6084.68			2828ТС				
		Зарплата			111.99	1	11.53		23.58	271.99		
		Эксплуатация машин			37.1	1	3.82		7.82	29.88		
		в т.ч. зарплата машинистов			2.16	1	0.22		23.58	5.25		
		Материальные ресурсы			5935.59	1	611.37		5.53	3380.85		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		12.34		0.85 (89%)	246.75		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		65		7.64		0.8 (52%)	144.17		
		Затраты труда	чел.-час.	12.64		1					1.3	
							646.71			4073.64	1.3	
		Переходные балконы (отм. +3.900, 6.900)										
110	ТСНБ 11-01-004-05	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	100 м2 изолируемой поверхности	0.136	1150.23			4797ТС				
		Зарплата			295.05	1	40.13		23.58	946.19		
		Эксплуатация машин			162.57	1	22.11		4.71	104.14		
		в т.ч. зарплата машинистов			2.43	1	0.33		23.58	7.79		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		49.77		0.85 (105%)	1001.68		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		30.35		0.8 (60%)	572.39		
		Затраты труда	чел.-час.	26.97		1					3.67	
							142.34			2624.4	3.67	
111	прайс	Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция "Кальматрон-Эластик"  толщ. 2мм  Кол-во: 1,3кг*2сл.*13,6м2=35,4кг;  Ц=4860/1,18/34кг=121,14руб.	кг	35.4	121.14							
		Материальные ресурсы			121.14	1.069	4584.25		1	4584.25		
							4584.25			4584.25	0	
112	ТСНБ 11-01-011-01	Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 20 мм  (50мм)	100 м2 стяжки	13.6	1485.02			4813ТС				
		Зарплата			313.71	1	4266.46		23.58	100603.03		
		Эксплуатация машин			44.24	1	601.66		10.08	6064.77		
		в т.ч. зарплата машинистов			17.15	1	233.24		23.58	5499.8		
		Материальные ресурсы			1127.07	1	15328.15		5.55	85071.24		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		5534.63		0.85 (105%)	111407.97		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		3374.77		0.8 (60%)	63661.7		
		Затраты труда	чел.-час.	39.51		1					537.34	
							29105.67			366808.72	537.34	
113	ТСНБ 11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01   К-во: 13,6м2*6=81,6м2	100 м2 стяжки	0.816	291.32			4814ТС				
		Зарплата			3.97	1	3.24		23.58	76.39		
		Эксплуатация машин			7.72	1	6.3		9.96	62.74		
		в т.ч. зарплата машинистов			2.84	1	2.32		23.58	54.65		
		Материальные ресурсы			279.63	1	228.18		5.55	1266.39		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		6.83		0.85 (105%)	137.59		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		4.17		0.8 (60%)	78.62		
		Затраты труда	чел.-час.	0.5		1					0.41	
							248.72			1621.72	0.41	
114	ТСНБ 11-01-300-01	Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см	100 м2	0.136	9873.01			9СД				
		Зарплата			669.75	1	91.09		23.58	2147.81		
		Эксплуатация машин			147.97	1	20.12		10.5	211.3		
		в т.ч. зарплата машинистов			46	1	6.26		23.58	147.52		
		Материальные ресурсы			9055.29	1	1231.52		5.38	6625.57		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		119.73		0.85 (105%)	2410.09		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		73		0.8 (60%)	1377.19		
		Затраты труда	чел.-час.	76.63		1					10.42	
							1535.47			12771.97	10.42	
		Переходные балконы (отм. +9.900....72.900)										
115	ТСНБ 11-01-004-05	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	100 м2 изолируемой поверхности	1.496	1150.23			4797ТС				
		Зарплата			295.05	1	441.39		23.58	10408.09		
		Эксплуатация машин			162.57	1	243.2		4.71	1145.49		
		в т.ч. зарплата машинистов			2.43	1	3.64		23.58	85.72		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		547.39		0.85 (105%)	11018.5		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		333.78		0.8 (60%)	6296.28		
		Затраты труда	чел.-час.	26.97		1					40.35	
							1565.76			28868.37	40.35	
116	прайс	Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция "Кальматрон-Эластик"  толщ. 2мм  Кол-во: 1,3кг*2сл.*149,6м2=389кг;  Ц=4860/1,18/34кг=121,14руб.	кг	389	121.14							
		Материальные ресурсы			121.14	1.069	50374.98		1	50374.98		
							50374.98			50374.98	0	
117	ТСНБ 11-01-011-01	Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 20 мм  (65мм)	100 м2 стяжки	1.496	1485.02			4813ТС				
		Зарплата			313.71	1	469.31		23.58	11066.33		
		Эксплуатация машин			44.24	1	66.18		10.08	667.13		
		в т.ч. зарплата машинистов			17.15	1	25.66		23.58	604.98		
		Материальные ресурсы			1127.07	1	1686.1		5.55	9357.84		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		608.81		0.85 (105%)	12254.88		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		371.22		0.8 (60%)	7002.79		
		Затраты труда	чел.-час.	39.51		1					59.11	
							3201.62			40348.96	59.11	
118	ТССЦ 4020005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	-3.05184	548.3			28794РЕС				
		Материальные ресурсы			548.3	1	-1673.32		5.55	-9286.95		
							-1673.32			-9286.95	0	
119	ТСНБ 11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01   К-во: 149,6м2*9=1346,4м2	100 м2 стяжки	13.464	291.32			4814ТС				
		Зарплата			3.97	1	53.45		23.58	1260.4		
		Эксплуатация машин			7.72	1	103.94		9.96	1035.26		
		в т.ч. зарплата машинистов			2.84	1	38.24		23.58	901.65		
		Материальные ресурсы			279.63	1	3764.94		5.55	20895.41		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		112.78		0.85 (105%)	2270.15		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		68.77		0.8 (60%)	1297.23		
		Затраты труда	чел.-час.	0.5		1					6.73	
							4103.88			26758.45	6.73	
120	ТССЦ 4020005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	-6.86664	548.3			28794РЕС				
		Материальные ресурсы			548.3	1	-3764.98		5.55	-20895.63		
							-3764.98			-20895.63	0	
121	прайс	Смесь легковыравниваемая для стяжки Ceresit CN-178 расход на 1м2 толщ. 1мм=2кг*65мм=130кг*149,6м2=19448кг; Ц=475/1,18/25=16,1 руб.	кг	19448	16.1							
		Материальные ресурсы			16.1	1.069	334717.58		1	334717.58		
							334717.58			334717.58	0	
		Отм.+75.900										
		Площадки лестниц, тех. чердак,венткамеры,помещение м/провода										
122	ТСНБ 11-01-011-01	Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 20 мм  (100мм)	100 м2 стяжки	6.1145	1485.02			4813ТС				
		Зарплата			313.71	1	1918.18		23.58	45230.68		
		Эксплуатация машин			44.24	1	270.51		10.08	2726.7		
		в т.ч. зарплата машинистов			17.15	1	104.86		23.58	2472.69		
		Материальные ресурсы			1127.07	1	6891.47		5.55	38247.66		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		2488.34		0.85 (105%)	50088.53		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		1517.28		0.8 (60%)	28622.02		
		Затраты труда	чел.-час.	39.51		1					241.58	
							13085.78			164915.58	241.58	
123	ТССЦ 4020005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	-12.47358	548.3			28794РЕС				
		Материальные ресурсы			548.3	1	-6839.26		5.55	-37957.91		
							-6839.26			-37957.91	0	
124	ТССЦ 4020006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	12.47358	600			28795РЕС				
		Материальные ресурсы			600	1	7484.15		5.48	41013.13		
							7484.15			41013.13	0	
125	ТСНБ 11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01   К-во: 611,45м2*16=9783,2м2	100 м2 стяжки	97.832	291.32			4814ТС				
		Зарплата			3.97	1	388.39		23.58	9158.31		
		Эксплуатация машин			7.72	1	755.26		9.96	7522.42		
		в т.ч. зарплата машинистов			2.84	1	277.84		23.58	6551.54		
		Материальные ресурсы			279.63	1	27356.76		5.55	151830.03		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		819.47		0.85 (105%)	16495.33		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		499.67		0.8 (60%)	9425.9		
		Затраты труда	чел.-час.	0.5		1					48.92	
							29819.57			194432	48.92	
126	ТССЦ 4020005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	-49.89432	548.3			28794РЕС				
		Материальные ресурсы			548.3	1	-27357.06		5.55	-151831.66		
							-27357.06			-151831.66	0	
127	ТССЦ 4020006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	49.89432	600			28795РЕС				
		Материальные ресурсы			600	1	29936.59		5.48	164052.52		
							29936.59			164052.52	0	
128	ТСНБ 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок   сетка д=4мм ячейки 100х100 1м2=2кг*611,45м2=1223кг=1,223т	1 т	1.223	6084.68			2828ТС				
		Зарплата			111.99	1	136.96		23.58	3229.61		
		Эксплуатация машин			37.1	1	45.37		7.82	354.82		
		в т.ч. зарплата машинистов			2.16	1	2.64		23.58	62.29		
		Материальные ресурсы			5935.59	1	7259.23		5.53	40143.52		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		146.58		0.85 (89%)	2929.79		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		65		90.75		0.8 (52%)	1711.78		
		Затраты труда	чел.-час.	12.64		1					15.46	
							7678.89			48369.52	15.46	
129	ТСНБ 13-03-001-11	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой	100 м2	6.1145	959.96			5121ТС				
		Зарплата			57.89	1	353.97		23.58	8346.57		
		Эксплуатация машин			9.53	1	58.27		5.17	301.26		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.1	1	0.61		23.58	14.42		
		Материальные ресурсы			892.54	1	5457.44		3.01	16426.88		
		Накладные расходы от ФОТ	%		90		319.12		0.85 (77%)	6437.96		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		70		248.21		0.8 (56%)	4682.15		
		Затраты труда	чел.-час.	5.22		1					31.92	
							6437			36194.84	31.92	
130	ТСНБ 13-03-003-22	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью «Эповин»	100 м2	6.1145	3104.88			5169ТС				
		Зарплата			67.57	1	413.16		23.58	9742.24		
		Эксплуатация машин			11.27	1	68.91		5.68	391.41		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.1	1	0.61		23.58	14.42		
		Материальные ресурсы			3026.04	1	18502.72		4.39	81226.95		
		Накладные расходы от ФОТ	%		90		372.39		0.85 (77%)	7512.62		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		70		289.64		0.8 (56%)	5463.72		
		Затраты труда	чел.-час.	7.45		1					45.55	
							19646.82			104336.95	45.55	
131	ТССЦ 1130287	Эмаль эпоксидная БЭП-5297 «Эповин»	т	-0.24458	73158.09			12288РЕС				
		Материальные ресурсы			73158.09	1	-17893.01		4.34	-77655.64		
							-17893.01			-77655.64	0	
132	прайс	Тексил-краска для бетонных полов (матовая)    Ц=250/1,18=211,86руб.	кг	244.58	211.86							
		Материальные ресурсы			211.86	1.069	55392.07		1	55392.07		
							55392.07			55392.07	0	
		Площадка лестниц, ступени										
133	ТСНБ 11-01-011-01	Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 20 мм  (30мм)	100 м2 стяжки	0.0594	1485.02			4813ТС				
		Зарплата			313.71	1	18.63		23.58	439.4		
		Эксплуатация машин			44.24	1	2.63		10.08	26.49		
		в т.ч. зарплата машинистов			17.15	1	1.02		23.58	24.02		
		Материальные ресурсы			1127.07	1	66.95		5.55	371.56		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		24.17		0.85 (105%)	486.59		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		14.74		0.8 (60%)	278.05		
		Затраты труда	чел.-час.	39.51		1					2.35	
							127.12			1602.09	2.35	
134	ТССЦ 4020005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	-0.121176	548.3			28794РЕС				
		Материальные ресурсы			548.3	1	-66.44		5.55	-368.75		
							-66.44			-368.75	0	
135	ТССЦ 4020006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	0.121176	600			28795РЕС				
		Материальные ресурсы			600	1	72.71		5.48	398.43		
							72.71			398.43	0	
136	ТСНБ 11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01   К-во: 5,94м2*2=11,9м2	100 м2 стяжки	0.119	291.32			4814ТС				
		Зарплата			3.97	1	0.47		23.58	11.14		
		Эксплуатация машин			7.72	1	0.92		9.96	9.15		
		в т.ч. зарплата машинистов			2.84	1	0.34		23.58	7.97		
		Материальные ресурсы			279.63	1	33.28		5.55	184.68		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		1		0.85 (105%)	20.07		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		0.6		0.8 (60%)	11.46		
		Затраты труда	чел.-час.	0.5		1					0.06	
							36.27			236.5	0.06	
137	ТССЦ 4020005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	-0.06069	548.3			28794РЕС				
		Материальные ресурсы			548.3	1	-33.28		5.55	-184.68		
							-33.28			-184.68	0	
138	ТССЦ 4020006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	0.06069	600			28795РЕС				
		Материальные ресурсы			600	1	36.41		5.48	199.55		
							36.41			199.55	0	
139	ТСНБ 13-03-001-11	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой	100 м2	0.0594	959.96			5121ТС				
		Зарплата			57.89	1	3.44		23.58	81.08		
		Эксплуатация машин			9.53	1	0.57		5.17	2.93		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.1	1	0.01		23.58	0.14		
		Материальные ресурсы			892.54	1	53.02		3.01	159.58		
		Накладные расходы от ФОТ	%		90		3.1		0.85 (77%)	62.54		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		70		2.41		0.8 (56%)	45.49		
		Затраты труда	чел.-час.	5.22		1					0.31	
							62.53			351.62	0.31	
140	ТСНБ 13-03-003-22	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью «Эповин»	100 м2	0.0594	3104.88			5169ТС				
		Зарплата			67.57	1	4.01		23.58	94.64		
		Эксплуатация машин			11.27	1	0.67		5.68	3.8		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.1	1	0.01		23.58	0.14		
		Материальные ресурсы			3026.04	1	179.75		4.39	789.09		
		Накладные расходы от ФОТ	%		90		3.62		0.85 (77%)	72.98		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		70		2.81		0.8 (56%)	53.08		
		Затраты труда	чел.-час.	7.45		1					0.44	
							190.86			1013.59	0.44	
141	ТССЦ 1130287	Эмаль эпоксидная БЭП-5297 «Эповин»	т	-0.002376	73158.09			12288РЕС				
		Материальные ресурсы			73158.09	1	-173.82		4.34	-754.39		
							-173.82			-754.39	0	
142	прайс	Тексил-краска для бетонных полов (матовая)    Ц=250/1,18=211,86руб.	кг	2.376	211.86							
		Материальные ресурсы			211.86	1.069	538.11		1	538.11		
							538.11			538.11	0	
		Технический чердак										
143	ТСНБ 11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых  (50мм)	100 м2	0.5274	2580.35			4810ТС				
		Зарплата			254.57	1	134.26		23.58	3165.86		
		Эксплуатация машин			91.05	1	48.02		8.6	412.97		
		в т.ч. зарплата машинистов			2.43	1	1.28		23.58	30.22		
		Материальные ресурсы			2234.73	1	1178.6		4.69	5527.62		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		166.72		0.85 (105%)	3355.88		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		101.66		0.8 (60%)	1917.64		
		Затраты труда	чел.-час.	28.38		1					14.97	
							1629.25			14379.97	14.97	
144	ТССЦ 1040013	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм	м3	-2.172888	542.41			8887РЕС				
		Материальные ресурсы			542.41	1	-1178.6		4.69	-5527.62		
							-1178.6			-5527.62	0	
145	прайс	УРСА Эктрудированный пенополистирол XPS-N-III-L-G4 1250х600х50 (5,25м2=0,2625м3) (7шт.)  Кол-во: 52,74м2*0,05*1,03=2,716м3;  Ц=1040/1,18/0,2625=3357,55руб.	м3	2.716	3357.55							
		Материальные ресурсы			3357.55	1.069	9748.32		1	9748.32		
							9748.32			9748.32	0	
146	ТСНБ 11-01-011-01	Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 20 мм  (50мм)	100 м2 стяжки	0.5274	1485.02			4813ТС				
		Зарплата			313.71	1	165.45		23.58	3901.33		
		Эксплуатация машин			44.24	1	23.33		10.08	235.19		
		в т.ч. зарплата машинистов			17.15	1	9.04		23.58	213.28		
		Материальные ресурсы			1127.07	1	594.42		5.55	3299.01		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		214.63		0.85 (105%)	4320.33		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		130.87		0.8 (60%)	2468.77		
		Затраты труда	чел.-час.	39.51		1					20.84	
							1128.7			14224.63	20.84	
147	ТССЦ 4020005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	-1.075896	548.3			28794РЕС				
		Материальные ресурсы			548.3	1	-589.91		5.55	-3274.02		
							-589.91			-3274.02	0	
148	ТССЦ 4020006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	1.075896	600			28795РЕС				
		Материальные ресурсы			600	1	645.54		5.48	3537.55		
							645.54			3537.55	0	
149	ТСНБ 11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01   К-во: 52,74м2*6=316,44м2	100 м2 стяжки	3.1644	291.32			4814ТС				
		Зарплата			3.97	1	12.56		23.58	296.23		
		Эксплуатация машин			7.72	1	24.43		9.96	243.31		
		в т.ч. зарплата машинистов			2.84	1	8.99		23.58	211.91		
		Материальные ресурсы			279.63	1	884.86		5.55	4910.98		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		26.5		0.85 (105%)	533.55		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		16.16		0.8 (60%)	304.89		
		Затраты труда	чел.-час.	0.5		1					1.58	
							964.52			6288.95	1.58	
150	ТССЦ 4020005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	-1.613844	548.3			28794РЕС				
		Материальные ресурсы			548.3	1	-884.87		5.55	-4911.03		
							-884.87			-4911.03	0	
151	ТССЦ 4020006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	1.613844	600			28795РЕС				
		Материальные ресурсы			600	1	968.31		5.48	5306.32		
							968.31			5306.32	0	
152	ТСНБ 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок  сетка д=4мм ячейки 100х100 1м2=2кг*52,74м2=106кг=0,106т	1 т	0.106	6084.68			2828ТС				
		Зарплата			111.99	1	11.87		23.58	279.92		
		Эксплуатация машин			37.1	1	3.93		7.82	30.75		
		в т.ч. зарплата машинистов			2.16	1	0.23		23.58	5.4		
		Материальные ресурсы			5935.59	1	629.17		5.53	3479.32		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		12.7		0.85 (89%)	253.93		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		65		7.87		0.8 (52%)	148.37		
		Затраты труда	чел.-час.	12.64		1					1.34	
							665.55			4192.29	1.34	
153	ТСНБ 13-03-001-11	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой	100 м2	0.5274	959.96			5121ТС				
		Зарплата			57.89	1	30.53		23.58	719.93		
		Эксплуатация машин			9.53	1	5.03		5.17	25.99		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.1	1	0.05		23.58	1.24		
		Материальные ресурсы			892.54	1	470.73		3.01	1416.88		
		Накладные расходы от ФОТ	%		90		27.53		0.85 (77%)	555.3		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		70		21.41		0.8 (56%)	403.86		
		Затраты труда	чел.-час.	5.22		1					2.75	
							555.22			3121.95	2.75	
154	ТСНБ 13-03-003-22	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью «Эповин»	100 м2	0.5274	3104.88			5169ТС				
		Зарплата			67.57	1	35.64		23.58	840.31		
		Эксплуатация машин			11.27	1	5.94		5.68	33.76		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.1	1	0.05		23.58	1.24		
		Материальные ресурсы			3026.04	1	1595.93		4.39	7006.15		
		Накладные расходы от ФОТ	%		90		32.12		0.85 (77%)	648		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		70		24.99		0.8 (56%)	471.27		
		Затраты труда	чел.-час.	7.45		1					3.93	
							1694.62			8999.48	3.93	
155	ТССЦ 1130287	Эмаль эпоксидная БЭП-5297 «Эповин»	т	-0.021096	73158.09			12288РЕС				
		Материальные ресурсы			73158.09	1	-1543.34		4.34	-6698.11		
							-1543.34			-6698.11	0	
156	прайс	Тексил-краска для бетонных полов (матовая)    Ц=250/1,18=211,86руб.	кг	21.096	211.86							
		Материальные ресурсы			211.86	1.069	4777.79		1	4777.79		
							4777.79			4777.79	0	
		Переходные балконы										
157	ТСНБ 11-01-004-05	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	100 м2	0.068	1150.23			4797ТС				
		Зарплата			295.05	1	20.06		23.58	473.09		
		Эксплуатация машин			162.57	1	11.05		4.71	52.07		
		в т.ч. зарплата машинистов			2.43	1	0.17		23.58	3.9		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		24.88		0.85 (105%)	500.84		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		15.17		0.8 (60%)	286.2		
		Затраты труда	чел.-час.	26.97		1					1.83	
							71.17			1312.2	1.83	
158	прайс	Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция "Кальматрон-Эластик"  толщ. 2мм  Кол-во: 1,3кг*2сл.*6,8м2=13,6кг;  Ц=4860/1,18/34кг=121,14руб.	кг	13.6	121.14							
		Материальные ресурсы			121.14	1.069	1761.18		1	1761.18		
							1761.18			1761.18	0	
159	ТСНБ 11-01-011-01	Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 20 мм  (50мм)	100 м2 стяжки	0.068	1485.02			4813ТС				
		Зарплата			313.71	1	21.33		23.58	503.02		
		Эксплуатация машин			44.24	1	3.01		10.08	30.32		
		в т.ч. зарплата машинистов			17.15	1	1.17		23.58	27.5		
		Материальные ресурсы			1127.07	1	76.64		5.55	425.36		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		27.67		0.85 (105%)	557.04		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		16.87		0.8 (60%)	318.31		
		Затраты труда	чел.-час.	39.51		1					2.69	
							145.53			1834.04	2.69	
160	ТССЦ 4020005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	-0.13872	548.3			28794РЕС				
		Материальные ресурсы			548.3	1	-76.06		5.55	-422.13		
							-76.06			-422.13	0	
161	ТСНБ 11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01   К-во: 6,8м2*6=40,8м2	100 м2 стяжки	0.408	291.32			4814ТС				
		Зарплата			3.97	1	1.62		23.58	38.19		
		Эксплуатация машин			7.72	1	3.15		9.96	31.37		
		в т.ч. зарплата машинистов			2.84	1	1.16		23.58	27.32		
		Материальные ресурсы			279.63	1	114.09		5.55	633.19		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		3.42		0.85 (105%)	68.79		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		2.08		0.8 (60%)	39.31		
		Затраты труда	чел.-час.	0.5		1					0.2	
							124.36			810.86	0.2	
162	ТССЦ 4020005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	-0.20808	548.3			28794РЕС				
		Материальные ресурсы			548.3	1	-114.09		5.55	-633.2		
							-114.09			-633.2	0	
163	прайс	Смесь легковыравниваемая для стяжки Ceresit CN-178 мешок 25кг  расход на  1м2 толщ. 1мм=2кг*50мм=100кг*6,8м2=680кг; Ц=475/1,18/25=16,10 руб.	кг	680	16.1							
		Материальные ресурсы			16.1	1.069	11703.41		1	11703.41		
							11703.41			11703.41	0	
		Отм. +75.900										
		Площадки лестниц										
164	ТСНБ 11-01-011-01	Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 20 мм  (100мм)	100 м2 стяжки	0.0562	1485.02			4813ТС				
		Зарплата			313.71	1	17.63		23.58	415.73		
		Эксплуатация машин			44.24	1	2.49		10.08	25.06		
		в т.ч. зарплата машинистов			17.15	1	0.96		23.58	22.73		
		Материальные ресурсы			1127.07	1	63.34		5.55	351.54		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		22.88		0.85 (105%)	460.37		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		13.94		0.8 (60%)	263.08		
		Затраты труда	чел.-час.	39.51		1					2.22	
							120.27			1515.78	2.22	
165	ТССЦ 4020005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	-0.114648	548.3			28794РЕС				
		Материальные ресурсы			548.3	1	-62.86		5.55	-348.88		
							-62.86			-348.88	0	
166	ТССЦ 4020006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	0.114648	600			28795РЕС				
		Материальные ресурсы			600	1	68.79		5.48	376.96		
							68.79			376.96	0	
167	ТСНБ 11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01   К-во: 5,62м2*16=89,92м2	100 м2 стяжки	0.8992	291.32			4814ТС				
		Зарплата			3.97	1	3.57		23.58	84.18		
		Эксплуатация машин			7.72	1	6.94		9.96	69.14		
		в т.ч. зарплата машинистов			2.84	1	2.55		23.58	60.22		
		Материальные ресурсы			279.63	1	251.44		5.55	1395.51		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		7.53		0.85 (105%)	151.62		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		4.6		0.8 (60%)	86.64		
		Затраты труда	чел.-час.	0.5		1					0.45	
							274.08			1787.08	0.45	
168	ТССЦ 4020005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	-0.458592	548.3			28794РЕС				
		Материальные ресурсы			548.3	1	-251.45		5.55	-1395.53		
							-251.45			-1395.53	0	
169	ТССЦ 4020006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	0.458592	600			28795РЕС				
		Материальные ресурсы			600	1	275.16		5.48	1507.85		
							275.16			1507.85	0	
170	ТСНБ 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок  сетка д=4мм ячейки 100х100 1м2=2кг*5,62м2=11кг=0,011т	1 т	0.011	6084.68			2828ТС				
		Зарплата			111.99	1	1.23		23.58	29.05		
		Эксплуатация машин			37.1	1	0.41		7.82	3.19		
		в т.ч. зарплата машинистов			2.16	1	0.02		23.58	0.56		
		Материальные ресурсы			5935.59	1	65.29		5.53	361.06		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		1.31		0.85 (89%)	26.35		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		65		0.82		0.8 (52%)	15.39		
		Затраты труда	чел.-час.	12.64		1					0.14	
							69.07			435.05	0.14	
171	ТСНБ 13-03-001-11	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой	100 м2	0.0562	959.96			5121ТС				
		Зарплата			57.89	1	3.25		23.58	76.72		
		Эксплуатация машин			9.53	1	0.54		5.17	2.77		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.1	1	0.01		23.58	0.13		
		Материальные ресурсы			892.54	1	50.16		3.01	150.98		
		Накладные расходы от ФОТ	%		90		2.94		0.85 (77%)	59.17		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		70		2.28		0.8 (56%)	43.03		
		Затраты труда	чел.-час.	5.22		1					0.29	
							59.16			332.68	0.29	
172	ТСНБ 13-03-003-22	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью «Эповин»	100 м2	0.0562	3104.88			5169ТС				
		Зарплата			67.57	1	3.8		23.58	89.54		
		Эксплуатация машин			11.27	1	0.63		5.68	3.6		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.1	1	0.01		23.58	0.13		
		Материальные ресурсы			3026.04	1	170.06		4.39	746.58		
		Накладные расходы от ФОТ	%		90		3.43		0.85 (77%)	69.05		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		70		2.66		0.8 (56%)	50.21		
		Затраты труда	чел.-час.	7.45		1					0.42	
							180.58			958.99	0.42	
173	ТССЦ 1130287	Эмаль эпоксидная БЭП-5297 «Эповин»	т	-0.002248	73158.09			12288РЕС				
		Материальные ресурсы			73158.09	1	-164.46		4.34	-713.75		
							-164.46			-713.75	0	
174	прайс	Тексил-краска для бетонных полов (матовая)    Ц=250/1,18=211,86руб.	кг	2.248	211.86							
		Материальные ресурсы			211.86	1.069	509.12		1	509.12		
							509.12			509.12	0	
		Ступени, подступени										
175	ТСНБ 11-01-011-01	Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 20 мм  (30мм)	100 м2 стяжки	0.0216	1485.02			4813ТС				
		Зарплата			313.71	1	6.78		23.58	159.78		
		Эксплуатация машин			44.24	1	0.96		10.08	9.63		
		в т.ч. зарплата машинистов			17.15	1	0.37		23.58	8.73		
		Материальные ресурсы			1127.07	1	24.34		5.55	135.11		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		8.79		0.85 (105%)	176.94		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		5.36		0.8 (60%)	101.11		
		Затраты труда	чел.-час.	39.51		1					0.85	
							46.23			582.58	0.85	
176	ТССЦ 4020005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	-0.044064	548.3			28794РЕС				
		Материальные ресурсы			548.3	1	-24.16		5.55	-134.09		
							-24.16			-134.09	0	
177	ТССЦ 4020006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	0.044064	600			28795РЕС				
		Материальные ресурсы			600	1	26.44		5.48	144.88		
							26.44			144.88	0	
178	ТСНБ 11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01   К-во: 2,16м2*2=4,32м2	100 м2 стяжки	0.0432	291.32			4814ТС				
		Зарплата			3.97	1	0.17		23.58	4.04		
		Эксплуатация машин			7.72	1	0.33		9.96	3.32		
		в т.ч. зарплата машинистов			2.84	1	0.12		23.58	2.89		
		Материальные ресурсы			279.63	1	12.08		5.55	67.04		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		0.36		0.85 (105%)	7.29		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		0.22		0.8 (60%)	4.17		
		Затраты труда	чел.-час.	0.5		1					0.02	
							13.17			85.86	0.02	
179	ТССЦ 4020005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	-0.022032	548.3			28794РЕС				
		Материальные ресурсы			548.3	1	-12.08		5.55	-67.04		
							-12.08			-67.04	0	
180	ТССЦ 4020006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	0.022032	600			28795РЕС				
		Материальные ресурсы			600	1	13.22		5.48	72.44		
							13.22			72.44	0	
181	ТСНБ 13-03-001-11	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой	100 м2	0.0216	959.96			5121ТС				
		Зарплата			57.89	1	1.25		23.58	29.48		
		Эксплуатация машин			9.53	1	0.21		5.17	1.06		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.1	1	0		23.58	0.05		
		Материальные ресурсы			892.54	1	19.28		3.01	58.03		
		Накладные расходы от ФОТ	%		90		1.13		0.85 (77%)	22.74		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		70		0.88		0.8 (56%)	16.54		
		Затраты труда	чел.-час.	5.22		1					0.11	
							22.74			127.86	0.11	
182	ТСНБ 13-03-003-22	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью «Эповин»	100 м2	0.0216	3104.88			5169ТС				
		Зарплата			67.57	1	1.46		23.58	34.42		
		Эксплуатация машин			11.27	1	0.24		5.68	1.38		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.1	1	0		23.58	0.05		
		Материальные ресурсы			3026.04	1	65.36		4.39	286.94		
		Накладные расходы от ФОТ	%		90		1.31		0.85 (77%)	26.54		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		70		1.02		0.8 (56%)	19.3		
		Затраты труда	чел.-час.	7.45		1					0.16	
							69.4			368.58	0.16	
183	ТССЦ 1130287	Эмаль эпоксидная БЭП-5297 «Эповин»	т	-0.000864	73158.09			12288РЕС				
		Материальные ресурсы			73158.09	1	-63.21		4.34	-274.33		
							-63.21			-274.33	0	
184	прайс	Тексил-краска для бетонных полов (матовая)    Ц=250/1,18=211,86руб.	кг	0.864	211.86							
		Материальные ресурсы			211.86	1.069	195.68		1	195.68		
							195.68			195.68	0	
ИТОГО по разделу:	1055137.33			4736575.24	3737.95	
		Двери										
		Металлические										
		Отм. 0.000 (1 этаж)										
185	ТСНБ 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	14.5	68.55			4250ТС				
		Зарплата			23.81	1	345.25		23.58	8140.88		
		Эксплуатация машин			19.07	1	276.52		8.34	2306.14		
		Материальные ресурсы			25.67	1	372.22		4.87	1812.69		
	2039066	Блоки дверные металлические	м2	14.5	0	1	0		1	0		
		Накладные расходы от ФОТ	%		90		310.72		0.85 (77%)	6268.48		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		85		293.46		0.8 (68%)	5535.8		
		Затраты труда	чел.-час.	2.4		1					34.8	
							1598.15			24063.97	34.8	
186	ТССЦ 2038118	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 1000х2100 мм	шт.	2	3026.98			17062РЕС				
		Материальные ресурсы			3026.98	1	6053.96		3.04	18404.04		
							6053.96			18404.04	0	
187	ТССЦ 2038124	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 1100х2100 мм	шт.	1	3057.04			17066РЕС				
		Материальные ресурсы			3057.04	1	3057.04		3.07	9385.11		
							3057.04			9385.11	0	
188	ТССЦ 2039057-711	Дверь входная подъездная, металлическая, отделка нитроэмаль, размер 2100ММ х 1300ММ	шт.	2	14151.27							
		Материальные ресурсы			14151.27	1	28302.54		1	28302.54		
							28302.54			28302.54	0	
189	ТССЦ 2039057-710	Дверь входная тамбурная, металлическая, отделка порошковое напыление, размер 2000ММ х 1200ММ   (2100х1200)	шт.	1	13524.32							
		Материальные ресурсы			13524.32	1	13524.32		1	13524.32		
							13524.32			13524.32	0	
		Типовые этажи										
190	ТСНБ 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	57.54	68.55			4250ТС				
		Зарплата			23.81	1	1370.03		23.58	32305.25		
		Эксплуатация машин			19.07	1	1097.29		8.34	9151.38		
		Материальные ресурсы			25.67	1	1477.05		4.87	7193.24		
	2039066	Блоки дверные металлические	м2	57.54	0	1	0		1	0		
		Накладные расходы от ФОТ	%		90		1233.02		0.85 (77%)	24875.04		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		85		1164.52		0.8 (68%)	21967.57		
		Затраты труда	чел.-час.	2.4		1					138.1	
							6341.91			95492.48	138.1	
191	прайс	Дверь разнопольная глухая 1300х2100 дсв   Ц=13050/1,18=11059,32 руб.	шт.	2	11059.32							
		Материальные ресурсы			11059.32	1.069	23644.83		1	23644.83		
							23644.83			23644.83	0	
192	прайс	Дверь однопольная глухая 1100х2100 дсв   Ц=10320/1,18=8745,76 руб.	шт.	7	8745.76							
		Материальные ресурсы			8745.76	1.069	65444.52		1	65444.52		
							65444.52			65444.52	0	
193	прайс	Дверь двупольная глухая 2000х2100 дсв   Ц=25800/1,18=21864,41 руб.	шт.	7	21864.41							
		Материальные ресурсы			21864.41	1.069	163611.38		1	163611.38		
							163611.38			163611.38	0	
		Тех. этаж										
194	ТСНБ 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы  1000*1800*2шт.=3,6м2	1 м2 проема	3.6	68.55			4250ТС				
		Зарплата			23.81	1	85.72		23.58	2021.18		
		Эксплуатация машин			19.07	1	68.65		8.34	572.56		
		Материальные ресурсы			25.67	1	92.41		4.87	450.05		
	2039066	Блоки дверные металлические	м2	3.6	0	1	0		1	0		
		Накладные расходы от ФОТ	%		90		77.14		0.85 (77%)	1556.31		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		85		72.86		0.8 (68%)	1374.4		
		Затраты труда	чел.-час.	2.4		1					8.64	
							396.78			5974.5	8.64	
195	прайс	Дверь однопольная глухая 1000х1800 дсв   Ц=11000/1,18=9322,03 руб.	шт.	2	9323.03							
		Материальные ресурсы			9323.03	1.069	19932.64		1	19932.64		
							19932.64			19932.64	0	
		Деревянные										
		Отм. 0.000										
196	ТСНБ 10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0.0672	25578.37			4462ТС				
		Зарплата			957.29	1	64.33		23.58	1516.9		
		Эксплуатация машин			1250.3	1	84.02		7.92	665.44		
		в т.ч. зарплата машинистов			153.23	1	10.3		23.58	242.8		
		Материальные ресурсы			23370.78	1	1570.52		4.87	7648.41		
		Накладные расходы от ФОТ	%		118		88.06		0.85 (100%)	1759.7		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		63		47.02		0.8 (50%)	879.85		
		Затраты труда	чел.-час.	104.28		1					7.01	
							1853.94			12470.31	7.01	
197	ТССЦ 2030223	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	м2	-6.72	207			4462ТС				
		Материальные ресурсы			207	1	-1391.04		4.87	-6774.36		
							-1391.04			-6774.36	0	
198	ТССЦ 2039057-261	Блоки дверные глухие сплош. заполн., марка дг 21-10, окрашенные, со скоб,	м2	2.1	1233.37							
		Материальные ресурсы			1233.37	1	2590.08		1	2590.08		
							2590.08			2590.08	0	
199	прайс	Блоки дверные глухие однопольные усиленные с порогом, марка дгу 21-7   Ц=6700/1,18=5678руб.	шт	1	5678							
		Материальные ресурсы			5678	1.069	6069.78		1	6069.78		
							6069.78			6069.78	0	
200	ТССЦ 2039057-236	Блоки дверные глухие сплош. заполн., марка дг 21-7, окрашенные, со скоб,	м2	1.47	1408.75							
		Материальные ресурсы			1408.75	1	2070.86		1	2070.86		
							2070.86			2070.86	0	
201	ТССЦ 2039057-211	Блоки дверные остекл. армир. стеклом, марка ДО21- 8, окраш., с замком ЗВ4-14	м2	1.68	1695.88							
		Материальные ресурсы			1695.88	1	2849.08		1	2849.08		
							2849.08			2849.08	0	
		Типовые этажи										
202	ТСНБ 10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	4.961	25578.37			4462ТС				
		Зарплата			957.29	1	4749.12		23.58	111984.15		
		Эксплуатация машин			1250.3	1	6202.74		7.92	49125.69		
		в т.ч. зарплата машинистов			153.23	1	760.17		23.58	17924.9		
		Материальные ресурсы			23370.78	1	115942.44		4.87	564639.68		
		Накладные расходы от ФОТ	%		118		6500.97		0.85 (100%)	129909.05		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		63		3470.85		0.8 (50%)	64954.52		
		Затраты труда	чел.-час.	104.28		1					517.33	
							136866.11			920613.09	517.33	
203	ТССЦ 2030223	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	м2	-496.1	207			4462ТС				
		Материальные ресурсы			207	1	-102692.7		4.87	-500113.45		
							-102692.7			-500113.45	0	
204	ТССЦ 2039057-261	Блоки дверные глухие сплош. заполн., марка дг 21-10, окрашенные, со скоб,	м2	496.1	1233.37							
		Материальные ресурсы			1233.37	1	611874.86		1	611874.86		
							611874.86			611874.86	0	
ИТОГО по разделу: Двери	991999.04			1519430.58	705.88	
		Внутренние стены и перегородки										
		Отм. 0.000										
205	ТСНБ 08-03-002-01	Кладка стен из ячеистобетонных блоков 600х200х300 (н) без облицовки при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	16.3	835.93			3938ТС				
		Зарплата			38.28	1	623.96		23.58	14713.07		
		Эксплуатация машин			38.02	1	619.73		8.25	5112.74		
		в т.ч. зарплата машинистов			5.94	1	96.82		23.58	2283.06		
		Материальные ресурсы			759.63	1	12381.97		4.43	54852.12		
		Накладные расходы от ФОТ	%		122		879.36		0.85 (104%)	17675.98		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		80		576.63		0.8 (64%)	10877.53		
		Затраты труда	чел.-час.	4.43		1					72.21	
							15081.65			103231.44	72.21	
206	ТСНБ 08-03-002-01	Кладка перегородок из керамзитобетонных пустотелых блоков 390х90х190(н) без облицовки при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	119.51	835.93			3938ТС				
		Зарплата			38.28	1	4574.84		23.58	107874.79		
		Эксплуатация машин			38.02	1	4543.77		8.25	37486.1		
		в т.ч. зарплата машинистов			5.94	1	709.89		23.58	16739.19		
		Материальные ресурсы			759.63	1	90783.38		4.43	402170.38		
		Накладные расходы от ФОТ	%		122		6447.38		0.85 (104%)	129598.54		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		80		4227.78		0.8 (64%)	79752.95		
		Затраты труда	чел.-час.	4.43		1					529.43	
							110577.15			756882.77	529.43	
207	ТССЦ 4030032	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 35	м3	-109.9492	765			29226РЕС				
		Материальные ресурсы			765	1	-84111.14		4.34	-365042.34		
							-84111.14			-365042.34	0	
208	ТССЦ 4030035-015	Блок керамзитобетонный пустотелый кпр-пс (СКЦ-2Р), М-35, перегородочный щелевой	м3	13.156	4497.89							
		Материальные ресурсы			4497.89	1	59174.24		1	59174.24		
							59174.24			59174.24	0	
		Типовые этажи										
209	ТСНБ 08-03-002-01	Кладка стен из ячеистобетонных блоков 600х200х300 (н) без облицовки при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	46.22	835.93			3938ТС				
		Зарплата			38.28	1	1769.3		23.58	41720.13		
		Эксплуатация машин			38.02	1	1757.28		8.25	14497.6		
		в т.ч. зарплата машинистов			5.94	1	274.55		23.58	6473.81		
		Материальные ресурсы			759.63	1	35110.1		4.43	155537.74		
		Накладные расходы от ФОТ	%		122		2493.5		0.85 (104%)	50121.71		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		80		1635.08		0.8 (64%)	30844.12		
		Затраты труда	чел.-час.	4.43		1					204.75	
							42765.26			292721.29	204.75	
210	ТСНБ 08-03-002-01	Кладка перегородок из керамзитобетонных пустотелых блоков 390х90х190(н) без облицовки при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	14.81	835.93			3938ТС				
		Зарплата			38.28	1	566.93		23.58	13368.13		
		Эксплуатация машин			38.02	1	563.08		8.25	4645.38		
		в т.ч. зарплата машинистов			5.94	1	87.97		23.58	2074.37		
		Материальные ресурсы			759.63	1	11250.12		4.43	49838.03		
		Накладные расходы от ФОТ	%		122		798.98		0.85 (104%)	16060.2		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		80		523.92		0.8 (64%)	9883.2		
		Затраты труда	чел.-час.	4.43		1					65.61	
							13703.02			93794.94	65.61	
211	ТССЦ 4030032	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 35	м3	-13.6252	765			29226РЕС				
		Материальные ресурсы			765	1	-10423.28		4.34	-45237.03		
							-10423.28			-45237.03	0	
212	ТССЦ 4030035-015	Блок керамзитобетонный пустотелый кпр-пс (СКЦ-2Р), М-35, перегородочный щелевой	м3	13.6252	4497.89							
		Материальные ресурсы			4497.89	1	61284.65		1	61284.65		
							61284.65			61284.65	0	
ИТОГО по разделу: Внутренние стены и перегородки	208051.55			956809.96	872	
		Окна										
		Этаж										
213	ТСНБ 10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0947	327082.73			4452ТС				
		Зарплата			1888.54	1	178.84		23.58	4217.16		
		Эксплуатация машин			508.25	1	48.13		9.41	452.92		
		в т.ч. зарплата машинистов			23.76	1	2.25		23.58	53.06		
		Материальные ресурсы			324685.94	1	30747.76		1.42	43661.82		
		Накладные расходы от ФОТ	%		118		213.7		0.85 (100%)	4270.22		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		63		114.09		0.8 (50%)	2135.11		
		Затраты труда	чел.-час.	216.08		1					20.46	
							31302.52			54737.21	20.46	
214	ТССЦ 2030957	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2	-9.47	3062.17			16663РЕС				
		Материальные ресурсы			3062.17	1	-28998.75		1.27	-36828.41		
							-28998.75			-36828.41	0	
215	ТССЦ 2030961	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2	9.47	3339.06			16667РЕС				
		Материальные ресурсы			3339.06	1	31620.9		1.29	40790.96		
							31620.9			40790.96	0	
ИТОГО по разделу: Окна	33924.67			58699.76	20.46	
		Витражи										
		Отм. 0.000										
216	ТСНБ 09-04-010-01	Монтаж витражей, витрин с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий	1 т конструкций	8.22	4533.36			4245ТС				
		Зарплата			2585.86	1	21255.77		23.58	501211.04		
		Эксплуатация машин			1381.93	1	11359.46		7.45	84628.01		
		в т.ч. зарплата машинистов			95.72	1	786.82		23.58	18553.18		
		Материальные ресурсы			565.57	1	4648.99		7.02	32635.88		
		Накладные расходы от ФОТ	%		90		19838.33		0.85 (77%)	400218.45		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		85		18736.2		0.8 (68%)	353439.67		
		Затраты труда	чел.-час.	268.8		1					2209.54	
							75838.75			1372133.04	2209.54	
217	ТССЦ 2061413	Витражи из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, неоткрываемые (ГОСТ 22233-2001)	м2	378.87	1783.31			18112РЕС				
		Материальные ресурсы			1783.31	1	675642.66		3.1	2094492.25		
							675642.66			2094492.25	0	
218	ТССЦ 1011810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0.047	35011			5136РЕС				
		Материальные ресурсы			35011	1	1645.52		3.37	5545.39		
							1645.52			5545.39	0	
		Типовые этажи										
219	ТСНБ 09-04-010-01	Монтаж витражей, витрин с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий	1 т конструкций	23.47	4533.36			4245ТС				
		Зарплата			2585.86	1	60690.13		23.58	1431073.36		
		Эксплуатация машин			1381.93	1	32433.9		7.45	241632.53		
		в т.ч. зарплата машинистов			95.72	1	2246.55		23.58	52973.61		
		Материальные ресурсы			565.57	1	13273.93		7.02	93182.97		
		Накладные расходы от ФОТ	%		90		56643.01		0.85 (77%)	1142716.17		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		85		53496.18		0.8 (68%)	1009151.95		
		Затраты труда	чел.-час.	268.8		1					6308.74	
							216537.15			3917756.99	6308.74	
220	ТССЦ 2061415	Витражи из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с листовым стеклом, неоткрываемые (ГОСТ 22233-2001)	м2	1117.4	1209.03			18114РЕС				
		Материальные ресурсы			1209.03	1	1350970.12		3.2	4323104.39		
							1350970.12			4323104.39	0	
221	ТССЦ 1011810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0.138	35011			5136РЕС				
		Материальные ресурсы			35011	1	4831.52		3.37	16282.22		
							4831.52			16282.22	0	
222	ТСНБ 09-04-010-01	Монтаж витражей, витрин с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий (стемалитом)	1 т конструкций	16.22	4533.36			4245ТС				
		Зарплата			2585.86	1	41942.65		23.58	989007.67		
		Эксплуатация машин			1381.93	1	22414.9		7.45	166991.04		
		в т.ч. зарплата машинистов			95.72	1	1552.58		23.58	36609.8		
		Материальные ресурсы			565.57	1	9173.55		7.02	64398.29		
		Накладные расходы от ФОТ	%		90		39145.7		0.85 (77%)	789725.45		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		85		36970.94		0.8 (68%)	697419.87		
		Затраты труда	чел.-час.	268.8		1					4359.94	
							149647.75			2707542.32	4359.94	
223	ТССЦ 1011280	Стекло закаленное эмалированное Стемалит из неполированного стекла толщиной 5,0 мм	м2	772.3	76.17			3669РЕС				
		Материальные ресурсы			76.17	1	58826.09		12.29	722972.66		
							58826.09			722972.66	0	
224	ТССЦ 1011810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0.096	35011			5136РЕС				
		Материальные ресурсы			35011	1	3361.06		3.37	11326.76		
							3361.06			11326.76	0	
225	ТСНБ 15-01-064-01	Облицовка стен фасадов зданий СМЛ на металлическом каркасе (прим.)	100 м2 поверхности облицовки	2.843	22859.31			5665ТС				
		Зарплата			2597.4	1	7384.41		23.58	174124.35		
		Эксплуатация машин			96.28	1	273.72		10.43	2854.94		
		в т.ч. зарплата машинистов			6.21	1	17.66		23.58	416.31		
		Материальные ресурсы			20165.63	1	57330.89		4.74	271748.4		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		7772.17		0.85 (89%)	155341.18		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		4071.13		0.8 (44%)	76797.88		
		Затраты труда	чел.-час.	270		1					767.61	
							76832.32			680866.75	767.61	
ИТОГО по разделу: Витражи	2614132.94			15852022.77	13645.83	
		Ограждения										
226	ТСНБ 12-01-012-01	Ограждение кровель перилами из квадратной трубы 50х50х4  (5,56 кг/м * 0,91 т = 163,67 м.п.)	100 м ограждения	1.64	3147.39			5010ТС				
		Зарплата			59.1	1	96.92		23.58	2285.47		
		Эксплуатация машин			55.38	1	90.82		7.56	686.62		
		в т.ч. зарплата машинистов			3.92	1	6.43		23.58	151.59		
		Материальные ресурсы			3032.91	1	4973.97		5.3	26362.05		
		Накладные расходы от ФОТ	%		120		124.02		0.85 (102%)	2485.8		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		65		67.18		0.8 (52%)	1267.27		
		Затраты труда	чел.-час.	6.67		1					10.94	
							5352.92			33087.22	10.94	
227	ТСНБ 09-03-030-01	Монтаж металлического ограждения балконов из трубы 20х13мм и швеллера 10х15 (1,6+0,173 = 1,773 т)	1 т конструкций	1.773	1088.38			4210ТС				
		Зарплата			359.21	1	636.88		23.58	15017.61		
		Эксплуатация машин			642.58	1	1139.29		7.1	8088.99		
		в т.ч. зарплата машинистов			63.91	1	113.31		23.58	2671.91		
		Материальные ресурсы			86.59	1	153.52		7.87	1208.23		
	2019002	Конструкции стальные	т	1.773	0	1	0		1	0		
		Накладные расходы от ФОТ	%		90		675.17		0.85 (77%)	13620.93		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		85		637.67		0.8 (68%)	12028.88		
		Затраты труда	чел.-час.	39.13		1					69.38	
							3242.53			49964.65	69.38	
228	ТССЦ 2010763	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1.773	11255			16296РЕС				
		Материальные ресурсы			11255	1	19955.12		4.55	90795.77		
							19955.12			90795.77	0	
229	ТСНБ 09-06-001-02	Установка вентиляционных решеток: рамка москитной сетки и ламели (0,034+0,219=0,253т)	1 т конструкций	0.253	647.73			4285ТС				
		Зарплата			433.24	1	109.61		23.58	2584.6		
		Эксплуатация машин			132.92	1	33.63		9.04	304		
		в т.ч. зарплата машинистов			1.62	1	0.41		23.58	9.66		
		Материальные ресурсы			81.57	1	20.64		8.17	168.61		
	2019002	Конструкции стальные	т	0.253	0	1	0		1	0		
		Накладные расходы от ФОТ	%		90		99.02		0.85 (77%)	1997.58		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		85		93.52		0.8 (68%)	1764.1		
		Затраты труда	чел.-час.	50.79		1					12.85	
							356.41			6818.89	12.85	
230	ТССЦ 2010763	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.253	11255			16296РЕС				
		Материальные ресурсы			11255	1	2847.52		4.55	12956.19		
							2847.52			12956.19	0	
231	ТСНБ 08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м (ограждение переходных балконов)	1 м3 кладки	18.73	890.83			3804ТС				
		Зарплата			44.87	1	840.42		23.58	19816.99		
		Эксплуатация машин			34.56	1	647.31		8.25	5340.3		
		в т.ч. зарплата машинистов			5.4	1	101.14		23.58	2384.93		
		Материальные ресурсы			811.4	1	15197.52		4.31	65501.32		
		Накладные расходы от ФОТ	%		122		1148.7		0.85 (104%)	23090		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		80		753.24		0.8 (64%)	14209.22		
		Затраты труда	чел.-час.	5.4		1					101.14	
							18587.19			127957.82	101.14	
ИТОГО по разделу: Ограждения	50341.69			321580.54	194.31	
		Крыльца										
232	ТСНБ 11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных 153,19 м2 х 0,2 м = 30,6 м3	1 м3 подстилающего слоя	0.306	114.62			4781ТС				
		Зарплата			29.46	1	9.01		23.58	212.57		
		Эксплуатация машин			18.48	1	5.65		10.27	58.08		
		в т.ч. зарплата машинистов			3.02	1	0.92		23.58	21.79		
		Материальные ресурсы			66.68	1	20.4		9.18	187.31		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		12.23		0.85 (105%)	246.08		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		7.45		0.8 (60%)	140.61		
		Затраты труда	чел.-час.	3.41		1					1.04	
							54.75			844.65	1.04	
233	ТСНБ 11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой (пергамин)	100 м2 изолируемой поверхности	1.5319	2750.72			4793ТС				
		Зарплата			520.45	1	797.28		23.58	18799.8		
		Эксплуатация машин			321.32	1	492.23		4.87	2397.16		
		в т.ч. зарплата машинистов			5.27	1	8.07		23.58	190.36		
		Материальные ресурсы			1908.95	1	2924.32		8.07	23599.27		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		990.58		0.85 (105%)	19939.67		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		604.01		0.8 (60%)	11394.1		
		Затраты труда	чел.-час.	46.18		1					70.74	
							5808.42			76130	70.74	
234	ТССЦ 1011742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	-177.7004	5.71			1259РЕС				
		Материальные ресурсы			5.71	1	-1014.67		3.37	-3419.44		
							-1014.67			-3419.44	0	
235	ТССЦ 1010851	Пергамин кровельный марки П-350	м2	177.7004	3.25			1223РЕС				
		Материальные ресурсы			3.25	1	577.53		3.34	1928.94		
							577.53			1928.94	0	
236	ТСНБ 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных 153,19 м2 х 0,25 м = 38,3 м3	1 м3 подстилающего слоя	0.383	635.35			4789ТС				
		Зарплата			30.67	1	11.75		23.58	276.99		
		Эксплуатация машин			0.24	1	0.09		7.71	0.71		
		Материальные ресурсы			604.44	1	231.5		5.94	1375.11		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		14.45		0.85 (105%)	290.83		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		8.81		0.8 (60%)	166.19		
		Затраты труда	чел.-час.	3.66		1					1.4	
							266.6			2109.83	1.4	
237	ТСНБ 11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	1.5319	1485.02			4813ТС				
		Зарплата			313.71	1	480.57		23.58	11331.9		
		Эксплуатация машин			44.24	1	67.77		10.08	683.13		
		в т.ч. зарплата машинистов			17.15	1	26.27		23.58	619.5		
		Материальные ресурсы			1127.07	1	1726.56		5.55	9582.4		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		623.41		0.85 (105%)	12548.96		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		380.13		0.8 (60%)	7170.84		
		Затраты труда	чел.-час.	39.51		1					60.53	
							3278.45			41317.23	60.53	
238	ТСНБ 11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	1.5319	291.32			4814ТС				
		Зарплата			3.97	2	12.16		23.58	286.81		
		Эксплуатация машин			7.72	2	23.65		9.96	235.58		
		в т.ч. зарплата машинистов			2.84	2	8.7		23.58	205.17		
		Материальные ресурсы			279.63	2	856.73		5.55	4754.85		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		25.66		0.85 (105%)	516.58		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		15.65		0.8 (60%)	295.19		
		Затраты труда	чел.-час.	0.5		1					0.77	
							933.86			6089.02	0.77	
239	ТСНБ 11-01-025-02	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов (крыльцо)	100 м2 покрытия	1.2793	31639.51			4874ТС				
		Зарплата			1058.46	1	1354.09		23.58	31929.39		
		Эксплуатация машин			408.99	1	523.22		6.44	3369.54		
		в т.ч. зарплата машинистов			37.93	1	48.52		23.58	1144.19		
		Материальные ресурсы			30172.06	1	38599.12		3.28	126605.1		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		1725.21		0.85 (105%)	34727.26		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		1051.96		0.8 (60%)	19844.16		
		Затраты труда	чел.-час.	118		1					150.96	
							43253.6			216475.45	150.96	
240	ТСНБ 11-01-025-02	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов (пандус)	100 м2 покрытия	0.2526	31639.51			4874ТС				
		Зарплата			1058.46	1	267.37		23.58	6304.51		
		Эксплуатация машин			408.99	1	103.31		6.44	665.32		
		в т.ч. зарплата машинистов			37.93	1	9.58		23.58	225.92		
		Материальные ресурсы			30172.06	1	7621.46		3.28	24998.4		
		Накладные расходы от ФОТ	%		123		340.64		0.85 (105%)	6856.96		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		75		207.72		0.8 (60%)	3918.26		
		Затраты труда	чел.-час.	118		1					29.81	
							8540.5			42743.45	29.81	
241	ТСНБ 15-01-017-01	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе стен	100 м2 облицованной поверхности	0.8044	13883.78			5471ТС				
		Зарплата			2732.58	1	2198.09		23.58	51830.9		
		Эксплуатация машин			48.81	1	39.26		9.52	373.78		
		в т.ч. зарплата машинистов			17.44	1	14.03		23.58	330.8		
		Материальные ресурсы			11102.39	1	8930.76		5.92	52870.11		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		2322.72		0.85 (89%)	46423.91		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		1216.67		0.8 (44%)	22951.15		
		Затраты труда	чел.-час.	290.7		1					233.84	
							14707.5			174449.85	233.84	
242	ТСНБ 15-02-002-01	Штукатурка торцов пандусов	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0338	2547.14			5686ТС				
		Зарплата			1162.23	1	39.28		23.58	926.3		
		Эксплуатация машин			63.44	1	2.14		24.25	52		
		в т.ч. зарплата машинистов			24.77	1	0.84		23.58	19.74		
		Материальные ресурсы			1321.47	1	44.67		5.53	247		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		42.13		0.85 (89%)	841.98		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		22.07		0.8 (44%)	416.26		
		Затраты труда	чел.-час.	117.16		1					3.96	
							150.29			2483.54	3.96	
ИТОГО по разделу: Крыльца	76556.83			561152.52	553.05	
		Навесы над приямками										
243	ТСНБ 09-03-030-01	Монтаж м/конструкций навесов	1 т конструкций	0.3276	1088.38			4210ТС				
		Зарплата			359.21	1	117.68		23.58	2774.83		
		Эксплуатация машин			642.58	1	210.51		7.1	1494.62		
		в т.ч. зарплата машинистов			63.91	1	20.94		23.58	493.69		
		Материальные ресурсы			86.59	1	28.37		7.87	223.25		
	2019002	Конструкции стальные	т	0.3276	0	1	0		1	0		
		Накладные расходы от ФОТ	%		90		124.75		0.85 (77%)	2516.76		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		85		117.83		0.8 (68%)	2222.59		
		Затраты труда	чел.-час.	39.13		1					12.82	
							599.13			9232.05	12.82	
244	ТССЦ 2010763	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.3276	11255			16296РЕС				
		Материальные ресурсы			11255	1	3687.14		4.55	16776.48		
							3687.14			16776.48	0	
245	ТСНБ 09-05-001-01	Облицовка поликарбонатом сотовым (примен.)	100 м2	0.7401	340.32			4256ТС				
		Зарплата			288.75	1	213.7		23.58	5039.14		
		Эксплуатация машин			38.21	1	28.28		8.13	229.91		
		в т.ч. зарплата машинистов			1.62	1	1.2		23.58	28.27		
		Материальные ресурсы			13.36	1	9.89		3.56	35.2		
		Накладные расходы от ФОТ	%		90		193.41		0.85 (77%)	3901.91		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		85		182.67		0.8 (68%)	3445.83		
		Затраты труда	чел.-час.	32.59		1					24.12	
							627.95			12651.99	24.12	
246	ТССЦ 1014503	Поликарбонат сотовый толщиной 8 мм прозрачный	м2	74.01	111.95			3628РЕС				
		Материальные ресурсы			111.95	1	8285.42		2.39	19802.15		
							8285.42			19802.15	0	
ИТОГО по разделу: Навесы над приямками	13199.64			58462.67	36.94	
		Фасады										
		Отм. 0.000										
247	ТСНБ 15-01-090-01	Утепление м/в плитами IZOVOL	100 м2 облицовки	1.82	5541.22			5675ТС				
		Зарплата			3219.43	1	5859.36		23.58	138163.77		
		Эксплуатация машин			2321.79	1	4225.66		6.64	28058.37		
		в т.ч. зарплата машинистов			394.63	1	718.23		23.58	16935.78		
	1019243	Материал гидроветрозащитный	м2	187.46	0	1	0		1	0		
	1019290	Панели облицовочные	м2	187.46	0	1	0		1	0		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		6906.47		0.85 (89%)	138038.61		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		3617.67		0.8 (44%)	68243.8		
		Затраты труда	чел.-час.	334.66		1					609.08	
							20609.16			372504.54	609.08	
248	ТССЦ 1049131-17802	Плиты изовол ст, плотность 50 КГ/М3 (0,09 м+0,04 м) * 182 м2 = 23,66 м3	м3	23.66	2057.71							
		Материальные ресурсы			2057.71	1	48685.42		1	48685.42		
							48685.42			48685.42	0	
249	ТССЦ 2011314-8	Кронштейн из оцинкованной стали L=130 мм "русэксп"	шт.	6000	38.06							
		Материальные ресурсы			38.06	1	228360		1	228360		
							228360			228360	0	
250	ТССЦ 2010763	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (напрявляющие)	т	0.706	11255			16296РЕС				
		Материальные ресурсы			11255	1	7946.03		4.55	36154.44		
							7946.03			36154.44	0	
251	ТССЦ 1015484	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х200 мм	100 шт.	53	87.63			5305РЕС				
		Материальные ресурсы			87.63	1	4644.39		5.11	23732.83		
							4644.39			23732.83	0	
		Все этажи										
252	ТСНБ 15-01-090-03	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита с устройством теплоизоляционного слоя	100 м2 облицовки	61.6644	6245.56			5677ТС				
		Зарплата			3551.8	1	219019.62		23.58	5164482.54		
		Эксплуатация машин			2693.76	1	166109.09		6.49	1078048.02		
		в т.ч. зарплата машинистов			427.81	1	26380.65		23.58	622055.66		
	1019243	Материал гидроветрозащитный	м2	6351.4332	0	1	0		1	0		
	4129180	Плиты облицовочные	м2	6043.1112	0	1	0		1	0		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		257670.28		0.85 (89%)	5150018.99		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		134970.15		0.8 (44%)	2546076.81		
		Затраты труда	чел.-час.	369.21		1					22767.11	
							777769.13			13938626.37	22767.11	
253	ТССЦ 1014489	Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	м2	6043.1112	262.43			1719РЕС				
		Материальные ресурсы			262.43	1	1585893.67		3.29	5217590.18		
							1585893.67			5217590.18	0	
254	ТССЦ 1049131-17802	Плиты изовол ст, плотность 50 КГ/М3	м3	27.75	2063.08							
		Материальные ресурсы			2063.08	1	57250.47		1	57250.47		
							57250.47			57250.47	0	
255	ТССЦ 2011314-6	Кронштейн из оцинкованной стали L=90 мм "русэксп"	шт.	15416	25.52							
		Материальные ресурсы			25.52	1	393416.32		1	393416.32		
							393416.32			393416.32	0	
256	ТССЦ 2010763	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (напрявляющие)	т	3.588	11255			16296РЕС				
		Материальные ресурсы			11255	1	40382.94		4.55	183742.38		
							40382.94			183742.38	0	
257	ТССЦ 1015482	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х160 мм	100 шт.	89.93	67.75			5303РЕС				
		Материальные ресурсы			67.75	1	6092.76		5.05	30768.43		
							6092.76			30768.43	0	
258	ТСНБ 12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	16.078	9875.73			5007ТС				
		Зарплата			961.76	1	15463.18		23.58	364621.72		
		Эксплуатация машин			23.38	1	375.9		8.31	3123.76		
		в т.ч. зарплата машинистов			2.7	1	43.41		23.58	1023.62		
		Материальные ресурсы			8890.59	1	142942.91		4.25	607507.35		
		Накладные расходы от ФОТ	%		120		18607.9		0.85 (102%)	372958.24		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		65		10079.29		0.8 (52%)	190135.57		
		Затраты труда	чел.-час.	112.75		1					1812.79	
							187469.17			1538346.66	1812.79	
259	ТССЦ 1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-12.572996	11200.01			4263РЕС				
		Материальные ресурсы			11200.01	1	-140817.68		4.15	-584393.38		
							-140817.68			-584393.38	0	
260	ТССЦ 1011706	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	8.980711	11200.01			4260РЕС				
		Материальные ресурсы			11200.01	1	100584.05		4.23	425470.54		
							100584.05			425470.54	0	
261	ТСНБ 15-01-090-01	Утепление м/в плитами IZOVOL в 2 слоя т.40мм	100 м2 облицовки	19.98	5541.22			5675ТС				
		Зарплата			3219.43	1	64324.21		23.58	1516764.9		
		Эксплуатация машин			2321.79	1	46389.36		6.64	308025.38		
		в т.ч. зарплата машинистов			394.63	1	7884.71		23.58	185921.4		
	1019243	Материал гидроветрозащитный	м2	2057.94	0	1	0		1	0		
	1019290	Панели облицовочные	м2	2057.94	0	1	0		1	0		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		75819.36		0.85 (89%)	1515390.82		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		39714.91		0.8 (44%)	749181.98		
		Затраты труда	чел.-час.	334.66		1					6686.51	
							226247.85			4089363.07	6686.51	
262	ТССЦ 1049131-17802	Плиты изовол ст, плотность 50 КГ/М3 (0,04 м + 0,04 м) * 1998 м2 = 159,84 м3	м3	159.84	2063.08							
		Материальные ресурсы			2063.08	1	329762.71		1	329762.71		
							329762.71			329762.71	0	
263	ТССЦ 2011314-6	Кронштейн из оцинкованной стали L=90 мм "русэксп"	шт.	88796	25.52							
		Материальные ресурсы			25.52	1	2266073.92		1	2266073.92		
							2266073.92			2266073.92	0	
264	ТССЦ 2010763	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (напрявляющие)	т	20.67	11255			16296РЕС				
		Материальные ресурсы			11255	1	232640.85		4.55	1058515.87		
							232640.85			1058515.87	0	
265	ТССЦ 1015482	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х160 мм	100 шт.	518	67.75			5303РЕС				
		Материальные ресурсы			67.75	1	35094.5		5.05	177227.23		
							35094.5			177227.23	0	
ИТОГО по разделу: Фасады	6408105.66			29831198	31875.49	
		Отделочные работы										
		Подвал										
		Лестничная клетка №2										
266	ТСНБ 15-04-007-04	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску  (грунтовка)	100 м2	0.1561	978.16			5902ТС				
		Зарплата			354.22	1	55.29		23.58	1303.83		
		Эксплуатация машин			8.99	1	1.4		8.58	12.04		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.12	1	0.02		23.58	0.44		
		Материальные ресурсы			614.95	1	95.99		6.29	603.8		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		58.08		0.85 (89%)	1160.8		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		30.42		0.8 (44%)	573.87		
		Затраты труда	чел.-час.	39.98		1					6.24	
							241.19			3654.34	6.24	
267	ТСНБ 15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску   (грунтовка)	100 м2	0.4997	863.6			5901ТС				
		Зарплата			289.99	1	144.91		23.58	3416.93		
		Эксплуатация машин			8.99	1	4.49		8.58	38.54		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.12	1	0.06		23.58	1.41		
		Материальные ресурсы			564.62	1	282.14		6.25	1763.38		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		152.21		0.85 (89%)	3042.33		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		79.73		0.8 (44%)	1504.07		
		Затраты труда	чел.-час.	32.73		1					16.36	
							663.49			9765.25	16.36	
		ИТП										
268	ТСНБ 15-04-007-04	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску  (грунтовка)	100 м2	0.9774	978.16			5902ТС				
		Зарплата			354.22	1	346.21		23.58	8163.74		
		Эксплуатация машин			8.99	1	8.79		8.58	75.39		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.12	1	0.12		23.58	2.77		
		Материальные ресурсы			614.95	1	601.05		6.29	3780.62		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		363.65		0.85 (89%)	7268.19		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		190.48		0.8 (44%)	3593.27		
		Затраты труда	чел.-час.	39.98		1					39.08	
							1510.18			22881.2	39.08	
269	ТСНБ 15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен "Шуба"	100 м2	0.075	2046.9			5734ТС				
		Зарплата			806.9	1	60.52		23.58	1427		
		Эксплуатация машин			109.64	1	8.22		14.7	120.88		
		в т.ч. зарплата машинистов			59.88	1	4.49		23.58	105.9		
		Материальные ресурсы			1130.36	1	84.78		5.7	483.23		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		68.26		0.85 (89%)	1364.28		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		35.75		0.8 (44%)	674.48		
		Затраты труда	чел.-час.	85.84		1					6.44	
							257.53			4069.87	6.44	
270	ТСНБ 15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен  (шпатлевка, грунтовка и окраска за 2 раза)	100 м2	0.075	1507.62			5899ТС				
		Зарплата			380.71	1	28.55		23.58	673.29		
		Эксплуатация машин			13.63	1	1.02		8.6	8.79		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.23	1	0.02		23.58	0.41		
		Материальные ресурсы			1113.28	1	83.5		4.01	334.82		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		30		0.85 (89%)	599.58		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		15.71		0.8 (44%)	296.43		
		Затраты труда	чел.-час.	43.56		1					3.27	
							158.78			1912.91	3.27	
271	ТСНБ 15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску   (грунтовка)	100 м2	1.4361	863.6			5901ТС				
		Зарплата			289.99	1	416.45		23.58	9820		
		Эксплуатация машин			8.99	1	12.91		8.58	110.77		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.12	1	0.17		23.58	4.06		
		Материальные ресурсы			564.62	1	810.85		6.25	5067.82		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		437.46		0.85 (89%)	8743.42		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		229.14		0.8 (44%)	4322.59		
		Затраты труда	чел.-час.	32.73		1					47	
							1906.82			28064.6	47	
		Лестничная клетка №3										
272	ТСНБ 15-04-007-04	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску  (огрунтовка)	100 м2	0.0684	978.16			5902ТС				
		Зарплата			354.22	1	24.23		23.58	571.31		
		Эксплуатация машин			8.99	1	0.61		8.58	5.28		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.12	1	0.01		23.58	0.19		
		Материальные ресурсы			614.95	1	42.06		6.29	264.57		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		25.45		0.85 (89%)	508.64		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		13.33		0.8 (44%)	251.47		
		Затраты труда	чел.-час.	39.98		1					2.73	
							105.69			1601.26	2.73	
273	ТСНБ 15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен "Шуба"	100 м2	0.0629	2046.9			5734ТС				
		Зарплата			806.9	1	50.75		23.58	1196.78		
		Эксплуатация машин			109.64	1	6.9		14.7	101.38		
		в т.ч. зарплата машинистов			59.88	1	3.77		23.58	88.81		
		Материальные ресурсы			1130.36	1	71.1		5.7	405.27		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		57.24		0.85 (89%)	1144.17		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		29.98		0.8 (44%)	565.66		
		Затраты труда	чел.-час.	85.84		1					5.4	
							215.98			3413.26	5.4	
274	ТСНБ 15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен  (шпатлевка, грунтовка и окраска за 2 раза)	100 м2	0.0629	1507.62			5899ТС				
		Зарплата			380.71	1	23.95		23.58	564.66		
		Эксплуатация машин			13.63	1	0.86		8.6	7.37		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.23	1	0.01		23.58	0.34		
		Материальные ресурсы			1113.28	1	70.03		4.01	280.8		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		25.16		0.85 (89%)	502.85		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		13.18		0.8 (44%)	248.6		
		Затраты труда	чел.-час.	43.56		1					2.74	
							133.17			1604.29	2.74	
275	ТСНБ 15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску   (грунтовка)	100 м2	0.2117	863.6			5901ТС				
		Зарплата			289.99	1	61.39		23.58	1447.6		
		Эксплуатация машин			8.99	1	1.9		8.58	16.33		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.12	1	0.03		23.58	0.6		
		Материальные ресурсы			564.62	1	119.53		6.25	747.06		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		64.49		0.85 (89%)	1288.89		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		33.77		0.8 (44%)	637.2		
		Затраты труда	чел.-час.	32.73		1					6.93	
							281.09			4137.09	6.93	
		Насосная										
276	ТСНБ 15-04-007-04	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску  (грунтовка)	100 м2	0.648	978.16			5902ТС				
		Зарплата			354.22	1	229.53		23.58	5412.42		
		Эксплуатация машин			8.99	1	5.83		8.58	49.98		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.12	1	0.08		23.58	1.83		
		Материальные ресурсы			614.95	1	398.49		6.29	2506.49		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		241.09		0.85 (89%)	4818.69		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		126.28		0.8 (44%)	2382.28		
		Затраты труда	чел.-час.	39.98		1					25.91	
							1001.23			15169.86	25.91	
277	ТСНБ 15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2	0.021	2046.9			5734ТС				
		Зарплата			806.9	1	16.94		23.58	399.56		
		Эксплуатация машин			109.64	1	2.3		14.7	33.85		
		в т.ч. зарплата машинистов			59.88	1	1.26		23.58	29.65		
		Материальные ресурсы			1130.36	1	23.74		5.7	135.3		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		19.11		0.85 (89%)	382		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		10.01		0.8 (44%)	188.86		
		Затраты труда	чел.-час.	85.84		1					1.8	
							72.11			1139.56	1.8	
278	ТСНБ 15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен  (шпатлевка, грунтовка и окраска за 2 раза)	100 м2	0.021	1507.62			5899ТС				
		Зарплата			380.71	1	7.99		23.58	188.52		
		Эксплуатация машин			13.63	1	0.29		8.6	2.46		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.23	1	0		23.58	0.11		
		Материальные ресурсы			1113.28	1	23.38		4.01	93.75		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		8.4		0.85 (89%)	167.88		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		4.4		0.8 (44%)	83		
		Затраты труда	чел.-час.	43.56		1					0.91	
							44.46			535.61	0.91	
279	ТСНБ 15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску   (грунтовка)	100 м2	0.8996	863.6			5901ТС				
		Зарплата			289.99	1	260.88		23.58	6151.43		
		Эксплуатация машин			8.99	1	8.09		8.58	69.39		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.12	1	0.11		23.58	2.55		
		Материальные ресурсы			564.62	1	507.93		6.25	3174.58		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		274.03		0.85 (89%)	5477.04		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		143.54		0.8 (44%)	2707.75		
		Затраты труда	чел.-час.	32.73		1					29.44	
							1194.47			17580.19	29.44	
		Отм. 0.000 (1 этаж)										
		Тамбур, вестибюль, лифтовой холл										
280	ТСНБ 15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2	1.7956	2046.9			5734ТС				
		Зарплата			806.9	1	1448.87		23.58	34164.35		
		Эксплуатация машин			109.64	1	196.87		14.7	2893.98		
		в т.ч. зарплата машинистов			59.88	1	107.52		23.58	2535.33		
		Материальные ресурсы			1130.36	1	2029.67		5.7	11569.14		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		1634.21		0.85 (89%)	32662.72		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		856.02		0.8 (44%)	16147.86		
		Затраты труда	чел.-час.	85.84		1					154.13	
							6165.64			97438.05	154.13	
281	ТСНБ 15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен  (шпатлевка, грунтовка и окраска за 2 раза)	100 м2	1.7956	1507.62			5899ТС				
		Зарплата			380.71	1	683.6		23.58	16119.36		
		Эксплуатация машин			13.63	1	24.47		8.6	210.48		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.23	1	0.41		23.58	9.74		
		Материальные ресурсы			1113.28	1	1999.01		4.01	8016.01		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		718.21		0.85 (89%)	14354.9		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		376.21		0.8 (44%)	7096.8		
		Затраты труда	чел.-час.	43.56		1					78.22	
							3801.51			45797.54	78.22	
282	ТСНБ 10-05-011-02	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113)	100 м2 потолка	0.4481	6484.31			4735ТС				
		Зарплата			879.79	1	394.23		23.58	9296.04		
		Эксплуатация машин			20.05	1	8.98		6.68	60.02		
	2019010	Тяга подвесов	шт.	36.2961	0	1	0		1	0		
		Накладные расходы от ФОТ	%		118		465.2		0.85 (100%)	9296.04		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		63		248.37		0.8 (50%)	4648.02		
		Затраты труда	чел.-час.	97		1					43.47	
							1116.78			23300.1	43.47	
283	прайс	Потолок Грильято  Ц=350/1,18=296,61 руб	м2	49.74	296.61							
		Материальные ресурсы			296.61	1.069	15771.36		1	15771.36		
							15771.36			15771.36	0	
		Помещение консьержа										
284	ТСНБ 15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2	0.4142	2046.9			5734ТС				
		Зарплата			806.9	1	334.22		23.58	7880.86		
		Эксплуатация машин			109.64	1	45.41		14.7	667.57		
		в т.ч. зарплата машинистов			59.88	1	24.8		23.58	584.84		
		Материальные ресурсы			1130.36	1	468.2		5.7	2668.71		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		376.97		0.85 (89%)	7534.48		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		197.46		0.8 (44%)	3724.91		
		Затраты труда	чел.-час.	85.84		1					35.55	
							1422.26			22476.52	35.55	
285	ТСНБ 15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен  (шпатлевка, грунтовка и окраска за 2 раза)	100 м2	0.4142	1507.62			5899ТС				
		Зарплата			380.71	1	157.69		23.58	3718.33		
		Эксплуатация машин			13.63	1	5.65		8.6	48.55		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.23	1	0.1		23.58	2.25		
		Материальные ресурсы			1113.28	1	461.12		4.01	1849.09		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		165.67		0.85 (89%)	3311.32		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		86.78		0.8 (44%)	1637.06		
		Затраты труда	чел.-час.	43.56		1					18.04	
							876.91			10564.35	18.04	
286	ТСНБ 10-05-011-02	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113)	100 м2 потолка	0.1073	6484.31			4735ТС				
		Зарплата			879.79	1	94.4		23.58	2225.99		
		Эксплуатация машин			20.05	1	2.15		6.68	14.37		
	2019010	Тяга подвесов	шт.	8.6913	0	1	0		1	0		
		Накладные расходы от ФОТ	%		118		111.39		0.85 (100%)	2225.99		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		63		59.47		0.8 (50%)	1112.99		
		Затраты труда	чел.-час.	97		1					10.41	
							267.42			5579.34	10.41	
287	прайс	Потолок Грильято  Ц=350/1,18=296,61 руб	м2	11.91	296.61							
		Материальные ресурсы			296.61	1.069	3776.38		1	3776.38		
							3776.38			3776.38	0	
		Сан. узел, помещение уборки инвентаря										
288	ТСНБ 15-01-019-01	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0.4045	10008.87			5475ТС				
		Зарплата			2093.04	1	846.63		23.58	19963.65		
		Эксплуатация машин			30.32	1	12.26		9.74	119.46		
		в т.ч. зарплата машинистов			11.44	1	4.63		23.58	109.12		
		Материальные ресурсы			7885.51	1	3189.69		5.11	16299.31		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		893.83		0.85 (89%)	17864.75		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		468.2		0.8 (44%)	8832.01		
		Затраты труда	чел.-час.	228		1					92.23	
							5410.61			63079.18	92.23	
289	ТССЦ 1010256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	-40.45	71.18			1795РЕС				
		Материальные ресурсы			71.18	1	-2879.23		5.1	-14684.08		
							-2879.23			-14684.08	0	
290	ТССЦ 1015570	Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм, голубые	м2	40.45	80.12			1730РЕС				
		Материальные ресурсы			80.12	1	3240.85		6.7	21713.72		
							3240.85			21713.72	0	
291	ТСНБ 15-04-007-04	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску  (грунтовка)	100 м2	0.0414	978.16			5902ТС				
		Зарплата			354.22	1	14.66		23.58	345.79		
		Эксплуатация машин			8.99	1	0.37		8.58	3.19		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.12	1	0		23.58	0.12		
		Материальные ресурсы			614.95	1	25.46		6.29	160.14		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		15.41		0.85 (89%)	307.86		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		8.07		0.8 (44%)	152.2		
		Затраты труда	чел.-час.	39.98		1					1.66	
							63.97			969.19	1.66	
		Эл. щитовая, колясочная, лестничная клетка №1,2,3										
292	ТСНБ 15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2	3.2382	2046.9			5734ТС				
		Зарплата			806.9	1	2612.9		23.58	61612.27		
		Эксплуатация машин			109.64	1	355.04		14.7	5219.03		
		в т.ч. зарплата машинистов			59.88	1	193.9		23.58	4572.24		
		Материальные ресурсы			1130.36	1	3660.33		5.7	20863.89		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		2947.15		0.85 (89%)	58904.22		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		1543.75		0.8 (44%)	29121.19		
		Затраты труда	чел.-час.	85.84		1					277.97	
							11119.16			175720.59	277.97	
293	ТСНБ 15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен  (шпатлевка, грунтовка и окраска за 2 раза)	100 м2	3.2382	1507.62			5899ТС				
		Зарплата			380.71	1	1232.82		23.58	29069.78		
		Эксплуатация машин			13.63	1	44.14		8.6	379.58		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.23	1	0.74		23.58	17.56		
		Материальные ресурсы			1113.28	1	3605.02		4.01	14456.14		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		1295.24		0.85 (89%)	25887.73		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		678.46		0.8 (44%)	12798.43		
		Затраты труда	чел.-час.	43.56		1					141.06	
							6855.67			82591.67	141.06	
294	ТСНБ 15-04-007-04	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску  (грунтовка)	100 м2	1.6106	978.16			5902ТС				
		Зарплата			354.22	1	570.51		23.58	13452.55		
		Эксплуатация машин			8.99	1	14.48		8.58	124.23		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.12	1	0.19		23.58	4.56		
		Материальные ресурсы			614.95	1	990.44		6.29	6229.86		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		599.23		0.85 (89%)	11976.83		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		313.89		0.8 (44%)	5921.13		
		Затраты труда	чел.-час.	39.98		1					64.39	
							2488.54			37704.59	64.39	
		Мусорокамера										
295	ТСНБ 15-01-019-01	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0.1672	10008.87			5475ТС				
		Зарплата			2093.04	1	349.96		23.58	8251.97		
		Эксплуатация машин			30.32	1	5.07		9.74	49.38		
		в т.ч. зарплата машинистов			11.44	1	1.91		23.58	45.1		
		Материальные ресурсы			7885.51	1	1318.46		5.11	6737.32		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		369.46		0.85 (89%)	7384.39		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		193.53		0.8 (44%)	3650.72		
		Затраты труда	чел.-час.	228		1					38.12	
							2236.47			26073.77	38.12	
296	ТССЦ 1010256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	-16.72	71.18			1795РЕС				
		Материальные ресурсы			71.18	1	-1190.13		5.1	-6069.66		
							-1190.13			-6069.66	0	
297	ТССЦ 1015570	Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм, голубые	м2	16.72	80.12			1730РЕС				
		Материальные ресурсы			80.12	1	1339.61		6.7	8975.36		
							1339.61			8975.36	0	
298	ТСНБ 15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2	0.1471	2046.9			5734ТС				
		Зарплата			806.9	1	118.69		23.58	2798.83		
		Эксплуатация машин			109.64	1	16.13		14.7	237.08		
		в т.ч. зарплата машинистов			59.88	1	8.81		23.58	207.7		
		Материальные ресурсы			1130.36	1	166.28		5.7	947.77		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		133.88		0.85 (89%)	2675.81		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		70.12		0.8 (44%)	1322.87		
		Затраты труда	чел.-час.	85.84		1					12.63	
							505.1			7982.37	12.63	
299	ТСНБ 15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен  (шпатлевка, грунтовка и окраска за 2 раза)	100 м2	0.1471	1507.62			5899ТС				
		Зарплата			380.71	1	56		23.58	1320.54		
		Эксплуатация машин			13.63	1	2		8.6	17.24		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.23	1	0.03		23.58	0.8		
		Материальные ресурсы			1113.28	1	163.76		4.01	656.69		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		58.84		0.85 (89%)	1175.99		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		30.82		0.8 (44%)	581.39		
		Затраты труда	чел.-час.	43.56		1					6.41	
							311.43			3751.85	6.41	
300	ТСНБ 15-04-007-04	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску  (грунтовка)	100 м2	0.0516	978.16			5902ТС				
		Зарплата			354.22	1	18.28		23.58	430.99		
		Эксплуатация машин			8.99	1	0.46		8.58	3.98		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.12	1	0.01		23.58	0.15		
		Материальные ресурсы			614.95	1	31.73		6.29	199.59		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		19.2		0.85 (89%)	383.71		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		10.05		0.8 (44%)	189.7		
		Затраты труда	чел.-час.	39.98		1					2.06	
							79.73			1207.97	2.06	
		Типовые этажи										
		Балкон эвакуационный										
301	ТСНБ 15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2	3.8352	2046.9			5734ТС				
		Зарплата			806.9	1	3094.62		23.58	72971.21		
		Эксплуатация машин			109.64	1	420.49		14.7	6181.22		
		в т.ч. зарплата машинистов			59.88	1	229.65		23.58	5415.19		
		Материальные ресурсы			1130.36	1	4335.16		5.7	24710.39		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		3490.48		0.85 (89%)	69763.89		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		1828.35		0.8 (44%)	34490.01		
		Затраты труда	чел.-час.	85.84		1					329.21	
							13169.11			208116.73	329.21	
302	ТСНБ 15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен  (шпатлевка, грунтовка и окраска за 2 раза)	100 м2	3.8352	1654.11			5887ТС				
		Зарплата			384.81	1	1475.82		23.58	34799.91		
		Эксплуатация машин			13.7	1	52.54		8.57	450.29		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.27	1	1.04		23.58	24.42		
		Материальные ресурсы			1255.6	1	4815.48		3.47	16709.71		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		1550.7		0.85 (89%)	30993.65		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		812.27		0.8 (44%)	15322.7		
		Затраты труда	чел.-час.	42.9		1					164.53	
							8706.82			98276.27	164.53	
303	ТСНБ 15-04-027-06	Сплошная шпатлевка по сборным конструкциям потолков	100 м2	1.632	571.91			5973ТС				
		Зарплата			156.92	1	256.09		23.58	6038.68		
		Эксплуатация машин			3.8	1	6.2		8.64	53.58		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1	0.23		23.58	5.39		
		Материальные ресурсы			411.19	1	671.06		3.72	2496.35		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		269.14		0.85 (89%)	5379.22		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		140.98		0.8 (44%)	2659.39		
		Затраты труда	чел.-час.	16.5		1					26.93	
							1343.47			16627.23	26.93	
304	ТССЦ 1011667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	-0.052224	2898.5			1684РЕС				
		Материальные ресурсы			2898.5	1	-151.37		7	-1059.6		
							-151.37			-1059.6	0	
305	ТССЦ 1013169	Шпатлевка Ветонит L, цвет белый	т	0.052224	7395.64			1851РЕС				
		Материальные ресурсы			7395.64	1	386.23		3.97	1533.33		
							386.23			1533.33	0	
306	ТСНБ 15-04-005-06	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску   (грунтовка)	100 м2	1.632	1418.68			5890ТС				
		Зарплата			256.54	1	418.67		23.58	9872.32		
		Эксплуатация машин			9.03	1	14.74		8.55	126		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1	0.23		23.58	5.39		
		Материальные ресурсы			1153.11	1	1881.88		3.53	6643.02		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		439.85		0.85 (89%)	8791.15		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		230.4		0.8 (44%)	4346.19		
		Затраты труда	чел.-час.	28.6		1					46.68	
							2985.53			29778.68	46.68	
		Холл, помещение м/провода										
307	ТСНБ 15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2	10.7848	2046.9			5734ТС				
		Зарплата			806.9	1	8702.26		23.58	205199.18		
		Эксплуатация машин			109.64	1	1182.45		14.7	17381.95		
		в т.ч. зарплата машинистов			59.88	1	645.79		23.58	15227.82		
		Материальные ресурсы			1130.36	1	12190.71		5.7	69487.03		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		9815.45		0.85 (89%)	196180.03		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		5141.43		0.8 (44%)	96987.88		
		Затраты труда	чел.-час.	85.84		1					925.77	
							37032.29			585236.05	925.77	
308	ТСНБ 15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен  (шпатлевка, грунтовка и окраска за 2 раза)	100 м2	10.7848	1654.11			5887ТС				
		Зарплата			384.81	1	4150.1		23.58	97859.33		
		Эксплуатация машин			13.7	1	147.75		8.57	1266.23		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.27	1	2.91		23.58	68.66		
		Материальные ресурсы			1255.6	1	13541.39		3.47	46988.64		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		4360.66		0.85 (89%)	87155.92		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		2284.15		0.8 (44%)	43088.32		
		Затраты труда	чел.-час.	42.9		1					462.67	
							24484.06			276358.44	462.67	
309	ТСНБ 15-04-027-06	Сплошная шпатлевка по сборным конструкциям потолков	100 м2	1.1352	571.91			5973ТС				
		Зарплата			156.92	1	178.14		23.58	4200.44		
		Эксплуатация машин			3.8	1	4.31		8.64	37.27		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1	0.16		23.58	3.75		
		Материальные ресурсы			411.19	1	466.78		3.72	1736.43		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		187.21		0.85 (89%)	3741.73		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		98.06		0.8 (44%)	1849.84		
		Затраты труда	чел.-час.	16.5		1					18.73	
							934.5			11565.71	18.73	
310	ТССЦ 1011667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	-0.036326	2898.5			1684РЕС				
		Материальные ресурсы			2898.5	1	-105.29		7	-737.04		
							-105.29			-737.04	0	
311	ТССЦ 1013169	Шпатлевка Ветонит L, цвет белый	т	0.036326	7395.64			1851РЕС				
		Материальные ресурсы			7395.64	1	268.65		3.97	1066.56		
							268.65			1066.56	0	
312	ТСНБ 15-04-005-06	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску   (грунтовка)	100 м2	1.1352	1418.68			5890ТС				
		Зарплата			256.54	1	291.22		23.58	6867.07		
		Эксплуатация машин			9.03	1	10.25		8.55	87.64		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1	0.16		23.58	3.75		
		Материальные ресурсы			1153.11	1	1309.01		3.53	4620.81		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		305.96		0.85 (89%)	6115.03		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		160.26		0.8 (44%)	3023.16		
		Затраты труда	чел.-час.	28.6		1					32.47	
							2076.7			20713.7	32.47	
		Коридор										
313	ТСНБ 15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	32.0298	507.6			5746ТС				
		Зарплата			476.35	1	15257.4		23.58	359769.38		
		Эксплуатация машин			29.71	1	951.61		16.32	15530.2		
		в т.ч. зарплата машинистов			19.35	1	619.78		23.58	14614.33		
		Материальные ресурсы			1.54	1	49.33		5.95	293.49		
	4029110	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная	т	31.068906	0	1	0		1	0		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		16671.03		0.85 (89%)	333201.51		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		8732.45		0.8 (44%)	164728.84		
		Затраты труда	чел.-час.	51.89		1					1662.03	
							41661.8			873523.41	1662.03	
314	ТССЦ 4020070	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	31.068906	2507.5			28950РЕС				
		Материальные ресурсы			2507.5	1	77905.28		18.84	1467735.51		
							77905.28			1467735.51	0	
315	ТССЦ 1012416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ  0,013*32,0298=0,4164т	кг	416.4	22.91			1405РЕС				
		Материальные ресурсы			22.91	1	9539.72		5.34	50942.13		
							9539.72			50942.13	0	
316	ТСНБ 15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен "Шуба"	100 м2	32.0298	2046.9			5734ТС				
		Зарплата			806.9	1	25844.85		23.58	609421.46		
		Эксплуатация машин			109.64	1	3511.75		14.7	51622.68		
		в т.ч. зарплата машинистов			59.88	1	1917.94		23.58	45225.13		
		Материальные ресурсы			1130.36	1	36205.2		5.7	206369.67		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		29150.93		0.85 (89%)	582635.47		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		15269.54		0.8 (44%)	288044.5		
		Затраты труда	чел.-час.	85.84		1					2749.44	
							109982.26			1738093.78	2749.44	
317	ТСНБ 15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен  (шпатлевка, грунтовка и окраска за 2 раза)	100 м2	32.0298	1654.11			5887ТС				
		Зарплата			384.81	1	12325.39		23.58	290632.63		
		Эксплуатация машин			13.7	1	438.81		8.57	3760.59		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.27	1	8.65		23.58	203.92		
		Материальные ресурсы			1255.6	1	40216.62		3.47	139551.66		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		12950.74		0.85 (89%)	258844.53		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		6783.72		0.8 (44%)	127968.09		
		Затраты труда	чел.-час.	42.9		1					1374.08	
							72715.27			820757.5	1374.08	
318	ТСНБ 15-04-027-06	Сплошная шпатлевка по сборным конструкциям потолков	100 м2	14.1396	571.91			5973ТС				
		Зарплата			156.92	1	2218.79		23.58	52318.97		
		Эксплуатация машин			3.8	1	53.73		8.64	464.23		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1	1.98		23.58	46.68		
		Материальные ресурсы			411.19	1	5814.06		3.72	21628.31		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		2331.81		0.85 (89%)	46605.43		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		1221.42		0.8 (44%)	23040.89		
		Затраты труда	чел.-час.	16.5		1					233.3	
							11639.8			144057.83	233.3	
319	ТССЦ 1011667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	-0.452467	2898.5			1684РЕС				
		Материальные ресурсы			2898.5	1	-1311.48		7	-9180.33		
							-1311.48			-9180.33	0	
320	ТССЦ 1013169	Шпатлевка Ветонит L, цвет белый	т	0.452467	7395.64			1851РЕС				
		Материальные ресурсы			7395.64	1	3346.28		3.97	13284.74		
							3346.28			13284.74	0	
321	ТСНБ 15-04-005-06	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску   (грунтовка)	100 м2	14.1396	1418.68			5890ТС				
		Зарплата			256.54	1	3627.37		23.58	85533.45		
		Эксплуатация машин			9.03	1	127.68		8.55	1091.67		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1	1.98		23.58	46.68		
		Материальные ресурсы			1153.11	1	16304.51		3.53	57554.93		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		3810.82		0.85 (89%)	76166.32		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		1996.15		0.8 (44%)	37655.26		
		Затраты труда	чел.-час.	28.6		1					404.39	
							25866.53			258001.64	404.39	
		Лифтовой холл										
322	ТСНБ 15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен "Шуба"	100 м2	5.4582	2046.9			5734ТС				
		Зарплата			806.9	1	4404.22		23.58	103851.54		
		Эксплуатация машин			109.64	1	598.44		14.7	8797.02		
		в т.ч. зарплата машинистов			59.88	1	326.84		23.58	7706.82		
		Материальные ресурсы			1130.36	1	6169.73		5.7	35167.47		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		4967.61		0.85 (89%)	99286.95		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		2602.08		0.8 (44%)	49085.68		
		Затраты труда	чел.-час.	85.84		1					468.53	
							18742.08			296188.66	468.53	
323	ТСНБ 15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен  (шпатлевка, грунтовка и окраска за 2 раза)	100 м2	5.4582	1654.11			5887ТС				
		Зарплата			384.81	1	2100.37		23.58	49526.72		
		Эксплуатация машин			13.7	1	74.78		8.57	640.84		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.27	1	1.47		23.58	34.75		
		Материальные ресурсы			1255.6	1	6853.32		3.47	23781.01		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		2206.94		0.85 (89%)	44109.71		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		1156.01		0.8 (44%)	21807.05		
		Затраты труда	чел.-час.	42.9		1					234.16	
							12391.41			139865.33	234.16	
324	ТСНБ 15-04-027-06	Сплошная шпатлевка по сборным конструкциям потолков	100 м2	2.145	571.91			5973ТС				
		Зарплата			156.92	1	336.59		23.58	7936.87		
		Эксплуатация машин			3.8	1	8.15		8.64	70.42		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1	0.3		23.58	7.08		
		Материальные ресурсы			411.19	1	882		3.72	3281.05		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		353.74		0.85 (89%)	7070.12		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		185.3		0.8 (44%)	3495.34		
		Затраты труда	чел.-час.	16.5		1					35.39	
							1765.78			21853.8	35.39	
325	ТССЦ 1011667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	-0.06864	2898.5			1684РЕС				
		Материальные ресурсы			2898.5	1	-198.95		7	-1392.67		
							-198.95			-1392.67	0	
326	ТССЦ 1013169	Шпатлевка Ветонит L, цвет белый	т	0.06864	7395.64			1851РЕС				
		Материальные ресурсы			7395.64	1	507.64		3.97	2015.32		
							507.64			2015.32	0	
327	ТСНБ 15-04-005-06	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску   (грунтовка)	100 м2	2.145	1418.68			5890ТС				
		Зарплата			256.54	1	550.28		23.58	12975.56		
		Эксплуатация машин			9.03	1	19.37		8.55	165.61		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1	0.3		23.58	7.08		
		Материальные ресурсы			1153.11	1	2473.42		3.53	8731.18		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		578.11		0.85 (89%)	11554.55		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		302.82		0.8 (44%)	5712.37		
		Затраты труда	чел.-час.	28.6		1					61.35	
							3923.99			39139.26	61.35	
		Лестничная клетка №1										
328	ТСНБ 15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен "Шуба"	100 м2	13.5864	2046.9			5734ТС				
		Зарплата			806.9	1	10962.87		23.58	258504.38		
		Эксплуатация машин			109.64	1	1489.61		14.7	21897.31		
		в т.ч. зарплата машинистов			59.88	1	813.55		23.58	19183.59		
		Материальные ресурсы			1130.36	1	15357.52		5.7	87537.88		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		12365.24		0.85 (89%)	247142.3		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		6477.03		0.8 (44%)	122182.71		
		Затраты труда	чел.-час.	85.84		1					1166.26	
							46652.27			737264.59	1166.26	
329	ТСНБ 15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен   (шпаклевка, грунтовка, окраска за 2 раза)	100 м2	13.5864	1460.03			5955ТС				
		Зарплата			462.66	1	6285.88		23.58	148221.14		
		Эксплуатация машин			9.9	1	134.51		8.55	1150.02		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1	1.9		23.58	44.85		
		Материальные ресурсы			987.47	1	13416.16		3.88	52054.71		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		6602.18		0.85 (89%)	131956.74		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		3458.29		0.8 (44%)	65237.03		
		Затраты труда	чел.-час.	51.01		1					693.04	
							29897.01			398619.64	693.04	
330	ТСНБ 15-04-027-06	Сплошная шпатлевка по сборным конструкциям потолков	100 м2	5.0184	571.91			5973ТС				
		Зарплата			156.92	1	787.49		23.58	18568.95		
		Эксплуатация машин			3.8	1	19.07		8.64	164.76		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1	0.7		23.58	16.57		
		Материальные ресурсы			411.19	1	2063.52		3.72	7676.28		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		827.6		0.85 (89%)	16541.11		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		433.51		0.8 (44%)	8177.63		
		Затраты труда	чел.-час.	16.5		1					82.8	
							4131.18			51128.73	82.8	
331	ТССЦ 1011667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	-0.160589	2898.5			1684РЕС				
		Материальные ресурсы			2898.5	1	-465.47		7	-3258.27		
							-465.47			-3258.27	0	
332	ТССЦ 1013169	Шпатлевка Ветонит L, цвет белый	т	0.160589	7395.64			1851РЕС				
		Материальные ресурсы			7395.64	1	1187.66		3.97	4715		
							1187.66			4715	0	
333	ТСНБ 15-04-005-06	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску   (грунтовка)	100 м2	5.0184	1418.68			5890ТС				
		Зарплата			256.54	1	1287.42		23.58	30357.37		
		Эксплуатация машин			9.03	1	45.32		8.55	387.45		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1	0.7		23.58	16.57		
		Материальные ресурсы			1153.11	1	5786.77		3.53	20427.29		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		1352.53		0.85 (89%)	27032.8		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		708.47		0.8 (44%)	13364.53		
		Затраты труда	чел.-час.	28.6		1					143.53	
							9180.5			91569.45	143.53	
		Квартиры										
334	ТСНБ 15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен (под радиаторы)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	9.96	2046.9			5734ТС				
		Зарплата			806.9	1	8036.72		23.58	189505.95		
		Эксплуатация машин			109.64	1	1092.01		14.7	16052.61		
		в т.ч. зарплата машинистов			59.88	1	596.4		23.58	14063.23		
		Материальные ресурсы			1130.36	1	11258.39		5.7	64172.8		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		9064.79		0.85 (89%)	181176.57		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		4748.22		0.8 (44%)	89570.44		
		Затраты труда	чел.-час.	85.84		1					854.97	
							34200.13			540478.37	854.97	
		Отм. 75.900 Тех этаж										
		Балкон эвакуационный										
335	ТСНБ 15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2	0.1255	2046.9			5734ТС				
		Зарплата			806.9	1	101.27		23.58	2387.85		
		Эксплуатация машин			109.64	1	13.76		14.7	202.27		
		в т.ч. зарплата машинистов			59.88	1	7.51		23.58	177.2		
		Материальные ресурсы			1130.36	1	141.86		5.7	808.6		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		114.22		0.85 (89%)	2282.9		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		59.83		0.8 (44%)	1128.62		
		Затраты труда	чел.-час.	85.84		1					10.77	
							430.94			6810.24	10.77	
336	ТСНБ 15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен  (шпатлевка, грунтовка и окраска за 2 раза)	100 м2	0.1255	1654.11			5887ТС				
		Зарплата			384.81	1	48.29		23.58	1138.76		
		Эксплуатация машин			13.7	1	1.72		8.57	14.73		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.27	1	0.03		23.58	0.8		
		Материальные ресурсы			1255.6	1	157.58		3.47	546.79		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		50.75		0.85 (89%)	1014.21		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		26.58		0.8 (44%)	501.41		
		Затраты труда	чел.-час.	42.9		1					5.38	
							284.91			3215.91	5.38	
337	ТСНБ 15-04-027-06	Сплошная шпатлевка по сборным конструкциям потолков	100 м2	0.068	571.91			5973ТС				
		Зарплата			156.92	1	10.67		23.58	251.61		
		Эксплуатация машин			3.8	1	0.26		8.64	2.23		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1	0.01		23.58	0.22		
		Материальные ресурсы			411.19	1	27.96		3.72	104.01		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		11.21		0.85 (89%)	224.13		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		5.88		0.8 (44%)	110.81		
		Затраты труда	чел.-час.	16.5		1					1.12	
							55.98			692.8	1.12	
338	ТССЦ 1011667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	-0.002176	2898.5			1684РЕС				
		Материальные ресурсы			2898.5	1	-6.31		7	-44.15		
							-6.31			-44.15	0	
339	ТССЦ 1013169	Шпатлевка Ветонит L, цвет белый	т	0.002176	7395.64			1851РЕС				
		Материальные ресурсы			7395.64	1	16.09		3.97	63.89		
							16.09			63.89	0	
340	ТСНБ 15-04-005-06	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску   (грунтовка)	100 м2	0.068	1418.68			5890ТС				
		Зарплата			256.54	1	17.44		23.58	411.35		
		Эксплуатация машин			9.03	1	0.61		8.55	5.25		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1	0.01		23.58	0.22		
		Материальные ресурсы			1153.11	1	78.41		3.53	276.79		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		18.33		0.85 (89%)	366.3		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		9.6		0.8 (44%)	181.09		
		Затраты труда	чел.-час.	28.6		1					1.94	
							124.4			1240.78	1.94	
		Тех. чердак										
341	ТСНБ 15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (грунтовка)	100 м2	4.0596	1295.04			5889ТС				
		Зарплата			227.93	1	925.3		23.58	21818.68		
		Эксплуатация машин			9.03	1	36.66		8.55	313.43		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1	0.57		23.58	13.4		
		Материальные ресурсы			1058.08	1	4295.38		3.53	15162.7		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		972.17		0.85 (89%)	19430.56		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		509.23		0.8 (44%)	9606.12		
		Затраты труда	чел.-час.	25.41		1					103.15	
							6738.74			66331.48	103.15	
342	ТСНБ 15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2	3.3504	2046.9			5734ТС				
		Зарплата			806.9	1	2703.44		23.58	63747.06		
		Эксплуатация машин			109.64	1	367.34		14.7	5399.87		
		в т.ч. зарплата машинистов			59.88	1	200.62		23.58	4730.67		
		Материальные ресурсы			1130.36	1	3787.16		5.7	21586.8		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		3049.26		0.85 (89%)	60945.18		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		1597.23		0.8 (44%)	30130.2		
		Затраты труда	чел.-час.	85.84		1					287.6	
							11504.43			181809.11	287.6	
343	ТСНБ 15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен  (шпатлевка, грунтовка и окраска за 2 раза)	100 м2	3.3504	1654.11			5887ТС				
		Зарплата			384.81	1	1289.27		23.58	30400.93		
		Эксплуатация машин			13.7	1	45.9		8.57	393.37		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.27	1	0.9		23.58	21.33		
		Материальные ресурсы			1255.6	1	4206.76		3.47	14597.46		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		1354.68		0.85 (89%)	27075.8		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		709.6		0.8 (44%)	13385.8		
		Затраты труда	чел.-час.	42.9		1					143.73	
							7606.21			85853.36	143.73	
344	ТСНБ 15-04-027-06	Сплошная шпатлевка по сборным конструкциям потолков	100 м2	6.4298	571.91			5973ТС				
		Зарплата			156.92	1	1008.96		23.58	23791.38		
		Эксплуатация машин			3.8	1	24.43		8.64	211.1		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1	0.9		23.58	21.23		
		Материальные ресурсы			411.19	1	2643.87		3.72	9835.19		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		1060.36		0.85 (89%)	21193.21		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		555.43		0.8 (44%)	10477.55		
		Затраты труда	чел.-час.	16.5		1					106.09	
							5293.05			65508.44	106.09	
345	ТССЦ 1011667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	-0.205754	2898.5			1684РЕС				
		Материальные ресурсы			2898.5	1	-596.38		7	-4174.65		
							-596.38			-4174.65	0	
346	ТССЦ 1013169	Шпатлевка Ветонит L, цвет белый	т	0.205754	7395.64			1851РЕС				
		Материальные ресурсы			7395.64	1	1521.68		3.97	6041.08		
							1521.68			6041.08	0	
347	ТСНБ 15-04-005-06	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску   (грунтовка)	100 м2	6.4298	1418.68			5890ТС				
		Зарплата			256.54	1	1649.5		23.58	38895.23		
		Эксплуатация машин			9.03	1	58.06		8.55	496.42		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1	0.9		23.58	21.23		
		Материальные ресурсы			1153.11	1	7414.27		3.53	26172.36		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		1732.93		0.85 (89%)	34635.65		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		907.73		0.8 (44%)	17123.24		
		Затраты труда	чел.-час.	28.6		1					183.89	
							11762.47			117322.9	183.89	
		Лестничная клетка №1										
348	ТСНБ 15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен "Шуба"	100 м2	1.0873	2046.9			5734ТС				
		Зарплата			806.9	1	877.34		23.58	20687.73		
		Эксплуатация машин			109.64	1	119.21		14.7	1752.41		
		в т.ч. зарплата машинистов			59.88	1	65.11		23.58	1535.24		
		Материальные ресурсы			1130.36	1	1229.04		5.7	7005.53		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		989.57		0.85 (89%)	19778.44		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		518.35		0.8 (44%)	9778.1		
		Затраты труда	чел.-час.	85.84		1					93.33	
							3733.51			59002.22	93.33	
349	ТСНБ 15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен   (шпаклевка, грунтовка, окраска за 2 раза)	100 м2	1.0873	1460.03			5955ТС				
		Зарплата			462.66	1	503.05		23.58	11861.92		
		Эксплуатация машин			9.9	1	10.76		8.55	92.03		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1	0.15		23.58	3.59		
		Материальные ресурсы			987.47	1	1073.68		3.88	4165.86		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		528.36		0.85 (89%)	10560.3		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		276.76		0.8 (44%)	5220.83		
		Затраты труда	чел.-час.	51.01		1					55.46	
							2392.61			31900.96	55.46	
350	ТСНБ 15-04-027-06	Сплошная шпатлевка по сборным конструкциям потолков	100 м2	0.4736	571.91			5973ТС				
		Зарплата			156.92	1	74.32		23.58	1752.4		
		Эксплуатация машин			3.8	1	1.8		8.64	15.55		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1	0.07		23.58	1.56		
		Материальные ресурсы			411.19	1	194.74		3.72	724.43		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		78.1		0.85 (89%)	1561.03		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		40.91		0.8 (44%)	771.75		
		Затраты труда	чел.-час.	16.5		1					7.81	
							389.87			4825.16	7.81	
351	ТССЦ 1011667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	-0.015155	2898.5			1684РЕС				
		Материальные ресурсы			2898.5	1	-43.93		7	-307.49		
							-43.93			-307.49	0	
352	ТССЦ 1013169	Шпатлевка Ветонит L, цвет белый	т	0.015155	7395.64			1851РЕС				
		Материальные ресурсы			7395.64	1	112.08		3.97	444.96		
							112.08			444.96	0	
353	ТСНБ 15-04-005-06	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску   (грунтовка)	100 м2	0.4736	1418.68			5890ТС				
		Зарплата			256.54	1	121.5		23.58	2864.91		
		Эксплуатация машин			9.03	1	4.28		8.55	36.57		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1	0.07		23.58	1.56		
		Материальные ресурсы			1153.11	1	546.11		3.53	1927.78		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		127.64		0.85 (89%)	2551.16		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		66.86		0.8 (44%)	1261.25		
		Затраты труда	чел.-час.	28.6		1					13.54	
							866.39			8641.66	13.54	
		Вент. камера №1,2										
354	ТСНБ 15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен "Шуба"	100 м2	0.4054	2046.9			5734ТС				
		Зарплата			806.9	1	327.12		23.58	7713.42		
		Эксплуатация машин			109.64	1	44.45		14.7	653.39		
		в т.ч. зарплата машинистов			59.88	1	24.28		23.58	572.41		
		Материальные ресурсы			1130.36	1	458.25		5.7	2612.01		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		368.96		0.85 (89%)	7374.4		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		193.26		0.8 (44%)	3645.77		
		Затраты труда	чел.-час.	85.84		1					34.8	
							1392.04			21998.99	34.8	
355	ТСНБ 15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен  (шпатлевка, грунтовка и окраска за 2 раза)	100 м2	0.4054	1654.11			5887ТС				
		Зарплата			384.81	1	156		23.58	3678.53		
		Эксплуатация машин			13.7	1	5.55		8.57	47.6		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.27	1	0.11		23.58	2.58		
		Материальные ресурсы			1255.6	1	509.02		3.47	1766.3		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		163.91		0.85 (89%)	3276.19		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		85.86		0.8 (44%)	1619.69		
		Затраты труда	чел.-час.	42.9		1					17.39	
							920.35			10388.3	17.39	
356	ТСНБ 15-04-027-06	Сплошная шпатлевка по сборным конструкциям потолков	100 м2	0.1519	571.91			5973ТС				
		Зарплата			156.92	1	23.84		23.58	562.06		
		Эксплуатация машин			3.8	1	0.58		8.64	4.99		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1	0.02		23.58	0.5		
		Материальные ресурсы			411.19	1	62.46		3.72	232.35		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		25.05		0.85 (89%)	500.68		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		13.12		0.8 (44%)	247.52		
		Затраты труда	чел.-час.	16.5		1					2.51	
							125.05			1547.6	2.51	
357	ТССЦ 1011667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	-0.004861	2898.5			1684РЕС				
		Материальные ресурсы			2898.5	1	-14.09		7	-98.63		
							-14.09			-98.63	0	
358	ТССЦ 1013169	Шпатлевка Ветонит L, цвет белый	т	0.004861	7395.64			1851РЕС				
		Материальные ресурсы			7395.64	1	35.95		3.97	142.72		
							35.95			142.72	0	
359	ТСНБ 15-04-005-06	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску   (грунтовка)	100 м2	0.1519	1418.68			5890ТС				
		Зарплата			256.54	1	38.97		23.58	918.88		
		Эксплуатация машин			9.03	1	1.37		8.55	11.73		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1	0.02		23.58	0.5		
		Материальные ресурсы			1153.11	1	175.16		3.53	618.31		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		40.94		0.85 (89%)	818.25		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		21.44		0.8 (44%)	404.53		
		Затраты труда	чел.-час.	28.6		1					4.34	
							277.88			2771.68	4.34	
		Лоджии										
360	ТСНБ 26-01-041-05	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей    К-во: 3771,78м2*0,05=188,6м3	1 м3	188.6	1133.33			8628ТС				
		Зарплата			89.02	1	16789.17		23.58	395888.68		
		Эксплуатация машин			30.02	1	5661.77		8.41	47615.5		
		Материальные ресурсы			1014.29	1	191295.09		2.87	549016.92		
		Накладные расходы от ФОТ	%		100		16789.17		0.85 (85%)	336505.37		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		70		11752.42		0.8 (56%)	221697.66		
		Затраты труда	чел.-час.	9.47		1					1786.04	
							242287.63			1550724.13	1786.04	
361	ТССЦ 1040103	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	-192.372	994.4			9040РЕС				
		Материальные ресурсы			994.4	1	-191294.72		2.87	-549015.84		
							-191294.72			-549015.84	0	
362	ТССЦ 1041221	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 45-500	м3	192.372	1956.49			9075РЕС				
		Материальные ресурсы			1956.49	1	376373.89		2.8	1053846.9		
							376373.89			1053846.9	0	
363	ТСНБ 26-01-055-02	Наклейка слоя сетки из стеклянных нитей, прим.	100 м2 поверхности покрытия изоляции	37.7178	981.13			8658ТС				
		Зарплата			125.51	1	4733.96		23.58	111626.8		
		Эксплуатация машин			21.79	1	821.87		8.49	6977.68		
	1139462	Пленка полиэтиленовая	м2	4337.547	0	1	0		1	0		
		Накладные расходы от ФОТ	%		100		4733.96		0.85 (85%)	94882.78		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		70		3313.77		0.8 (56%)	62511.01		
		Затраты труда	чел.-час.	14.36		1					541.63	
							13603.57			275998.28	541.63	
364	ТССЦ 1011754	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	4526.136	8.47			3661РЕС				
		Материальные ресурсы			8.47	1	38336.37		3.44	131877.12		
							38336.37			131877.12	0	
365	прайс	Клеевая смесь для приклеиавания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки Сармалеп    банка 25кг к-во: 905,227кг/25=36 банок,  Ц= 370/1,18/25кг=12,54руб.	кг	905.227	12.54							
		Материальные ресурсы			12.54	1.069	12134.8		1	12134.8		
							12134.8			12134.8	0	
366	ТСНБ 15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2	37.7178	1651.89			5732ТС				
		Зарплата			683.88	1	25794.45		23.58	608233.11		
		Эксплуатация машин			102.77	1	3876.26		14.99	58105.11		
		в т.ч. зарплата машинистов			56.94	1	2147.65		23.58	50641.62		
		Материальные ресурсы			865.24	1	32634.95		5.64	184061.11		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		29339.2		0.85 (89%)	586398.51		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		15368.16		0.8 (44%)	289904.88		
		Затраты труда	чел.-час.	75.4		1					2843.92	
							107013.02			1726702.73	2843.92	
367	ТССЦ 4020083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	-56.953878	517.89			28841РЕС				
		Материальные ресурсы			517.89	1	-29495.84		5.53	-163112.02		
							-29495.84			-163112.02	0	
368	прайс	Смесь штукатурная Терракот жаростойкая 25кг   Ц= 436/1,18/25кг=14,78руб.  К-во: 274кг*57м3=15618кг	кг	15618	14.78							
		Материальные ресурсы			14.78	1.069	246761.59		1	246761.59		
							246761.59			246761.59	0	
369	ТСНБ 15-04-027-05	Сплошная шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен	100 м2	37.7118	519.44			5972ТС				
		Зарплата			114.02	1	4299.9		23.58	101391.63		
		Эксплуатация машин			2.93	1	110.5		8.68	959.1		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	1	5.28		23.58	124.49		
		Материальные ресурсы			402.49	1	15178.62		3.64	55250.19		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		4520.43		0.85 (89%)	90349.35		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		2367.84		0.8 (44%)	44667.1		
		Затраты труда	чел.-час.	11.99		1					452.16	
							26477.3			292617.36	452.16	
370	ТССЦ 1011667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	-1.093642	2898.5			1684РЕС				
		Материальные ресурсы			2898.5	1	-3169.92		7	-22189.45		
							-3169.92			-22189.45	0	
371	ТССЦ 1013169	Шпатлевка Ветонит L, цвет белый	т	1.093642	7395.64			1851РЕС				
		Материальные ресурсы			7395.64	1	8088.18		3.97	32110.08		
							8088.18			32110.08	0	
372	ТСНБ 15-04-016-03	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности поливинилацетатная  (грунтовка, окраска за 2 раза)	100 м2	37.7118	793.52			5924ТС				
		Зарплата			147.71	1	5570.41		23.58	131350.27		
		Эксплуатация машин			26.8	1	1010.68		35.49	35868.9		
		Материальные ресурсы			619.01	1	23343.98		4.7	109716.71		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		5848.93		0.85 (89%)	116901.74		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		3063.73		0.8 (44%)	57794.12		
		Затраты труда	чел.-час.	15.9		1					599.62	
							38837.72			451631.73	599.62	
373	ТССЦ 1010348	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая	т	-1.433048	15471			2006РЕС				
		Материальные ресурсы			15471	1	-22170.69		4.66	-103315.39		
							-22170.69			-103315.39	0	
374	ТССЦ 1013512	Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ	т	1.433276	4615.94			1936РЕС				
		Материальные ресурсы			4615.94	1	6615.92		9.96	65894.52		
							6615.92			65894.52	0	
375	ТСНБ 08-06-001-01	Монтаж мусоропровода со стволом из хризотилцементных труб в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой 25 м	1 мусоропровод	1	11017.82			3998ТС				
		Зарплата			622.26	1	622.26		23.58	14672.89		
		Эксплуатация машин			1190.88	1	1190.88		8.12	9669.95		
		в т.ч. зарплата машинистов			167.13	1	167.13		23.58	3940.93		
		Материальные ресурсы			9204.68	1	9204.68		5.03	46299.54		
		Накладные расходы от ФОТ	%		122		963.06		0.85 (104%)	19358.37		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		80		631.51		0.8 (64%)	11912.84		
		Затраты труда	чел.-час.	72.95		1					72.95	
							12612.39			101913.59	72.95	
376	ТСНБ 08-06-001-02	На каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать к расценке 08-06-001-01	1 мусоропровод	1	679.85			3999ТС				
		Зарплата			50.75	16	812		23.58	19146.96		
		Эксплуатация машин			119.04	16	1904.64		8.21	15637.09		
		в т.ч. зарплата машинистов			16.61	16	265.76		23.58	6266.62		
		Материальные ресурсы			510.06	16	8160.96		6.8	55494.53		
		Накладные расходы от ФОТ	%		122		1314.87		0.85 (104%)	26430.13		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		80		862.21		0.8 (64%)	16264.69		
		Затраты труда	чел.-час.	5.95		1					5.95	
							13054.68			132973.4	5.95	
377	ТСНБ 08-06-001-03	На 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м добавлять или исключать к расценке 08-06-001-01 (0,2м*25м=5)	1 мусоропровод	1	169.54			4000ТС				
		Зарплата			11.77	5	58.85		23.58	1387.68		
		Эксплуатация машин			41.5	5	207.5		8.27	1716.03		
		в т.ч. зарплата машинистов			5.94	5	29.7		23.58	700.33		
		Материальные ресурсы			116.27	5	581.35		6.52	3790.4		
		Накладные расходы от ФОТ	%		122		108.03		0.85 (104%)	2171.53		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		80		70.84		0.8 (64%)	1336.33		
		Затраты труда	чел.-час.	1.38		5					6.9	
							1026.57			10401.97	6.9	
ИТОГО по разделу: Отделочные работы	1626974			15592013.75	20722.88	
378	ТСНБ 15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.35	652.47			5747ТС				
		Зарплата			615.86	1	831.41		23.58	19604.67		
		Эксплуатация машин			34.8	1	46.98		16.26	763.89		
		в т.ч. зарплата машинистов			22.54	1	30.43		23.58	717.52		
		Материальные ресурсы			1.81	1	2.44		5.95	14.54		
	4029110	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная	т	1.52685	0	1	0		1	0		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		904.93		0.85 (89%)	18086.75		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		474.02		0.8 (44%)	8941.77		
		Затраты труда	чел.-час.	63.1		1					85.19	
							2259.78			47411.61	85.19	
379	ТССЦ 4020070	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	1.52685	2507.5			28950РЕС				
		Материальные ресурсы			2507.5	1	3828.58		18.84	72130.38		
							3828.58			72130.38	0	
380	ТССЦ 1019732-034	Грунтовка боларс бетоноконтакт	т	0.01755	52419.04							
		Материальные ресурсы			52419.04	1	919.95		1	919.95		
							919.95			919.95	0	
381	ТСНБ 15-05-021-03	Демонтаж стеклопакетов площадью до 2 м2	100 м2 стеклопакетов	0.0326	20744.25			6124ТС				
		Зарплата			983.17	0.7	22.44		23.58	529.04		
		Эксплуатация машин			149.37	0.7	3.41		8.39	28.6		
		в т.ч. зарплата машинистов			9.86	0.7	0.23		23.58	5.31		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		23.8		0.85 (89%)	475.57		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		12.46		0.8 (44%)	235.11		
		Затраты труда	чел.-час.	115.26		0.7					2.63	
							62.1			1268.32	2.63	
382	ТСНБ 15-05-021-03	Установка стеклопакетов площадью до 2 м2	100 м2 стеклопакетов	0.0326	20744.25			6124ТС				
		Зарплата			983.17	1	32.05		23.58	755.77		
		Эксплуатация машин			149.37	1	4.87		8.39	40.85		
		в т.ч. зарплата машинистов			9.86	1	0.32		23.58	7.58		
		Материальные ресурсы			19611.71	1	639.34		6.12	3912.77		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		33.99		0.85 (89%)	679.39		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		17.81		0.8 (44%)	335.87		
		Затраты труда	чел.-час.	115.26		1					3.76	
							728.06			5724.65	3.76	
383	ТСНБ 10-01-034-05	Демонтаж в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	6.843	322447.82			4454ТС				
		Зарплата			1639.19	0.7	7851.88		23.58	185147.43		
		Эксплуатация машин			487.95	0.7	2337.33		9.35	21854.03		
		в т.ч. зарплата машинистов			23.76	0.7	113.81		23.58	2683.71		
		Накладные расходы от ФОТ	%		118		9399.52		0.85 (100%)	187831.14		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		63		5018.39		0.8 (50%)	93915.56		
		Затраты труда	чел.-час.	187.55		0.7					898.38	
							24607.12			488748.15	898.38	
384	ТСНБ 10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	6.843	322447.82			4454ТС				
		Зарплата			1639.19	1	11216.98		23.58	264496.32		
		Эксплуатация машин			487.95	1	3339.04		9.35	31220.04		
		в т.ч. зарплата машинистов			23.76	1	162.59		23.58	3833.86		
		Материальные ресурсы			320320.68	1	2191954.41		1.53	3353690.25		
		Накладные расходы от ФОТ	%		118		13427.89		0.85 (100%)	268330.18		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		63		7169.13		0.8 (50%)	134165.09		
		Затраты труда	чел.-час.	187.55		1					1283.4	
							2227107.45			4051901.89	1283.4	
385	ТСНБ 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков	100 м2	0.98	178			11419ТС				
		Зарплата			178	1	174.44		23.58	4113.3		
		Накладные расходы от ФОТ	%		110		191.88		0.85 (94%)	3866.5		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		70		122.11		0.8 (56%)	2303.45		
		Затраты труда	чел.-час.	22.82		1					22.36	
							488.43			10283.24	22.36	
386	ТСНБ 15-02-036-01	Штукатурка стен по утеплителю улучшенная (прим.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.98	5913.86			5793ТС				
		Зарплата			1192.94	1	1169.08		23.58	27566.93		
		Эксплуатация машин			54.62	1	53.53		9.41	503.69		
		в т.ч. зарплата машинистов			18.96	1	18.58		23.58	438.14		
		Материальные ресурсы			4666.3	1	4572.97		6.38	29175.57		
		Накладные расходы от ФОТ	%		105		1247.05		0.85 (89%)	24924.51		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		55		653.21		0.8 (44%)	12322.23		
		Затраты труда	чел.-час.	129.95		1					127.35	
							7695.84			94492.95	127.35	
387	ТССЦ 4020086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	-3.038	477.5			28844РЕС				
		Материальные ресурсы			477.5	1	-1450.65		5.5	-7978.55		
							-1450.65			-7978.55	0	
388	ТССЦ 1013183	Клей Ветонит "Фикс"  (2кг*98м2=196кг=0,196т)	т	0.196	8523.86							
		Материальные ресурсы			8523.86	1	1670.68		1	1670.68		
							1670.68			1670.68	0	
389	ТСНБ 09-03-030-01	Монтаж металлических креплений перегородок	1 т конструкций	0.568	1088.38			4210ТС				
		Зарплата			359.21	1	204.03		23.58	4811.06		
		Эксплуатация машин			642.58	1	364.99		7.1	2591.4		
		в т.ч. зарплата машинистов			63.91	1	36.3		23.58	855.97		
		Материальные ресурсы			86.59	1	49.18		7.87	387.07		
	2019002	Конструкции стальные	т	0.568	0	1	0		1	0		
		Накладные расходы от ФОТ	%		90		216.3		0.85 (77%)	4363.61		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		85		204.29		0.8 (68%)	3853.58		
		Затраты труда	чел.-час.	39.13		1					22.23	
							1038.78			16006.72	22.23	
390	ТССЦ 2010763	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.568	11255			16296РЕС				
		Материальные ресурсы			11255	1	6392.84		4.55	29087.42		
							6392.84			29087.42	0	
391	ТСНБ 07-01-037-01	Утепление швов примыканий наружных стен к бетонным конструкциям	100 м шва	24.19	649.64			3478ТС				
		Зарплата			212.59	1	5142.55		23.58	121261.38		
		Эксплуатация машин			28.89	1	698.85		40.74	28471.11		
		Материальные ресурсы			408.16	1	9873.39		5.8	57265.66		
		Накладные расходы от ФОТ	%		130		6685.32		0.85 (111%)	134600.13		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		85		4371.17		0.8 (68%)	82457.74		
		Затраты труда	чел.-час.	23.7		1					573.3	
							26771.28			424056.02	573.3	
392	ТСНБр 56-10-01	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0.042	288.06			242ТР				
		Зарплата			288.06	1	12.1		23.58	285.28		
	5099900	Строительный мусор	т	0.04956	0	1	0		1	0		
		Накладные расходы от ФОТ	%		82		9.92		0.85 (70%)	199.7		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		62		7.5		0.8 (50%)	142.64		
		Затраты труда	чел.-час.	36.28		1					1.52	
							29.52			627.62	1.52	
393	ТСНБр 56-09-01	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0.02	1634.97			238ТР				
		Зарплата			1437.99	1	28.76		23.58	678.16		
		Эксплуатация машин			196.98	1	3.94		12.56	49.48		
		в т.ч. зарплата машинистов			39.94	1	0.8		23.58	18.84		
	5099900	Строительный мусор	т	0.21	0	1	0		1	0		
		Накладные расходы от ФОТ	%		82		24.24		0.85 (70%)	487.89		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		62		18.33		0.8 (50%)	348.5		
		Затраты труда	чел.-час.	179.3		1					3.59	
							75.26			1564.03	3.59	
394	ТСНБ 10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0.042	25578.37			4462ТС				
		Зарплата			957.29	1	40.21		23.58	948.06		
		Эксплуатация машин			1250.3	1	52.51		7.92	415.9		
		в т.ч. зарплата машинистов			153.23	1	6.44		23.58	151.75		
		Материальные ресурсы			23370.78	1	981.57		4.87	4780.26		
		Накладные расходы от ФОТ	%		118		55.03		0.85 (100%)	1099.81		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		63		29.38		0.8 (50%)	549.91		
		Затраты труда	чел.-час.	104.28		1					4.38	
							1158.71			7793.94	4.38	
395	ТССЦ 1010889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл.	2	94.69			5582РЕС				
		Материальные ресурсы			94.69	1	189.38		2.56	484.81		
							189.38			484.81	0	
396	ТСНБр 53-16-01	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	149.4	1149.58			112ТР				
		Зарплата			283.83	1	42404.2		23.58	999891.08		
		Эксплуатация машин			29.59	1	4420.75		7.9	34923.89		
		в т.ч. зарплата машинистов			5.81	1	868.01		23.58	20467.77		
		Материальные ресурсы			836.16	1	124922.3		4.36	544661.25		
		Накладные расходы от ФОТ	%		86		37214.1		0.85 (73%)	744861.96		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		70		30290.55		0.8 (56%)	571400.96		
		Затраты труда	чел.-час.	35.39		1					5287.27	
							239251.91			2895739.14	5287.27	
397	ТСНБ 08-01-003-04	Гидроизоляция стен подвала пенетроном	100 м2 изолируемой поверхности	4.17	2378.93			3793ТС				
		Зарплата			815.18	1	3399.3		23.58	80155.51		
		Эксплуатация машин			34.87	1	145.41		8.49	1234.51		
		Материальные ресурсы			1528.88	1	6375.43		7.57	48262		
		Накладные расходы от ФОТ	%		122		4147.15		0.85 (104%)	83361.73		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		80		2719.44		0.8 (64%)	51299.53		
		Затраты труда	чел.-час.	88.8		1					370.3	
							16786.73			264313.28	370.3	
398	ТССЦ 1130368	Стекло жидкое калийное	т	-0.2085	2734.6			12041РЕС				
		Материальные ресурсы			2734.6	1	-570.16		32.83	-18718.49		
							-570.16			-18718.49	0	
399	ТССЦ 4020078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	-11.676	497			28836РЕС				
		Материальные ресурсы			497	1	-5802.97		5.09	-29537.13		
							-5802.97			-29537.13	0	
400	ТССЦ 4020195	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон"  (1,2кг*414м2=496,8кг)	кг	496.8	65.97			28955РЕС				
		Материальные ресурсы			65.97	1	32773.9		4.24	138961.32		
							32773.9			138961.32	0	
401	ТСНБ 07-01-037-01	Утепление осадочных швов между наружными стенами и перекрытием	100 м шва	48.9	649.64			3478ТС				
		Зарплата			212.59	1	10395.65		23.58	245129.45		
		Эксплуатация машин			28.89	1	1412.72		40.74	57554.25		
		Материальные ресурсы			408.16	1	19959.02		5.8	115762.34		
		Накладные расходы от ФОТ	%		130		13514.35		0.85 (111%)	272093.69		
		Сметная прибыль от ФОТ	%		85		8836.3		0.8 (68%)	166688.03		
		Затраты труда	чел.-час.	23.7		1					1158.93	
							54118.05			857227.76	1158.93	
ИТОГО по разделу:	2640130.57			9354179.71	9844.59	
ИТОГО по разделу: Полы	15718553.92			78842125.5	82209.38	
		ИТОГО по смете	15718553.92			78842125.5	82209.38	
Налог на добавленную стоимость 18%					14191582.59		
		ИТОГО				93033708.09		

Составил 

Проверил