| Электроснабжение |
| --- |
| Стройка: | ############################## |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| Сметная стоимость: | 9 742 252.06 | руб. |
| Составлена в текущих ценах. по НБ: ##########################################################. |

| № пп | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Цена на единицу измерения | Поправ. коэфф. | Стоимость в ценах 2000 г. | Пункт коэфф. пересч. | Коэффициенты пересчета | Стоимость в текущих ценах | Затраты труда рабочих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Вводно-распределительное устройство ВРУ-1 |
| 1. | Ц08-03-572-07 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 3 | 498.82 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 46.23 |  | 138.69 |  | 23.71 | 3 288.34 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 99.37 |  | 298.11 |  | 6.73 | 2 006.28 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 5.54 |  | 16.62 |  | 23.71 | 394.06 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 353.22 |  | 1 059.66 |  | 4.31 | 4 567.13 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 147.54 |  | 81 | 2 982.74 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 100.95 |  | 52 | 1 914.85 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 4.7 |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 744.96 |  |  | 14 759.34 | 14 |
| 2. | Цена поставщика. | Вводная панель 3ВП-5-40-0-31 74585,95*1,03/1,18 http://www.complect-service.ru | комплект | 2 | 74 585.95 |  |  | Цена поставщика. |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 74 585.95 | *1.03/1.18 | 130 209.37 |  | 1 | 130 209.37 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 130 209.37 |  |  | 130 209.37 |  |
| 3. | Цена поставщика. | Распределительная панель 3Р-203-31-1 49226,37*1,03/1,18 http://www.complect-service.ru | комплект | 1 | 49 226.37 |  |  | Цена поставщика. |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 49 226.37 | *1.03/1.18 | 42 968.78 |  | 1 | 42 968.78 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 42 968.78 |  |  | 42 968.78 |  |
| 4. | Ц08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 | 100 шт. | 0.24 | 94.20 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 92.35 |  | 22.16 |  | 23.71 | 525.51 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1.85 |  | 0.44 |  | 23.15 | 10.28 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 21.05 |  | 81 | 425.66 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 14.40 |  | 52 | 273.27 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 9.6 |  |  |  |  |  |  | 2.3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 58.07 |  |  | 1 234.72 | 2.3 |
| 5. | Ц08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2 | 100 шт. | 0.1 | 102.05 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 100.05 |  | 10.01 |  | 23.71 | 237.22 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 2.00 |  | 0.20 |  | 23.2 | 4.64 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 9.51 |  | 81 | 192.15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 6.51 |  | 52 | 123.35 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 10.4 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 26.23 |  |  | 557.36 | 1 |
| 6. | Ц08-02-144-03 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 | 100 шт. | 0.15 | 119.32 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 116.98 |  | 17.55 |  | 23.71 | 416.04 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 2.34 |  | 0.35 |  | 23.19 | 8.14 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 16.67 |  | 81 | 336.99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 11.41 |  | 52 | 216.34 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 12.2 |  |  |  |  |  |  | 1.8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 45.98 |  |  | 977.51 | 1.8 |
| 7. | Ц08-02-144-04 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2 | 100 шт. | 0.1 | 134.23 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 131.60 |  | 13.16 |  | 23.71 | 312.02 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 2.63 |  | 0.26 |  | 23.21 | 6.10 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 12.50 |  | 81 | 252.74 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 8.55 |  | 52 | 162.25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 13.7 |  |  |  |  |  |  | 1.4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 34.48 |  |  | 733.12 | 1.4 |
| 8. | Ц08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2 | 100 шт. | 0.2 | 148.36 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 145.45 |  | 29.09 |  | 23.71 | 689.72 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 2.91 |  | 0.58 |  | 23.18 | 13.49 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 27.64 |  | 81 | 558.67 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 18.91 |  | 52 | 358.65 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 15.1 |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 76.21 |  |  | 1 620.54 | 3 |
| 9. | Ц08-02-144-06 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм2 | 100 шт. | 0.03 | 222.94 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 218.57 |  | 6.56 |  | 23.71 | 155.47 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 4.37 |  | 0.13 |  | 23.2 | 3.04 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 6.23 |  | 81 | 125.93 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 4.26 |  | 52 | 80.84 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 22.7 |  |  |  |  |  |  | 0.7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 17.19 |  |  | 365.29 | 0.7 |
| 10. | Ц08-02-144-07 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2 | 100 шт. | 0.03 | 298.30 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 292.45 |  | 8.77 |  | 23.71 | 208.02 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 5.85 |  | 0.18 |  | 23.19 | 4.07 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 8.33 |  | 81 | 168.50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 5.70 |  | 52 | 108.17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 30.4 |  |  |  |  |  |  | 0.9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 22.98 |  |  | 488.76 | 0.9 |
| 11. | Ц08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 1 | 36.49 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 14.84 |  | 14.84 |  | 23.71 | 351.86 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 1.13 |  | 1.13 |  | 6.65 | 7.51 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 20.52 |  | 20.52 |  | 8.6 | 176.47 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 14.10 |  | 81 | 285.01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 9.65 |  | 52 | 182.97 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 1.6 |  |  |  |  |  |  | 1.6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60.23 |  |  | 1 003.81 | 1.6 |
| 12. | Ц08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 6 | 62.43 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 22.06 |  | 132.36 |  | 23.71 | 3 138.26 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 3.57 |  | 21.42 |  | 6.62 | 141.80 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.14 |  | 0.84 |  | 23.71 | 19.92 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 36.80 |  | 220.80 |  | 7.01 | 1 547.81 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 126.54 |  | 81 | 2 558.13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 86.58 |  | 52 | 1 642.25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 2.3 |  |  |  |  |  |  | 13.9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 587.70 |  |  | 9 028.24 | 13.9 |
| 13. | Ц08-03-526-03 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А | 1 шт. | 9 | 81.35 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 28.57 |  | 257.13 |  | 23.71 | 6 096.55 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 3.60 |  | 32.40 |  | 6.61 | 214.16 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.14 |  | 1.26 |  | 23.71 | 29.87 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 49.18 |  | 442.62 |  | 6.4 | 2 832.77 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 245.47 |  | 81 | 4 962.40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 167.95 |  | 52 | 3 185.74 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 2.8 |  |  |  |  |  |  | 24.8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 145.57 |  |  | 17 291.62 | 24.8 |
| 14. | Цена поставщика. | Выключатели автоматические ВА57-313Р 20А 1643,19 *1,03/1,18 http://www.complect-service.ru | шт | 1 | 1 643.19 |  |  | Цена поставщика. |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1 643.19 | *1.03/1.18 | 1 434.31 |  | 1 | 1 434.31 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 434.31 |  |  | 1 434.31 |  |
| 15. | Цена поставщика. | Выключатели автоматические ВА57-313Р 32А 1643,19 *1,03/1,18 http://www.complect-service.ru | шт | 2 | 1 643.19 |  |  | Цена поставщика. |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1 643.19 | *1.03/1.18 | 2 868.62 |  | 1 | 2 868.62 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 868.62 |  |  | 2 868.62 |  |
| 16. | Цена поставщика. | Выключатели автоматические ВА57-313Р 80А 1643,19 *1,03/1,18 http://www.complect-service.ru | шт | 2 | 1 643.19 |  |  | Цена поставщика. |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1 643.19 | *1.03/1.18 | 2 868.62 |  | 1 | 2 868.62 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 868.62 |  |  | 2 868.62 |  |
| 17. | Цена поставщика. | Выключатели автоматические ВА57-353Р 125А 2554,79 *1,03/1,18 http://www.complect-service.ru | шт | 9 | 2 554.79 |  |  | Цена поставщика. |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 2 554.79 | *1.03/1.18 | 20 070.26 |  | 1 | 20 070.26 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 070.26 |  |  | 20 070.26 |  |
| 18. | Цена поставщика. | Выключатели автоматические ВА47-633Р 50А 378 *1,03/1,18 http://www.complect-service.ru | шт | 2 | 378.00 |  |  | Цена поставщика. |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 378.00 | *1.03/1.18 | 659.90 |  | 1 | 659.90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 659.90 |  |  | 659.90 |  |
| 19. | Ц08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | 1 шт. | 4 | 9.67 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 6.94 |  | 27.76 |  | 23.71 | 658.19 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 2.22 |  | 8.88 |  | 6.75 | 59.94 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.14 |  | 0.56 |  | 23.71 | 13.28 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 0.51 |  | 2.04 |  | 12.24 | 24.97 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 26.90 |  | 81 | 543.89 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 18.41 |  | 52 | 349.16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 0.7 |  |  |  |  |  |  | 2.8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 83.99 |  |  | 1 636.16 | 2.8 |
| 20. | С509-8197 | Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230АRT-01 С (R)N, 5(60)А (многотарифный) | шт. | 2 | 422.74 |  | 845.48 | С509-8197 | 9.07 | 7 668.50 |  |
| 21. | С509-8199 | Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230АRT-03Р(Q) С(R) SIDN, 5(7,5)А (многотарифный) | шт. | 2 | 564.32 |  | 1 128.64 | С509-8199 | 9.3 | 10 496.35 |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 206 957.56 |  |  | 268 941.17 |  |
|  | Раздел 2. Вводно-распределительное устройство ВРУ-2 |
| 22. | Ц08-03-572-07 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 2 | 498.82 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 46.23 |  | 92.46 |  | 23.71 | 2 192.23 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 99.37 |  | 198.74 |  | 6.73 | 1 337.52 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 5.54 |  | 11.08 |  | 23.71 | 262.71 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 353.22 |  | 706.44 |  | 4.31 | 3 044.76 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 98.36 |  | 81 | 1 988.50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 67.30 |  | 52 | 1 276.57 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 4.7 |  |  |  |  |  |  | 9.3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 163.30 |  |  | 9 839.57 | 9.3 |
| 23. | Цена поставщика. | Вводная панель 3ВА-8-40-0-31 65801,38*1,03/1,18 К=1,03 - транспортные расходы http://www.complect-service.ru | комплект | 1 | 65 801.38 |  |  | Цена поставщика. |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 65 801.38 | *1.03/1.18 | 57 436.80 |  | 1 | 57 436.80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 57 436.80 |  |  | 57 436.80 |  |
| 24. | Цена поставщика. | Распределительная панель 3Р-203-31-1 49226,37*1,03/1,18 http://www.complect-service.ru | комплект | 1 | 49 226.37 |  |  | Цена поставщика. |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 49 226.37 | *1.03/1.18 | 42 968.78 |  | 1 | 42 968.78 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 42 968.78 |  |  | 42 968.78 |  |
| 25. | Ц08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 | 100 шт. | 0.12 | 94.20 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 92.35 |  | 11.08 |  | 23.71 | 262.75 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1.85 |  | 0.22 |  | 23.15 | 5.14 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 10.53 |  | 81 | 212.83 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 7.20 |  | 52 | 136.63 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 9.6 |  |  |  |  |  |  | 1.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 29.03 |  |  | 617.35 | 1.2 |
| 26. | Ц08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2 | 100 шт. | 0.08 | 102.05 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 100.05 |  | 8.00 |  | 23.71 | 189.77 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 2.00 |  | 0.16 |  | 23.2 | 3.71 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 7.60 |  | 81 | 153.71 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 5.20 |  | 52 | 98.68 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 10.4 |  |  |  |  |  |  | 0.8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 20.96 |  |  | 445.88 | 0.8 |
| 27. | Ц08-02-144-03 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 | 100 шт. | 0.08 | 119.32 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 116.98 |  | 9.36 |  | 23.71 | 221.89 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 2.34 |  | 0.19 |  | 23.19 | 4.34 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 8.89 |  | 81 | 179.73 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 6.08 |  | 52 | 115.38 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 12.2 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 24.53 |  |  | 521.34 | 1 |
| 28. | Ц08-02-144-04 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2 | 100 шт. | 0.1 | 134.23 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 131.60 |  | 13.16 |  | 23.71 | 312.02 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 2.63 |  | 0.26 |  | 23.21 | 6.10 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 12.50 |  | 81 | 252.74 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 8.55 |  | 52 | 162.25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 13.7 |  |  |  |  |  |  | 1.4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 34.48 |  |  | 733.12 | 1.4 |
| 29. | Ц08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2 | 100 шт. | 0.2 | 148.36 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 145.45 |  | 29.09 |  | 23.71 | 689.72 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 2.91 |  | 0.58 |  | 23.18 | 13.49 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 27.64 |  | 81 | 558.67 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 18.91 |  | 52 | 358.65 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 15.1 |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 76.21 |  |  | 1 620.54 | 3 |
| 30. | Ц08-02-144-06 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм2 | 100 шт. | 0.03 | 222.94 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 218.57 |  | 6.56 |  | 23.71 | 155.47 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 4.37 |  | 0.13 |  | 23.2 | 3.04 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 6.23 |  | 81 | 125.93 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 4.26 |  | 52 | 80.84 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 22.7 |  |  |  |  |  |  | 0.7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 17.19 |  |  | 365.29 | 0.7 |
| 31. | Ц08-02-144-07 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2 | 100 шт. | 0.03 | 298.30 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 292.45 |  | 8.77 |  | 23.71 | 208.02 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 5.85 |  | 0.18 |  | 23.19 | 4.07 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 8.33 |  | 81 | 168.50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 5.70 |  | 52 | 108.17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 30.4 |  |  |  |  |  |  | 0.9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 22.98 |  |  | 488.76 | 0.9 |
| 32. | Ц08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 9 | 36.49 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 14.84 |  | 133.56 |  | 23.71 | 3 166.71 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 1.13 |  | 10.17 |  | 6.65 | 67.63 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 20.52 |  | 184.68 |  | 8.6 | 1 588.25 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 126.88 |  | 81 | 2 565.04 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 86.81 |  | 52 | 1 646.69 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 1.6 |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  | 542.11 |  |  | 9 034.31 | 14 |
| 33. | Ц08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 10 | 62.43 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 22.06 |  | 220.60 |  | 23.71 | 5 230.43 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 3.57 |  | 35.70 |  | 6.62 | 236.33 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.14 |  | 1.40 |  | 23.19 | 32.47 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 36.80 |  | 368.00 |  | 7.01 | 2 579.68 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 210.90 |  | 81 | 4 262.95 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 144.30 |  | 52 | 2 736.71 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 2.3 |  |  |  |  |  |  | 23.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 979.50 |  |  | 15 046.10 | 23.2 |
| 34. | Цена поставщика. | Выключатели автоматические ВА57-313Р 10А, 20А,25А 1643,19 *1,03/1,18 http://www.complect-service.ru | шт | 9 | 1 643.19 |  |  | Цена поставщика. |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1 643.19 | *1.03/1.18 | 12 908.79 |  | 1 | 12 908.79 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 908.79 |  |  | 12 908.79 |  |
| 35. | Цена поставщика. | Выключатели автоматические ВА57-313Р 32А,40А 1643,19 *1,03/1,18 http://www.complect-service.ru | шт | 6 | 1 643.19 |  |  | Цена поставщика. |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1 643.19 | *1.03/1.18 | 8 605.86 |  | 1 | 8 605.86 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 605.86 |  |  | 8 605.86 |  |
| 36. | Цена поставщика. | Выключатели автоматические ВА57-313Р 100А 1643,19 *1,03/1,18 http://www.complect-service.ru | шт | 2 | 1 643.19 |  |  | Цена поставщика. |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1 643.19 | *1.03/1.18 | 2 868.62 |  | 1 | 2 868.62 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 868.62 |  |  | 2 868.62 |  |
| 37. | Цена поставщика. | Выключатели автоматические ВА67-313Р 80А 1112,93 *1,03/1,18 http://www.complect-service.ru | шт | 2 | 1 112.93 |  |  | Цена поставщика. |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1 112.93 | *1.03/1.18 | 1 942.91 |  | 1 | 1 942.91 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 942.91 |  |  | 1 942.91 |  |
| 38. | Ц08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | 1 шт. | 1 | 9.67 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 6.94 |  | 6.94 |  | 23.71 | 164.55 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 2.22 |  | 2.22 |  | 6.75 | 14.99 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.14 |  | 0.14 |  | 23.71 | 3.32 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 0.51 |  | 0.51 |  | 12.24 | 6.24 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 6.73 |  | 81 | 135.97 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 4.60 |  | 52 | 87.29 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 0.7 |  |  |  |  |  |  | 0.7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21.00 |  |  | 409.04 | 0.7 |
| 39. | С509-8197 | Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230АRT-01 С (R)N, 5(60)А (многотарифный) | шт. | 1 | 422.74 |  | 422.74 | С509-8197 | 9.07 | 3 834.25 |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 130 085.78 |  |  | 169 687.30 |  |
|  | Раздел 3. Вводно-распределительное устройство ВРУ-3 |
| 40. | Ц08-03-572-07 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 3 | 498.82 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 46.23 |  | 138.69 |  | 23.71 | 3 288.34 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 99.37 |  | 298.11 |  | 6.73 | 2 006.28 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 5.54 |  | 16.62 |  | 23.71 | 394.06 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 353.22 |  | 1 059.66 |  | 4.31 | 4 567.13 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 147.54 |  | 81 | 2 982.74 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 100.95 |  | 52 | 1 914.85 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 4.7 |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 744.96 |  |  | 14 759.34 | 14 |
| 41. | Цена поставщика. | Вводная панель 3ВП-5-25-0-31 64970,87*1,03/1,18 http://www.complect-service.ru | комплект | 2 | 64 970.87 |  |  | Цена поставщика. |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 64 970.87 | *1.03/1.18 | 113 423.72 |  | 1 | 113 423.72 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 113 423.72 |  |  | 113 423.72 |  |
| 42. | Цена поставщика. | Распределительная панель 3Р-125-31-1 45580,30*1,03/1,18 http://www.complect-service.ru | комплект | 1 | 45 580.30 |  |  | Цена поставщика. |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 45 580.30 | *1.03/1.18 | 39 786.19 |  | 1 | 39 786.19 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 39 786.19 |  |  | 39 786.19 |  |
| 43. | Ц08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 | 100 шт. | 0.24 | 94.20 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 92.35 |  | 22.16 |  | 23.71 | 525.51 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1.85 |  | 0.44 |  | 23.15 | 10.28 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 21.05 |  | 81 | 425.66 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 14.40 |  | 52 | 273.27 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 9.6 |  |  |  |  |  |  | 2.3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 58.07 |  |  | 1 234.72 | 2.3 |
| 44. | Ц08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2 | 100 шт. | 0.1 | 102.05 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 100.05 |  | 10.01 |  | 23.71 | 237.22 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 2.00 |  | 0.20 |  | 23.2 | 4.64 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 9.51 |  | 81 | 192.15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 6.51 |  | 52 | 123.35 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 10.4 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 26.23 |  |  | 557.36 | 1 |
| 45. | Ц08-02-144-03 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 | 100 шт. | 0.15 | 119.32 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 116.98 |  | 17.55 |  | 23.71 | 416.04 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 2.34 |  | 0.35 |  | 23.19 | 8.14 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 16.67 |  | 81 | 336.99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 11.41 |  | 52 | 216.34 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 12.2 |  |  |  |  |  |  | 1.8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 45.98 |  |  | 977.51 | 1.8 |
| 46. | Ц08-02-144-04 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2 | 100 шт. | 0.1 | 134.23 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 131.60 |  | 13.16 |  | 23.71 | 312.02 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 2.63 |  | 0.26 |  | 23.21 | 6.10 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 12.50 |  | 81 | 252.74 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 8.55 |  | 52 | 162.25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 13.7 |  |  |  |  |  |  | 1.4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 34.48 |  |  | 733.12 | 1.4 |
| 47. | Ц08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2 | 100 шт. | 0.2 | 148.36 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 145.45 |  | 29.09 |  | 23.71 | 689.72 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 2.91 |  | 0.58 |  | 23.18 | 13.49 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 27.64 |  | 81 | 558.67 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 18.91 |  | 52 | 358.65 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 15.1 |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 76.21 |  |  | 1 620.54 | 3 |
| 48. | Ц08-02-144-06 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм2 | 100 шт. | 0.03 | 222.94 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 218.57 |  | 6.56 |  | 23.71 | 155.47 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 4.37 |  | 0.13 |  | 23.2 | 3.04 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 6.23 |  | 81 | 125.93 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 4.26 |  | 52 | 80.84 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 22.7 |  |  |  |  |  |  | 0.7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 17.19 |  |  | 365.29 | 0.7 |
| 49. | Ц08-02-144-07 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2 | 100 шт. | 0.03 | 298.30 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 292.45 |  | 8.77 |  | 23.71 | 208.02 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 5.85 |  | 0.18 |  | 23.19 | 4.07 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 8.33 |  | 81 | 168.50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 5.70 |  | 52 | 108.17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 30.4 |  |  |  |  |  |  | 0.9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 22.98 |  |  | 488.76 | 0.9 |
| 50. | Ц08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 6 | 36.49 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 14.84 |  | 89.04 |  | 23.71 | 2 111.14 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 1.13 |  | 6.78 |  | 6.65 | 45.09 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 20.52 |  | 123.12 |  | 8.6 | 1 058.83 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 84.59 |  | 81 | 1 710.02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 57.88 |  | 52 | 1 097.79 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 1.6 |  |  |  |  |  |  | 9.4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 361.40 |  |  | 6 022.88 | 9.4 |
| 51. | Ц08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 8 | 62.43 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 22.06 |  | 176.48 |  | 23.71 | 4 184.34 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 3.57 |  | 28.56 |  | 6.62 | 189.07 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.14 |  | 1.12 |  | 23.71 | 26.56 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 36.80 |  | 294.40 |  | 7.01 | 2 063.74 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 168.72 |  | 81 | 3 410.83 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 115.44 |  | 52 | 2 189.67 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 2.3 |  |  |  |  |  |  | 18.6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 783.60 |  |  | 12 037.65 | 18.6 |
| 52. | Цена поставщика. | Выключатели автоматические ВА57-313Р 25А,32А,40А 1643,19 *1,03/1,18 http://www.complect-service.ru | шт | 14 | 1 643.19 |  |  | Цена поставщика. |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1 643.19 | *1.03/1.18 | 20 080.34 |  | 1 | 20 080.34 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 080.34 |  |  | 20 080.34 |  |
| 53. | Ц08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | 1 шт. | 2 | 9.67 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 6.94 |  | 13.88 |  | 23.71 | 329.09 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 2.22 |  | 4.44 |  | 6.75 | 29.97 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.14 |  | 0.28 |  | 23.71 | 6.64 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 0.51 |  | 1.02 |  | 12.24 | 12.48 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 13.45 |  | 81 | 271.94 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 9.20 |  | 52 | 174.58 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 0.7 |  |  |  |  |  |  | 1.4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 42.00 |  |  | 818.07 | 1.4 |
| 54. | С509-8199 | Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230АRT-03Р(Q) С(R) SIDN, 5(7,5)А (многотарифный) | шт. | 2 | 564.32 |  | 1 128.64 | С509-8199 | 9.3 | 10 496.35 |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 177 631.98 |  |  | 223 401.83 |  |
|  | Раздел 4. Установка панелей на амортизаторах |
| 55. | С105-1364 | Комплект в составе: шайба, болт , гайка | комплект | 28 | 14.80 |  | 414.40 | С105-1364 | 2.56 | 1 060.86 |  |
| 56. | Ц08-02-152-03 | Конструкция сварная из уголка 50х50х5 для каркаса ВРУ | 1 т | 0.092 | 589.32 |  |  | Ц08-02-152-03 |  |  |  |
|  |  | Объем: 3.77*24*1.02/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 346.32 |  | 31.86 |  | 23.19 | 738.87 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 143.51 |  | 13.20 |  | 6.56 | 86.61 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 2.70 |  | 0.25 |  | 23.19 | 5.76 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 99.49 |  | 9.15 |  | 8.57 | 78.44 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 30.50 |  | 81 | 603.15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 20.87 |  | 52 | 387.21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 36 |  |  |  |  |  |  | 3.3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 105.60 |  |  | 1 894.28 | 3.3 |
| 57. | С201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.092 | 10 508.01 |  | 966.74 | С201-0778 | 3.92 | 3 789.61 |  |
| 58. | С105-0212 | Прокладки резиновые | 1000 шт. | 0.028 | 5 256.39 |  | 147.18 | С105-0212 | 3.47 | 510.71 |  |
| 59. | С509-0779 | Втулки В42 | 1000 шт. | 0.028 | 185.70 |  | 5.20 | С509-0779 | 13.79 | 71.70 |  |
| 60. | С509-0782 | Втулки В82 | 1000 шт. | 0.028 | 522.39 |  | 14.63 | С509-0782 | 10.56 | 154.46 |  |
| 61. | С507-3222 | Трубка 2М12х2 | шт. | 28 | 7.40 |  | 207.20 | С507-3222 | 4.77 | 988.34 |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 1 860.94 |  |  | 8 469.96 |  |
|  | Раздел 5. Пусконаладочные работы ВРУ |
| 62. | Ц101-13-001-02 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 5 шт. | 1 присоединение | 2 | 593.33 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 593.33 |  | 1 186.66 |  | 23.71 | 28 135.71 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 65 |  | 771.33 |  | 55 | 15 474.64 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 40 |  | 474.66 |  | 32 | 9 003.43 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(40.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 40.5 |  |  |  |  |  |  | 81 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 432.65 |  |  | 52 613.78 | 81 |
| 63. | Ц101-13-001-01 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 2 шт. | 1 присоединение | 1 | 379.72 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 379.72 |  | 379.72 |  | 23.71 | 9 003.16 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 65 |  | 246.82 |  | 55 | 4 951.74 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 40 |  | 151.89 |  | 32 | 2 881.01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(40.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 25.9 |  |  |  |  |  |  | 25.9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 778.43 |  |  | 16 835.91 | 25.9 |
| 64. | Ц101-10-002-01 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) | 1 участок | 1 | 274.78 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 274.78 |  | 274.78 |  | 23.71 | 6 515.03 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 65 |  | 178.61 |  | 55 | 3 583.27 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 40 |  | 109.91 |  | 32 | 2 084.81 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(40.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 23.5 |  |  |  |  |  |  | 23.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 563.30 |  |  | 12 183.11 | 23.5 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 3 774.37 |  |  | 81 632.80 |  |
|  | Раздел 6. Шкаф управления и учета ШУ-2 |
| 65. | Ц08-03-572-04 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | 1 шт. | 6 | 403.29 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 34.62 |  | 207.72 |  | 23.71 | 4 925.04 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 73.64 |  | 441.84 |  | 6.72 | 2 969.16 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 3.92 |  | 23.52 |  | 23.71 | 557.66 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 295.03 |  | 1 770.18 |  | 4.32 | 7 647.18 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 219.68 |  | 81 | 4 440.99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 150.31 |  | 52 | 2 851.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 3.5 |  |  |  |  |  |  | 20.9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 789.72 |  |  | 22 833.37 | 20.9 |
| 66. | Цена поставщика. | Шкаф управления и учета ШУ-2 3286,59 *1,03/1,18 http://www.complect-service.ru | шт | 6 | 3 286.59 |  |  | Цена поставщика. |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 3 286.59 | *1.03/1.18 | 17 212.82 |  | 1 | 17 212.82 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 17 212.82 |  |  | 17 212.82 |  |
| 67. | Ц08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | 1 шт. | 2 | 9.67 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 6.94 |  | 13.88 |  | 23.71 | 329.09 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 2.22 |  | 4.44 |  | 6.75 | 29.97 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.14 |  | 0.28 |  | 23.71 | 6.64 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 0.51 |  | 1.02 |  | 12.24 | 12.48 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 13.45 |  | 81 | 271.94 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 9.20 |  | 52 | 174.58 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 0.7 |  |  |  |  |  |  | 1.4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 42.00 |  |  | 818.07 | 1.4 |
| 68. | С509-8197 | Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230АRT-01 С (R)N, 5(60)А (многотарифный) | шт. | 2 | 422.74 |  | 845.48 | С509-8197 | 9.07 | 7 668.50 |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 20 890.02 |  |  | 48 532.76 |  |
|  | Раздел 7. Установки конденсаторные типа УКМ58 |
| 69. | Ц08-03-572-04 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | 1 шт. | 2 | 403.29 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 34.62 |  | 69.24 |  | 23.71 | 1 641.68 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 73.64 |  | 147.28 |  | 6.72 | 989.72 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 3.92 |  | 7.84 |  | 23.71 | 185.89 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 295.03 |  | 590.06 |  | 4.32 | 2 549.06 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 73.23 |  | 81 | 1 480.33 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 50.10 |  | 52 | 950.34 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 3.5 |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 929.91 |  |  | 7 611.13 | 7 |
| 70. | Цена поставщика. | Установка конденсаторная типа УКМ58 -0,4-25-5 23000 *1,03/1,18 www.конденсаторные установки.рф 8(499)3908142 | шт | 1 | 23 000.00 |  |  | Цена поставщика. |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 23 000.00 | *1.03/1.18 | 20 076.27 |  | 1 | 20 076.27 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 076.27 |  |  | 20 076.27 |  |
| 71. | Цена поставщика. | Установка конденсаторная типа УКМ58 -0,4-25-5 24000 *1,03/1,18 www.конденсаторные установки.рф 8(499)3908142 | шт | 1 | 24 000.00 |  |  | Цена поставщика. |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 24 000.00 | *1.03/1.18 | 20 949.15 |  | 1 | 20 949.15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 949.15 |  |  | 20 949.15 |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  | 41 955.33 |  |  | 48 636.55 |  |
|  | Раздел 8. Щит распределительный на 24 модуля ЩРн-24з 36 ЩО |
| 72. | Ц08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 | 229.45 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 23.01 |  | 23.01 |  | 23.71 | 545.57 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 28.42 |  | 28.42 |  | 6.69 | 190.13 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1.35 |  | 1.35 |  | 23.71 | 32.01 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 178.02 |  | 178.02 |  | 4.34 | 772.61 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 23.14 |  | 81 | 467.84 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 15.83 |  | 52 | 300.34 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 2.3 |  |  |  |  |  |  | 2.3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 268.43 |  |  | 2 276.48 | 2.3 |
| 73. | С509-6306 | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-24з, с замком (395х310х120 мм) | шт. | 1 | 262.75 |  | 262.75 | С509-6306 | 2.89 | 759.35 |  |
| 74. | Ц08-03-575-01 | Прибор или аппарат | 1 шт. | 12 | 11.51 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 11.11 |  | 133.32 |  | 23.71 | 3 161.02 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 0.40 |  | 4.80 |  | 16.5 | 79.20 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 126.65 |  | 81 | 2 560.43 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 86.66 |  | 52 | 1 643.73 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 1.1 |  |  |  |  |  |  | 13.4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 351.43 |  |  | 7 444.38 | 13.4 |
| 75. | С509-6548 | Выключатели нагрузки ВН-63 3Р 16А | шт. | 1 | 40.28 |  | 40.28 | С509-6548 | 6.45 | 259.81 |  |
| 76. | С509-2227 | Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 10А, характеристика С | шт. | 11 | 13.38 |  | 147.18 | С509-2227 | 5.61 | 825.68 |  |
| 77. | Ц08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 1 | 36.49 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 14.84 |  | 14.84 |  | 23.71 | 351.86 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 1.13 |  | 1.13 |  | 6.65 | 7.51 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 20.52 |  | 20.52 |  | 8.6 | 176.47 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 14.10 |  | 81 | 285.01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 9.65 |  | 52 | 182.97 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 1.6 |  |  |  |  |  |  | 1.6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60.23 |  |  | 1 003.81 | 1.6 |
| 78. | Цена поставщика. | Диф автомат АВДТ32-25/30мА 1009,48 *1,03/1,18 http://www.complect-service.ru | шт | 1 | 1 009.48 |  |  | Цена поставщика. |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1 009.48 | *1.03/1.18 | 881.16 |  | 1 | 881.16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 881.16 |  |  | 881.16 |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8 |  |  |  |  | 2 011.46 |  |  | 13 450.67 |  |
|  | Раздел 9. Щит распределительный на 36модулей ЩРн-36з -1 ЩАО |
| 79. | Ц08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 | 229.45 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 23.01 |  | 23.01 |  | 23.71 | 545.57 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 28.42 |  | 28.42 |  | 6.69 | 190.13 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1.35 |  | 1.35 |  | 23.71 | 32.01 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 178.02 |  | 178.02 |  | 4.34 | 772.61 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 23.14 |  | 81 | 467.84 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 15.83 |  | 52 | 300.34 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 2.3 |  |  |  |  |  |  | 2.3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 268.43 |  |  | 2 276.48 | 2.3 |
| 80. | С509-6307 | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-36з, с замком (520х310х120 мм) | шт. | 1 | 368.26 |  | 368.26 | С509-6307 | 2.69 | 990.62 |  |
| 81. | Ц08-03-575-01 | Прибор или аппарат | 1 шт. | 15 | 11.51 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 11.11 |  | 166.65 |  | 23.71 | 3 951.27 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 0.40 |  | 6.00 |  | 16.5 | 99.00 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 158.32 |  | 81 | 3 200.53 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 108.32 |  | 52 | 2 054.66 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 1.1 |  |  |  |  |  |  | 16.8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 439.29 |  |  | 9 305.46 | 16.8 |
| 82. | С509-6548 | Выключатели нагрузки ВН-63 3Р 16А | шт. | 1 | 40.28 |  | 40.28 | С509-6548 | 6.45 | 259.81 |  |
| 83. | С509-2227 | Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 10А, характеристика С | шт. | 10 | 13.38 |  | 133.80 | С509-2227 | 5.61 | 750.62 |  |
| 84. | Цена поставщика. | Контактор модульный КМИ-11810 18А 230В/АС-31 574,13 *1,03/1,18 http://www.complect-service.ru | шт | 3 | 574.13 |  |  | Цена поставщика. |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 574.13 | *1.03/1.18 | 1 503.44 |  | 1 | 1 503.44 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 503.44 |  |  | 1 503.44 |  |
| 85. | С509-4820 | Фотореле ФР-8М | шт. | 1 | 479.12 |  | 479.12 | С509-4820 | 1.38 | 661.19 |  |
| 86. | Ц08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 1 | 36.49 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 14.84 |  | 14.84 |  | 23.71 | 351.86 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 1.13 |  | 1.13 |  | 6.65 | 7.51 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 20.52 |  | 20.52 |  | 8.6 | 176.47 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 14.10 |  | 81 | 285.01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 9.65 |  | 52 | 182.97 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 1.6 |  |  |  |  |  |  | 1.6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60.23 |  |  | 1 003.81 | 1.6 |
| 87. | Цена поставщика. | Диф автомат АВДТ32-25/30мА 1009,48 *1,03/1,18 http://www.complect-service.ru | шт | 1 | 1 009.48 |  |  | Цена поставщика. |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1 009.48 | *1.03/1.18 | 881.16 |  | 1 | 881.16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 881.16 |  |  | 881.16 |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9 |  |  |  |  | 4 174.01 |  |  | 17 632.60 |  |
|  | Раздел 10. Щит распределительный на 24 модуля ЩРн-24з ЩС1-11 (пом. 1 эт) |
| 88. | Ц08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 11 | 229.45 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 23.01 |  | 253.11 |  | 23.71 | 6 001.24 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 28.42 |  | 312.62 |  | 6.69 | 2 091.43 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1.35 |  | 14.85 |  | 23.71 | 352.09 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 178.02 |  | 1 958.22 |  | 4.34 | 8 498.67 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 254.56 |  | 81 | 5 146.20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 174.17 |  | 52 | 3 303.73 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 2.3 |  |  |  |  |  |  | 25.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 952.69 |  |  | 25 041.27 | 25.5 |
| 89. | С509-6306 | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-24з, с замком (395х310х120 мм) | шт. | 11 | 262.75 |  | 2 890.25 | С509-6306 | 2.89 | 8 352.82 |  |
| 90. | Ц08-03-575-01 | Прибор или аппарат | 1 шт. | 55 | 11.51 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 11.11 |  | 611.05 |  | 23.71 | 14 488.00 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 0.40 |  | 22.00 |  | 16.5 | 363.00 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 580.50 |  | 81 | 11 735.28 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 397.18 |  | 52 | 7 533.76 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 1.1 |  |  |  |  |  |  | 61.6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 610.73 |  |  | 34 120.04 | 61.6 |
| 91. | С509-2243 | Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 3Р 10А,25А,32А,40А характеристика С | шт. | 55 | 30.21 |  | 1 661.55 | С509-2243 | 7.11 | 11 813.62 |  |
| 92. | Ц08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 22 | 36.49 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 14.84 |  | 326.48 |  | 23.71 | 7 740.84 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 1.13 |  | 24.86 |  | 6.65 | 165.32 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 20.52 |  | 451.44 |  | 8.6 | 3 882.38 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 310.16 |  | 81 | 6 270.08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 212.21 |  | 52 | 4 025.24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 1.6 |  |  |  |  |  |  | 34.3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 325.15 |  |  | 22 083.86 | 34.3 |
| 93. | Цена поставщика. | Диф автомат АВДТ32-25/30мА 1009,48 *1,03/1,18 http://www.complect-service.ru | шт | 22 | 1 009.48 |  |  | Цена поставщика. |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1 009.48 | *1.03/1.18 | 19 385.44 |  | 1 | 19 385.44 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 385.44 |  |  | 19 385.44 |  |
| 94. | Ц08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | 1 шт. | 6 | 9.67 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 6.94 |  | 41.64 |  | 23.71 | 987.28 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 2.22 |  | 13.32 |  | 6.75 | 89.91 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.14 |  | 0.84 |  | 23.71 | 19.92 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 0.51 |  | 3.06 |  | 12.24 | 37.45 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 40.36 |  | 81 | 815.83 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 27.61 |  | 52 | 523.74 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 0.7 |  |  |  |  |  |  | 4.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 125.99 |  |  | 2 454.23 | 4.2 |
| 95. | С509-8197 | Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230АRT-01 С (R)N, 5(60)А (многотарифный) | шт. | 6 | 422.74 |  | 2 536.44 | С509-8197 | 9.07 | 23 005.51 |  |
| 96. | Ц08-03-591-08 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.11 | 463.30 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 342.84 |  | 37.71 |  | 23.71 | 894.16 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 13.78 |  | 1.52 |  | 8.02 | 12.16 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.41 |  | 0.05 |  | 23.71 | 1.07 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 106.68 |  | 11.73 |  | 2.94 | 34.50 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 35.87 |  | 81 | 725.14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 24.54 |  | 52 | 465.52 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 34.6 |  |  |  |  |  |  | 3.8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 111.38 |  |  | 2 131.48 | 3.8 |
| 97. | С503-0470 | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением | шт. | 11 | 11.27 |  | 123.97 | С503-0470 | 5.41 | 670.68 |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10 |  |  |  |  | 32 723.57 |  |  | 149 058.94 |  |
|  | Раздел 11. Щит распределительный на 24 модуля ЩРн-24з ЩРН-1 (Насосная) |
| 98. | Ц08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 | 229.45 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 23.01 |  | 23.01 |  | 23.71 | 545.57 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 28.42 |  | 28.42 |  | 6.69 | 190.13 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1.35 |  | 1.35 |  | 23.71 | 32.01 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 178.02 |  | 178.02 |  | 4.34 | 772.61 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 23.14 |  | 81 | 467.84 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 15.83 |  | 52 | 300.34 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 2.3 |  |  |  |  |  |  | 2.3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 268.43 |  |  | 2 276.48 | 2.3 |
| 99. | С509-6306 | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-24з, с замком (395х310х120 мм) | шт. | 1 | 262.75 |  | 262.75 | С509-6306 | 2.89 | 759.35 |  |
| 100. | Ц08-03-575-01 | Прибор или аппарат | 1 шт. | 3 | 11.51 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 11.11 |  | 33.33 |  | 23.71 | 790.25 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 0.40 |  | 1.20 |  | 16.5 | 19.80 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 31.66 |  | 81 | 640.10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 21.66 |  | 52 | 410.93 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 1.1 |  |  |  |  |  |  | 3.4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 87.86 |  |  | 1 861.08 | 3.4 |
| 101. | С509-6548 | Выключатели нагрузки ВН-63 3Р 32А | шт. | 1 | 40.28 |  | 40.28 | С509-6548 | 6.45 | 259.81 |  |
| 102. | С509-2242 | Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 3Р 20А, характеристика С | шт. | 2 | 31.98 |  | 63.96 | С509-2242 | 7.04 | 450.28 |  |
| 103. | Ц08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 1 | 36.49 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 14.84 |  | 14.84 |  | 23.71 | 351.86 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 1.13 |  | 1.13 |  | 6.65 | 7.51 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 20.52 |  | 20.52 |  | 8.6 | 176.47 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 14.10 |  | 81 | 285.01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 9.65 |  | 52 | 182.97 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 1.6 |  |  |  |  |  |  | 1.6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60.23 |  |  | 1 003.81 | 1.6 |
| 104. | Цена поставщика. | Диф автомат АВДТ32-25/30мА 1009,48 *1,03/1,18 http://www.complect-service.ru | шт | 1 | 1 009.48 |  |  | Цена поставщика. |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1 009.48 | *1.03/1.18 | 881.16 |  | 1 | 881.16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 881.16 |  |  | 881.16 |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 11 |  |  |  |  | 1 664.66 |  |  | 7 491.98 |  |
|  | Раздел 12. Щит распределительный на 24 модуля ЩРн-24з ЩРН-2 (Насосная) |
| 105. | Ц08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 | 229.45 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 23.01 |  | 23.01 |  | 23.71 | 545.57 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 28.42 |  | 28.42 |  | 6.69 | 190.13 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1.35 |  | 1.35 |  | 23.71 | 32.01 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 178.02 |  | 178.02 |  | 4.34 | 772.61 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 23.14 |  | 81 | 467.84 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 15.83 |  | 52 | 300.34 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 2.3 |  |  |  |  |  |  | 2.3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 268.43 |  |  | 2 276.48 | 2.3 |
| 106. | С509-6306 | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-24з, с замком (395х310х120 мм) | шт. | 1 | 262.75 |  | 262.75 | С509-6306 | 2.89 | 759.35 |  |
| 107. | Ц08-03-575-01 | Прибор или аппарат | 1 шт. | 3 | 11.51 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 11.11 |  | 33.33 |  | 23.71 | 790.25 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 0.40 |  | 1.20 |  | 16.5 | 19.80 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 31.66 |  | 81 | 640.10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 21.66 |  | 52 | 410.93 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 1.1 |  |  |  |  |  |  | 3.4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 87.86 |  |  | 1 861.08 | 3.4 |
| 108. | С509-6548 | Выключатели нагрузки ВН-63 3Р 32А | шт. | 1 | 40.28 |  | 40.28 | С509-6548 | 6.45 | 259.81 |  |
| 109. | С509-2242 | Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 3Р 25А, характеристика С | шт. | 2 | 31.98 |  | 63.96 | С509-2242 | 7.04 | 450.28 |  |
| 110. | Ц08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 1 | 36.49 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 14.84 |  | 14.84 |  | 23.71 | 351.86 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 1.13 |  | 1.13 |  | 6.65 | 7.51 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 20.52 |  | 20.52 |  | 8.6 | 176.47 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 14.10 |  | 81 | 285.01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 9.65 |  | 52 | 182.97 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 1.6 |  |  |  |  |  |  | 1.6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60.23 |  |  | 1 003.81 | 1.6 |
| 111. | Цена поставщика. | Диф автомат АВДТ32-25/30мА 1009,48 *1,03/1,18 http://www.complect-service.ru | шт | 1 | 1 009.48 |  |  | Цена поставщика. |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1 009.48 | *1.03/1.18 | 881.16 |  | 1 | 881.16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 881.16 |  |  | 881.16 |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 12 |  |  |  |  | 1 664.66 |  |  | 7 491.98 |  |
|  | Раздел 13. Щит распределительный на 24 модуля ЩРн-24з ЩПС (пож. система) |
| 112. | Ц08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 | 229.45 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 23.01 |  | 23.01 |  | 23.71 | 545.57 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 28.42 |  | 28.42 |  | 6.69 | 190.13 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1.35 |  | 1.35 |  | 23.71 | 32.01 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 178.02 |  | 178.02 |  | 4.34 | 772.61 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 23.14 |  | 81 | 467.84 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 15.83 |  | 52 | 300.34 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 2.3 |  |  |  |  |  |  | 2.3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 268.43 |  |  | 2 276.48 | 2.3 |
| 113. | С509-6306 | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-24з, с замком (395х310х120 мм) | шт. | 1 | 262.75 |  | 262.75 | С509-6306 | 2.89 | 759.35 |  |
| 114. | Ц08-03-575-01 | Прибор или аппарат | 1 шт. | 3 | 11.51 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 11.11 |  | 33.33 |  | 23.71 | 790.25 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 0.40 |  | 1.20 |  | 16.5 | 19.80 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 31.66 |  | 81 | 640.10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 21.66 |  | 52 | 410.93 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 1.1 |  |  |  |  |  |  | 3.4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 87.86 |  |  | 1 861.08 | 3.4 |
| 115. | С509-6552 | Выключатели нагрузки ВН-63 3Р 63А | шт. | 1 | 50.52 |  | 50.52 | С509-6552 | 6.43 | 324.84 |  |
| 116. | С509-2243 | Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 3Р 32А, характеристика С | шт. | 2 | 30.21 |  | 60.42 | С509-2243 | 7.11 | 429.59 |  |
| 117. | Ц08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 1 | 36.49 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 14.84 |  | 14.84 |  | 23.71 | 351.86 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 1.13 |  | 1.13 |  | 6.65 | 7.51 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 20.52 |  | 20.52 |  | 8.6 | 176.47 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 14.10 |  | 81 | 285.01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 9.65 |  | 52 | 182.97 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 1.6 |  |  |  |  |  |  | 1.6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60.23 |  |  | 1 003.81 | 1.6 |
| 118. | Цена поставщика. | Диф автомат АВДТ32-25/30мА 1009,48 *1,03/1,18 http://www.complect-service.ru | шт | 1 | 1 009.48 |  |  | Цена поставщика. |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1 009.48 | *1.03/1.18 | 881.16 |  | 1 | 881.16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 881.16 |  |  | 881.16 |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 13 |  |  |  |  | 1 671.36 |  |  | 7 536.32 |  |
|  | Раздел 14. Ящик управления асинхронным двигателем Я1-ПЛ, ЯР-ПЛ7 |
| 119. | Ц08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 2 | 59.07 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 23.51 |  | 47.02 |  | 23.71 | 1 114.84 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 32.18 |  | 64.36 |  | 8.64 | 556.07 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 3.16 |  | 6.32 |  | 23.71 | 149.85 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 3.38 |  | 6.76 |  | 7.4 | 50.02 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 50.67 |  | 81 | 1 024.40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 34.67 |  | 52 | 657.64 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 2.4 |  |  |  |  |  |  | 4.7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 203.48 |  |  | 3 402.98 | 4.7 |
| 120. | С504-0357 | Ящики управления, тип Я 5113 3974, 4074 УХЛ4 | шт. | 2 | 7 879.99 |  | 15 759.98 | С504-0357 | 1.41 | 22 221.57 |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 14 |  |  |  |  | 15 963.46 |  |  | 25 624.55 |  |
|  | Раздел 15. Устройство этажное распределительное УЭРМС-51-50-2700-1Р31-УХЛ4 |
| 121. | Ц08-03-572-07 | Монтаж устройства распределительного УЭРМС-51-50-2700-1Р31-УХЛ4 | 1 шт. | 2 | 498.82 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 46.23 |  | 92.46 |  | 23.71 | 2 192.23 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 99.37 |  | 198.74 |  | 6.73 | 1 337.52 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 5.54 |  | 11.08 |  | 23.71 | 262.71 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 353.22 |  | 706.44 |  | 4.31 | 3 044.76 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 98.36 |  | 81 | 1 988.50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 67.30 |  | 52 | 1 276.57 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 4.7 |  |  |  |  |  |  | 9.3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 163.30 |  |  | 9 839.57 | 9.3 |
| 122. | Прайс. | Корпус УЭРМ 17710,42*1,03/1,18 http://www.grinenergosnab.ru | шт. | 2 | 15 459.10 |  | 30 918.19 | Прайс. |  | 30 918.19 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 30 918.19 |  |  | 30 918.19 |  |
| 123. | Прайс. | Короб КЭТ 4927,0*1,03/1,18 http://www.grinenergosnab.ru | шт. | 5 | 4 300.69 |  | 21 503.43 | Прайс. |  | 21 503.43 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 503.43 |  |  | 21 503.43 |  |
| 124. | С509-6324 | Ящик учетно-распределительный ЯУР | шт. | 11 | 237.09 |  | 2 607.99 | С509-6324 | 4.27 | 11 136.12 |  |
| 125. | С509-6324 | Ящик связи и сигнализации ЯСС | шт. | 11 | 237.09 |  | 2 607.99 | С509-6324 | 4.27 | 11 136.12 |  |
| 126. | Ц08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | 1 шт. | 264 | 5.43 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 2.78 |  | 733.92 |  | 23.71 | 17 401.24 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 2.22 |  | 586.08 |  | 6.75 | 3 956.04 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.14 |  | 36.96 |  | 23.71 | 876.32 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 0.43 |  | 113.52 |  | 10.02 | 1 137.47 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 732.34 |  | 81 | 14 804.82 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 501.07 |  | 52 | 9 504.33 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 0.3 |  |  |  |  |  |  | 73.9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 666.93 |  |  | 46 803.90 | 73.9 |
| 127. | С509-8173 | Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 200.02, 5(60)А (многотарифный) | шт. | 264 | 187.87 |  | 49 597.68 | С509-8173 | 7.63 | 378 430.30 |  |
| 128. | Ц08-03-575-01 | Прибор или аппарат | 1 шт. | 264 | 11.51 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 11.11 |  | 2 933.04 |  | 23.71 | 69 542.38 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 0.40 |  | 105.60 |  | 16.5 | 1 742.40 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 2 786.39 |  | 81 | 56 329.33 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 1 906.48 |  | 52 | 36 162.04 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 1.1 |  |  |  |  |  |  | 295.7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 731.50 |  |  | 163 776.15 | 295.7 |
| 129. | С509-6546 | Выключатели нагрузки ВН-32 2Р 63А | шт. | 264 | 33.78 |  | 8 917.92 | С509-6546 | 6.45 | 57 520.58 |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 15 |  |  |  |  | 127 714.94 |  |  | 731 064.36 |  |
|  | Раздел 16. Щиток квартирный ЩМ |
| 130. | Ц08-02-411-05 | Ввод в квартиру | 1 ввод | 11 | 12.20 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 7.71 |  | 84.81 |  | 23.71 | 2 010.85 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 4.49 |  | 49.39 |  | 24.9 | 1 229.81 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 80.57 |  | 81 | 1 628.79 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 55.13 |  | 52 | 1 045.64 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 0.8 |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 269.90 |  |  | 5 915.09 | 9 |
| 131. | Ц08-03-575-01 | Монтаж щитков | 1 шт. | 11 | 11.51 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 11.11 |  | 122.21 |  | 23.71 | 2 897.60 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 0.40 |  | 4.40 |  | 16.5 | 72.60 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 116.10 |  | 81 | 2 347.06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 79.44 |  | 52 | 1 506.75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 1.1 |  |  |  |  |  |  | 12.3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322.15 |  |  | 6 824.01 | 12.3 |
| 132. | С509-6306 | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-24з, с замком (395х310х120 мм) | шт. | 11 | 262.75 |  | 2 890.25 | С509-6306 | 2.89 | 8 352.82 |  |
| 133. | Ц08-03-575-01 | Установка автоматов | 1 шт. | 22 | 11.51 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 11.11 |  | 244.42 |  | 23.71 | 5 795.20 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 0.40 |  | 8.80 |  | 16.5 | 145.20 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 232.20 |  | 81 | 4 694.11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 158.87 |  | 52 | 3 013.50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 1.1 |  |  |  |  |  |  | 24.6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 644.29 |  |  | 13 648.02 | 24.6 |
| 134. | С509-2227 | Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 10А, характеристика С | шт. | 11 | 13.38 |  | 147.18 | С509-2227 | 5.61 | 825.68 |  |
| 135. | С509-2228 | Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | шт. | 11 | 10.07 |  | 110.77 | С509-2228 | 7.11 | 787.57 |  |
| 136. | Ц08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 11 | 36.49 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 14.84 |  | 163.24 |  | 23.71 | 3 870.42 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 1.13 |  | 12.43 |  | 6.65 | 82.66 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 20.52 |  | 225.72 |  | 8.6 | 1 941.19 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 155.08 |  | 81 | 3 135.04 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 106.11 |  | 52 | 2 012.62 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 1.6 |  |  |  |  |  |  | 17.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 662.57 |  |  | 11 041.93 | 17.2 |
| 137. | С509-5761 | Выключатели автоматические дифференциального тока четырехполюсные АД-12 20А 30мА | шт. | 11 | 145.48 |  | 1 600.28 | С509-5761 | 6.53 | 10 449.83 |  |
| 138. | Ц08-03-591-08 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.22 | 463.30 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 342.84 |  | 75.42 |  | 23.71 | 1 788.32 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 13.78 |  | 3.03 |  | 8.02 | 24.31 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.41 |  | 0.09 |  | 23.71 | 2.14 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 106.68 |  | 23.47 |  | 2.94 | 69.00 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 71.73 |  | 81 | 1 450.27 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 49.08 |  | 52 | 931.04 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 34.6 |  |  |  |  |  |  | 7.6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 222.75 |  |  | 4 262.95 | 7.6 |
| 139. | С503-0471 | Розетка открытой проводки с заземлением | шт. | 22 | 7.01 |  | 154.22 | С503-0471 | 6.32 | 974.67 |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 16 |  |  |  |  | 7 024.35 |  |  | 63 082.57 |  |
|  | Раздел 17. СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ |
| 140. | Ц08-03-593-07 | Светильник потолочный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый | 100 шт. | 0.56 | 1 562.90 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Объем: 28+28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 774.55 |  | 433.75 |  | 23.71 | 10 284.17 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 271.51 |  | 152.05 |  | 7.03 | 1 068.88 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 14.58 |  | 8.16 |  | 23.71 | 193.59 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 516.84 |  | 289.43 |  | 2.58 | 746.73 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 419.81 |  | 81 | 8 486.99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 287.24 |  | 52 | 5 448.44 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 78.1 |  |  |  |  |  |  | 43.7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 582.28 |  |  | 26 035.20 | 43.7 |
| 141. | Ц08-03-594-02 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0.12 | 1 085.89 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Объем: 9+3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 920.58 |  | 110.47 |  | 23.71 | 2 619.23 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 44.36 |  | 5.32 |  | 6.76 | 35.98 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 2.70 |  | 0.32 |  | 23.71 | 7.68 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 120.95 |  | 14.51 |  | 5.76 | 83.60 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 105.25 |  | 81 | 2 127.80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 72.01 |  | 52 | 1 365.99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 92.8 |  |  |  |  |  |  | 11.1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 307.57 |  |  | 6 232.61 | 11.1 |
| 142. | Ц08-03-593-10 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0.02 | 1 292.39 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 779.32 |  | 15.59 |  | 23.71 | 369.55 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 44.36 |  | 0.89 |  | 6.76 | 6.00 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 2.70 |  | 0.05 |  | 23.71 | 1.28 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 468.71 |  | 9.37 |  | 3.24 | 30.37 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 14.86 |  | 81 | 300.37 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 10.17 |  | 52 | 192.83 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 78.6 |  |  |  |  |  |  | 1.6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50.87 |  |  | 899.12 | 1.6 |
| 143. | Ц08-02-369-02 | Заградительный огонь | 1 шт. | 4 | 152.03 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 19.64 |  | 78.56 |  | 23.71 | 1 862.66 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 100.05 |  | 400.20 |  | 5.49 | 2 197.10 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 9.32 |  | 37.28 |  | 23.71 | 883.91 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 32.34 |  | 129.36 |  | 7.8 | 1 009.01 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 110.05 |  | 81 | 2 224.72 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 75.30 |  | 52 | 1 428.22 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 1.9 |  |  |  |  |  |  | 7.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 793.46 |  |  | 8 721.70 | 7.5 |
| 144. | Ц10-08-002-03 | Датчик движения | 1 шт. | 6 | 23.40 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 19.86 |  | 119.16 |  | 23.71 | 2 825.28 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 0.37 |  | 2.22 |  | 9.08 | 20.16 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 3.17 |  | 19.02 |  | 6.52 | 124.01 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 80 |  | 95.33 |  | 68 | 1 921.19 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 60 |  | 71.50 |  | 48 | 1 356.13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 1.7 |  |  |  |  |  |  | 10.1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 307.22 |  |  | 6 246.77 | 10.1 |
| 145. | Прайс. | Светильник CD-2х18 3761,12*1,03/1,18 http://www.complect-service.ru | шт. | 28 | 3 283.01 |  | 91 924.32 | Прайс. |  | 91 924.32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 91 924.32 |  |  | 91 924.32 |  |
| 146. | С509-6474 | Светильник ARCTIC 2х36 | шт. | 9 | 2 338.05 |  | 21 042.45 | С509-6474 | 1.03 | 21 673.72 |  |
| 147. | С509-5127 | Светильник ЛПБ 31-11-006 антивандальный | шт. | 28 | 190.00 |  | 5 320.00 | С509-5127 | 2.13 | 11 331.60 |  |
| 148. | С509-5385 | Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 46-2х18-003 (004) | шт. | 3 | 170.53 |  | 511.59 | С509-5385 | 2.85 | 1 458.03 |  |
| 149. | Прайс. | Лампа люминесцентная MASTER TL-D Super 80 36W/840 192.0*1,03/1,18 http://www.complect-service.ru | шт. | 22 | 167.59 |  | 3 687.05 | Прайс. |  | 3 687.05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 687.05 |  |  | 3 687.05 |  |
| 150. | Прайс. | Лампа люминесцентная MASTER TL-D Super 80 18W/840 137.50*1,03/1,18 http://www.complect-service.ru | шт. | 10 | 120.02 |  | 1 200.21 | Прайс. |  | 1 200.21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 200.21 |  |  | 1 200.21 |  |
| 151. | Прайс. | Лампа люминесцентная MASTER PL-E 11W/827 300*1,03/1,18 http://www.complect-service.ru | шт. | 120 | 261.86 |  | 31 423.73 | Прайс. |  | 31 423.73 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 423.73 |  |  | 31 423.73 |  |
| 152. | Прайс. | Лампа люминесцентная MASTER PL-L 18W/830 300*1,03/1,18 http://www.complect-service.ru | шт. | 60 | 261.86 |  | 15 711.86 | Прайс. |  | 15 711.86 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 711.86 |  |  | 15 711.86 |  |
| 153. | Прайс. | Лампа галогенная EcoClassic 30 A-shape 149*1,03/1,18 http://www.complect-service.ru | шт. | 104 | 130.06 |  | 13 526.17 | Прайс. |  | 13 526.17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 526.17 |  |  | 13 526.17 |  |
| 154. | Прайс. | Лампа люминесцентная MASTER PL-S 11W/840 150*1,03/1,18 http://www.complect-service.ru | шт. | 300 | 130.93 |  | 39 279.66 | Прайс. |  | 39 279.66 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 39 279.66 |  |  | 39 279.66 |  |
| 155. | С509-6481 | Указатель световой со светодиодами и аккумулятором, тип ДБО 02-1-005 | шт. | 2 | 337.00 |  | 674.00 | С509-6481 | 5.12 | 3 450.88 |  |
| 156. | Прайс. | Датчик движения ДД024В артLDD11-024В 760*1,03/1,18 http://www.complect-service.ru | шт. | 6 | 663.39 |  | 3 980.34 | Прайс. |  | 3 980.34 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 980.34 |  |  | 3 980.34 |  |
| 157. | Прайс. | Заградительный огонь ЗОМ 2616,25*1,03/1,18 http://www.complect-service.ru | шт. | 4 | 2 283.68 |  | 9 134.70 | Прайс. |  | 9 134.70 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 134.70 |  |  | 9 134.70 |  |
| 158. | Прайс. | Переносной фонарь ФОС3-У 2800*1,03/1,18 | шт. | 1 | 2 444.07 |  | 2 444.07 | Прайс. |  | 2 444.07 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 444.07 |  |  | 2 444.07 |  |
| 159. | Прайс. | Зарядное устройство 510*1,03/1,18 | шт. | 1 | 445.17 |  | 445.17 | Прайс. |  | 445.17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 445.17 |  |  | 445.17 |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 17 |  |  |  |  | 243 346.73 |  |  | 298 806.92 |  |
|  | Раздел 18. Изделия ГЭМ |
| 160. | Ц08-03-603-01 | Ящик с понижающим трансформатором | 1 шт. | 4 | 17.54 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 11.31 |  | 45.24 |  | 23.71 | 1 072.64 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 2.55 |  | 10.20 |  | 7.06 | 72.01 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.14 |  | 0.56 |  | 23.71 | 13.28 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 3.68 |  | 14.72 |  | 2.49 | 36.65 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 43.51 |  | 81 | 879.60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 29.77 |  | 52 | 564.68 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 1.1 |  |  |  |  |  |  | 4.6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 143.44 |  |  | 2 625.58 | 4.6 |
| 161. | С504-0288 | Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 12в ЯТП-0,25-4 | шт. | 4 | 803.03 |  | 3 212.12 | С504-0288 | 1.34 | 4 304.24 |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 18 |  |  |  |  | 3 355.56 |  |  | 6 929.83 |  |
|  | Раздел 19. Электроустановочные изделия |
| 162. | Ц08-03-591-02 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.1 | 297.29 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 255.54 |  | 25.55 |  | 23.71 | 605.89 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 5.78 |  | 0.58 |  | 6.55 | 3.79 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.41 |  | 0.04 |  | 23.71 | 0.97 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 35.97 |  | 3.60 |  | 5.72 | 20.57 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 24.31 |  | 81 | 491.56 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 16.63 |  | 52 | 315.57 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 25.8 |  |  |  |  |  |  | 2.6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 70.67 |  |  | 1 437.37 | 2.6 |
| 163. | Ц08-03-591-01 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.25 | 433.34 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 313.47 |  | 78.37 |  | 23.71 | 1 858.09 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 13.78 |  | 3.45 |  | 8.02 | 27.63 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.41 |  | 0.10 |  | 23.71 | 2.43 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 106.09 |  | 26.52 |  | 2.83 | 75.06 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 74.55 |  | 81 | 1 507.02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 51.01 |  | 52 | 967.47 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 31.6 |  |  |  |  |  |  | 7.9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 233.89 |  |  | 4 435.27 | 7.9 |
| 164. | Ц08-03-591-09 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.04 | 371.42 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 302.36 |  | 12.09 |  | 23.71 | 286.76 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 5.78 |  | 0.23 |  | 6.55 | 1.51 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.41 |  | 0.02 |  | 23.71 | 0.39 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 63.28 |  | 2.53 |  | 6.01 | 15.21 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 11.50 |  | 81 | 232.59 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 7.87 |  | 52 | 149.32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 30.5 |  |  |  |  |  |  | 1.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 34.24 |  |  | 685.40 | 1.2 |
| 165. | С509-4584 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 10 | 8.40 |  | 84.00 | С509-4584 | 6.16 | 517.44 |  |
| 166. | С509-5000 | Выключатели герметичные | шт. | 25 | 16.40 |  | 410.00 | С509-5000 | 4.74 | 1 943.40 |  |
| 167. | С503-0475 | Розетка скрытой проводки с заземлением | шт. | 4 | 7.62 |  | 30.48 | С503-0475 | 7.64 | 232.87 |  |
| 168. | С503-0694 | Коробка разветвительная | шт. | 78 | 10.30 |  | 803.40 | С503-0694 | 4.73 | 3 800.08 |  |
| 169. | Ц10-08-019-01 | Коробка дополнительного уравнения потенциалов | 1 шт. | 264 | 5.29 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 4.88 |  | 1 288.32 |  | 23.71 | 30 546.07 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 0.41 |  | 108.24 |  | 9.66 | 1 045.60 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 80 |  | 1 030.66 |  | 68 | 20 771.33 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 60 |  | 772.99 |  | 48 | 14 662.11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 0.5 |  |  |  |  |  |  | 132 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 200.21 |  |  | 67 025.11 | 132 |
| 170. | Прайс. | Коробка дополнительного уравнения потенциалов КУП2605-И 320*1,03/1,18 | шт. | 264 | 279.32 |  | 73 741.02 | Прайс. |  | 73 741.02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 73 741.02 |  |  | 73 741.02 |  |
| 171. | Ц08-03-575-01 | Установка автоматов для управления освещением лифтовых шахт | 1 шт. | 1 | 11.51 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 11.11 |  | 11.11 |  | 23.71 | 263.42 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 0.40 |  | 0.40 |  | 16.5 | 6.60 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 10.55 |  | 81 | 213.37 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 7.22 |  | 52 | 136.98 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 1.1 |  |  |  |  |  |  | 1.1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 29.29 |  |  | 620.37 | 1.1 |
| 172. | С509-2164 | Выключатели автоматические АП50Б 2МТ У3 I-63А | шт. | 1 | 198.01 |  | 198.01 | С509-2164 | 3.14 | 621.75 |  |
| 173. | Прайс. | Коробка соединительная КП-6-25 2148,0*1,03/1,18 | шт. | 10 | 1 874.95 |  | 18 749.49 | Прайс. |  | 18 749.49 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18 749.49 |  |  | 18 749.49 |  |
| 174. | С503-0708 | Коробка ответвительная Л251 | шт. | 400 | 13.16 |  | 5 264.00 | С503-0708 | 2.48 | 13 054.72 |  |
| 175. | С503-0451 | Коробка установочная Л250 | шт. | 20 | 7.30 |  | 146.00 | С503-0451 | 2.89 | 421.94 |  |
| 176. | С503-0451 | Коробка установочная Л250 | шт. | 20 | 7.30 |  | 146.00 | С503-0451 | 2.89 | 421.94 |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 19 |  |  |  |  | 103 140.69 |  |  | 187 708.18 |  |
|  | Раздел 20. Трубы |
| 177. | Ц08-02-410-01 | Труба гофрированная по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением, диаметр до 25 мм | 100 м | 44.5 | 234.55 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Объем: 4150+300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 125.58 |  | 5 588.31 |  | 23.71 | 132 498.83 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 21.32 |  | 948.74 |  | 7.45 | 7 068.11 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1.22 |  | 54.29 |  | 23.71 | 1 287.22 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 87.65 |  | 3 900.43 |  | 3.86 | 15 055.64 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 5 360.47 |  | 81 | 108 366.70 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 3 667.69 |  | 52 | 69 568.75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 13.4 |  |  |  |  |  |  | 594.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 465.64 |  |  | 332 558.03 | 594.5 |
| 178. | Ц08-02-410-02 | Труба гофрированная по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением , диаметр до 50 мм | 100 м | 93.95 | 268.16 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Объем: 9000+395 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 143.63 |  | 13 494.04 |  | 23.71 | 319 943.65 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 26.13 |  | 2 454.91 |  | 7.48 | 18 362.75 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1.49 |  | 139.99 |  | 23.71 | 3 319.06 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 98.40 |  | 9 244.68 |  | 3.81 | 35 222.23 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 12 952.33 |  | 81 | 261 842.80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 8 862.12 |  | 52 | 168 096.61 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 15.3 |  |  |  |  |  |  | 1435.6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 47 008.08 |  |  | 803 468.04 | 1435.6 |
| 179. | С103-2413 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 20 мм | 10 м | 415 | 22.13 |  | 9 183.95 | С103-2413 | 3.31 | 30 398.87 |  |
| 180. | С103-2414 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 25 мм | 10 м | 30 | 38.95 |  | 1 168.50 | С103-2414 | 3.31 | 3 867.74 |  |
| 181. | С103-2415 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 32 мм | 10 м | 900 | 59.56 |  | 53 604.00 | С103-2415 | 3.31 | 177 429.24 |  |
| 182. | С103-2416 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 40 мм | 10 м | 39.5 | 77.08 |  | 3 044.66 | С103-2416 | 3.4 | 10 351.84 |  |
| 183. | Ц08-02-407-03 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм | 100 м | 8.3 | 777.93 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 356.45 |  | 2 958.54 |  | 23.71 | 70 146.86 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 203.56 |  | 1 689.55 |  | 6.7 | 11 319.97 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 9.86 |  | 81.84 |  | 23.71 | 1 940.38 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 217.92 |  | 1 808.74 |  | 9.85 | 17 816.05 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 2 888.36 |  | 81 | 58 390.66 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 1 976.25 |  | 52 | 37 485.36 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 37.9 |  |  |  |  |  |  | 314.7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 321.43 |  |  | 195 158.92 | 314.7 |
| 184. | Ц08-02-407-04 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм | 100 м | 4.3 | 985.67 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 507.60 |  | 2 182.68 |  | 23.71 | 51 751.34 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 298.95 |  | 1 285.49 |  | 6.72 | 8 638.46 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 15.66 |  | 67.34 |  | 23.71 | 1 596.58 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 179.12 |  | 770.22 |  | 9.09 | 7 001.26 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 2 137.52 |  | 81 | 43 211.82 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 1 462.51 |  | 52 | 27 740.92 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 54 |  |  |  |  |  |  | 232.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 838.41 |  |  | 138 343.80 | 232.2 |
| 185. | С103-0135 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 47 мм, толщина стенки 2,0 мм | м | 830 | 24.48 |  | 20 318.40 | С103-0135 | 4.01 | 81 476.78 |  |
| 186. | С103-0140 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 59 мм, толщина стенки 2 мм | м | 430 | 37.96 |  | 16 322.80 | С103-0140 | 4.56 | 74 431.97 |  |
| 187. | Е34-02-061-01 | Установка стоек для ЗОН | 1 стойка | 4 | 221.64 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Вычт.ресурсы: С110-0123:[ C5-(188.33=188.33*1) ] С110-0211:[ C5-(74.49=74.49*1) ] |
|  |  | Добавл.ресурсы: С110-0120:[ C5-(126.77=126.77*1) ] |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 62.82 |  | 251.28 |  | 23.71 | 5 957.85 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 158.82 |  | 635.28 |  | 28.52 | 18 118.19 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 100 |  | 251.28 |  | 85 | 5 064.17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(100.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 163.33 |  | 52 | 3 098.08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 6.5 |  |  |  |  |  |  | 26.1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 301.17 |  |  | 32 238.28 | 26.1 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 20 |  |  |  |  | 190 577.04 |  |  | 1 879 723.52 |  |
|  | Раздел 21. Кабеленесущие изделия |
| 188. | Ц08-02-152-04 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг | 100 шт. | 0.8 | 425.83 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 218.57 |  | 174.86 |  | 23.71 | 4 145.84 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 144.78 |  | 115.82 |  | 6.48 | 750.54 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.14 |  | 0.11 |  | 23.71 | 2.66 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 62.48 |  | 49.98 |  | 5.64 | 281.91 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 166.22 |  | 81 | 3 360.29 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 113.73 |  | 52 | 2 157.22 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 22.7 |  |  |  |  |  |  | 18.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 620.61 |  |  | 10 695.80 | 18.2 |
| 189. | Ц08-02-152-08 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,7 кг | 100 шт. | 3 | 22.70 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 17.32 |  | 51.96 |  | 23.71 | 1 231.97 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 2.22 |  | 6.66 |  | 6.75 | 44.96 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.14 |  | 0.42 |  | 23.71 | 9.96 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 3.16 |  | 9.48 |  | 10.18 | 96.51 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 49.76 |  | 81 | 1 005.96 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 34.05 |  | 52 | 645.80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 1.8 |  |  |  |  |  |  | 5.4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 151.91 |  |  | 3 025.20 | 5.4 |
| 190. | Ц08-02-395-01 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм | 1 т | 1.038 | 950.95 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Объем: (5.2*125+3.1*125)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 507.60 |  | 526.89 |  | 23.71 | 12 492.53 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 362.16 |  | 375.92 |  | 6.69 | 2 514.92 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 16.88 |  | 17.52 |  | 23.71 | 415.43 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 81.19 |  | 84.28 |  | 7.46 | 628.69 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 517.19 |  | 81 | 10 455.45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 353.87 |  | 52 | 6 712.14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 54 |  |  |  |  |  |  | 56.1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 858.15 |  |  | 32 803.74 | 56.1 |
| 191. | С509-3617 | Стойка кабельная оцинкованная К-1151ц | 1000 шт. | 0.08 | 15 738.51 |  | 1 259.08 | С509-3617 | 4.65 | 5 854.73 |  |
| 192. | С509-3604 | Полка кабельная К-1161 | 1000 шт. | 0.3 | 4 823.09 |  | 1 446.93 | С509-3604 | 6.04 | 8 739.44 |  |
| 193. | С509-2997 | Лоток кабельный лестничного типа Л-100, ширина 100 мм, длина 2 м | шт. | 125 | 64.66 |  | 8 082.50 | С509-2997 | 5.99 | 48 414.18 |  |
| 194. | С509-2930 | Крышка прямого лотка КЛ 100 ХЛ1 | шт. | 125 | 36.06 |  | 4 507.50 | С509-2930 | 4.1 | 18 480.75 |  |
| 195. | С201-0888 | Крепежные детали | т | 0.01 | 11 497.99 |  | 114.98 | С201-0888 | 3.27 | 375.98 |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 21 |  |  |  |  | 18 041.65 |  |  | 128 389.81 |  |
|  | Раздел 22. Заземление |
| 196. | Ц08-02-472-07 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 225 (75х3) | 100 м | 0.2 | 394.49 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 200.22 | *1.41 | 56.46 |  | 23.71 | 1 338.71 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 82.67 | *1.41 | 23.31 |  | 6.66 | 155.26 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 3.38 | *1.41 | 0.95 |  | 23.71 | 22.60 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 111.60 | *1.41 | 31.47 |  | 4.03 | 126.83 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 54.54 |  | 81 | 1 102.66 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 37.32 |  | 52 | 707.88 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 21.3 |  |  |  |  |  |  | 4.3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 203.11 |  |  | 3 431.35 | 4.3 |
| 197. | Ц08-02-472-07 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 | 100 м | 0.6 | 394.49 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 200.22 |  | 120.13 |  | 23.71 | 2 848.33 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 82.67 |  | 49.60 |  | 6.66 | 330.35 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 3.38 |  | 2.03 |  | 23.71 | 48.08 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 111.60 |  | 66.96 |  | 4.03 | 269.85 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 116.05 |  | 81 | 2 346.09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 79.40 |  | 52 | 1 506.13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 21.3 |  |  |  |  |  |  | 12.8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 432.15 |  |  | 7 300.76 | 12.8 |
| 198. | Ц08-02-472-06 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2 | 100 м | 0.1 | 339.79 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 178.60 |  | 17.86 |  | 23.71 | 423.46 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 69.36 |  | 6.94 |  | 6.65 | 46.12 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 2.57 |  | 0.26 |  | 23.71 | 6.09 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 91.83 |  | 9.18 |  | 4.12 | 37.83 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 17.21 |  | 81 | 347.94 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 11.78 |  | 52 | 223.37 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 19 |  |  |  |  |  |  | 1.9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 62.97 |  |  | 1 078.72 | 1.9 |
| 199. | Ц08-02-472-07 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 250 мм2 (50х5) | 100 м | 0.6 | 394.49 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 200.22 | *1.56 | 187.41 |  | 23.71 | 4 443.39 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 82.67 | *1.56 | 77.38 |  | 6.66 | 515.34 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 3.38 | *1.56 | 3.16 |  | 23.71 | 75.01 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 111.60 | *1.56 | 104.46 |  | 4.03 | 420.96 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 181.04 |  | 81 | 3 659.90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 123.87 |  | 52 | 2 349.57 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 21.3 |  |  |  |  |  |  | 12.8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 674.15 |  |  | 11 389.17 | 12.8 |
| 200. | Ц08-02-472-08 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм | 100 м | 1.8 | 545.08 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Объем: 120+60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 188.94 |  | 340.09 |  | 23.71 | 8 063.58 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 51.62 |  | 92.92 |  | 6.61 | 614.17 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1.49 |  | 2.68 |  | 23.71 | 63.59 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 304.52 |  | 548.14 |  | 5.28 | 2 894.16 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 325.63 |  | 81 | 6 583.01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 222.80 |  | 52 | 4 226.13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 20.1 |  |  |  |  |  |  | 36.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 529.57 |  |  | 22 381.05 | 36.2 |
| 201. | С101-1613 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 8 мм | т | 0.048 | 5 230.00 |  | 251.04 | С101-1613 | 6.41 | 1 609.17 |  |
|  |  | Объем: 0.395*120*1.02/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202. | С101-2210 | Сталь круглая оцинкованная диаметром 8 мм | т | 0.024 | 14 400.00 |  | 345.60 | С101-2210 | 4.16 | 1 437.70 |  |
|  |  | Объем: 0.395*60*1.02/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203. | Прайс. | Держатель проволоки для плоской кровли, 165/r-8-10 347,54*1,03/1,18 | шт. | 130 | 303.36 |  | 39 436.95 | Прайс. |  | 39 436.95 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 39 436.95 |  |  | 39 436.95 |  |
| 204. | Прайс. | Держатель 113/B-Z-HD 8-10 стальной настенный 390,22*1,03/1,18 | шт. | 57 | 340.62 |  | 19 415.10 | Прайс. |  | 19 415.10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 415.10 |  |  | 19 415.10 |  |
| 205. | Прайс. | Соединитель 249/ST быстрого монтажа сталь 222,08*1,03/1,18 | шт. | 30 | 193.85 |  | 5 815.48 | Прайс. |  | 5 815.48 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 815.48 |  |  | 5 815.48 |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 22 |  |  |  |  | 68 166.12 |  |  | 113 295.45 |  |
|  | Раздел 23. Провода и кабели |
| 206. | Ц08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля | 8.25 | 433.82 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Объем: 35+420+370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 285.52 |  | 2 355.54 |  | 23.71 | 55 849.85 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 108.33 |  | 893.72 |  | 7.92 | 7 078.28 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 2.70 |  | 22.28 |  | 23.71 | 528.14 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 39.97 |  | 329.75 |  | 12.65 | 4 171.37 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 2 258.93 |  | 81 | 45 666.17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 1 545.58 |  | 52 | 29 316.55 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 29.7 |  |  |  |  |  |  | 244.9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 383.53 |  |  | 142 082.23 | 244.9 |
| 207. | Ц08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 32.31 | 69.23 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Объем: 3200+15+16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 50.67 |  | 1 637.15 |  | 23.71 | 38 816.77 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 4.44 |  | 143.46 |  | 6.75 | 968.33 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.27 |  | 8.72 |  | 23.71 | 206.84 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 14.12 |  | 456.22 |  | 6.21 | 2 833.11 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 1 563.58 |  | 81 | 31 609.12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 1 069.82 |  | 52 | 20 292.28 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 5.4 |  |  |  |  |  |  | 174.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 870.21 |  |  | 94 519.61 | 174.2 |
| 208. | Ц08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 48.5 | 88.70 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Объем: 4600+120+130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 59.13 |  | 2 867.81 |  | 23.71 | 67 995.66 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 6.65 |  | 322.53 |  | 6.76 | 2 180.27 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.41 |  | 19.89 |  | 23.71 | 471.47 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 22.92 |  | 1 111.62 |  | 5.78 | 6 425.16 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 2 743.32 |  | 81 | 55 458.38 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 1 877.01 |  | 52 | 35 602.91 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 6.3 |  |  |  |  |  |  | 305.1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 922.27 |  |  | 167 662.37 | 305.1 |
| 209. | Ц08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 | 100 м | 73.4 | 133.17 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Объем: 6000+290+310+80+250+410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 84.22 |  | 6 181.75 |  | 23.71 | 146 569.25 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 13.31 |  | 976.95 |  | 6.76 | 6 604.21 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.81 |  | 59.45 |  | 23.71 | 1 409.65 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 35.64 |  | 2 615.98 |  | 6.36 | 16 637.61 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 5 929.14 |  | 81 | 119 862.91 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 4 056.78 |  | 52 | 76 949.03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 9 |  |  |  |  |  |  | 657.7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 760.60 |  |  | 366 623.00 | 657.7 |
| 210. | Ц08-02-412-05 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 | 100 м | 2.9 | 179.74 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Объем: 70+80+140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 109.79 |  | 318.39 |  | 23.71 | 7 549.05 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 24.40 |  | 70.76 |  | 6.76 | 478.34 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1.49 |  | 4.32 |  | 23.71 | 102.45 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 45.55 |  | 132.10 |  | 6.36 | 840.12 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 306.57 |  | 81 | 6 197.72 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 209.76 |  | 52 | 3 978.78 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 11.7 |  |  |  |  |  |  | 33.9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 037.59 |  |  | 19 044.01 | 33.9 |
| 211. | Ц08-02-412-06 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2 | 100 м | 3.8 | 269.89 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Объем: 10+40+30+300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 135.36 |  | 514.37 |  | 23.71 | 12 195.67 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 44.36 |  | 168.57 |  | 6.76 | 1 139.52 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 2.70 |  | 10.26 |  | 23.71 | 243.26 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 90.17 |  | 342.65 |  | 6.34 | 2 172.38 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 498.40 |  | 81 | 10 075.53 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 341.01 |  | 52 | 6 468.24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 14.4 |  |  |  |  |  |  | 54.7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 864.99 |  |  | 32 051.34 | 54.7 |
| 212. | Ц08-02-412-07 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2 | 100 м | 3.4 | 372.32 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Объем: 40.0+300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 202.29 |  | 687.79 |  | 23.71 | 16 307.41 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 53.24 |  | 181.02 |  | 6.76 | 1 223.67 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 3.24 |  | 11.02 |  | 23.71 | 261.19 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 116.79 |  | 397.09 |  | 6.39 | 2 537.38 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 663.87 |  | 81 | 13 420.57 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 454.23 |  | 52 | 8 615.67 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 21.5 |  |  |  |  |  |  | 73.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 383.99 |  |  | 42 104.69 | 73.2 |
| 213. | Ц08-02-412-08 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2 | 100 м | 0.4 | 553.08 |  |  | [индекс] |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 295.54 |  | 118.22 |  | 23.71 | 2 802.90 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 70.98 |  | 28.39 |  | 6.76 | 191.93 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 4.32 |  | 1.73 |  | 23.71 | 40.97 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 186.56 |  | 74.62 |  | 6.24 | 465.65 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 113.95 |  | 81 | 2 303.53 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 77.97 |  | 52 | 1 478.81 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 31.4 |  |  |  |  |  |  | 12.6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 413.15 |  |  | 7 242.84 | 12.6 |
| 214. | С501-1816 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 3.2 | 8 635.02 |  | 27 632.06 | С501-1816 | 2.86 | 79 027.70 |  |
| 215. | С501-8483 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 4.6 | 7 044.03 |  | 32 402.54 | С501-8483 | 4.93 | 159 744.51 |  |
| 216. | С501-8484 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 0.12 | 10 480.26 |  | 1 257.63 | С501-8484 | 5.1 | 6 413.92 |  |
| 217. | С501-8486 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 6 | 28 340.53 |  | 170 043.18 | С501-8486 | 4.44 | 754 991.72 |  |
| 218. | С501-8508 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 0.29 | 18 370.23 |  | 5 327.37 | С501-8508 | 4.75 | 25 304.99 |  |
| 219. | С501-8509 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 0.31 | 25 886.09 |  | 8 024.69 | С501-8509 | 4.94 | 39 641.96 |  |
| 220. | С501-8510 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 0.07 | 46 422.42 |  | 3 249.57 | С501-8510 | 4.48 | 14 558.07 |  |
| 221. | С501-8511 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 0.01 | 70 547.50 |  | 705.48 | С501-8511 | 4.49 | 3 167.58 |  |
| 222. | С501-8514 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 50 мм2 | 1000 м | 0.42 | 211 501.93 |  | 88 830.81 | С501-8514 | 4.47 | 397 073.72 |  |
| 223. | С501-8515 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 70 мм2 | 1000 м | 0.37 | 276 034.84 |  | 102 132.89 | С501-8515 | 4.66 | 475 939.27 |  |
| 224. | С502-0518 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2 | 1000 м | 0.015 | 2 409.00 |  | 36.14 | С502-0518 | 6.39 | 230.90 |  |
| 225. | С502-0525 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 35 мм2 | 1000 м | 0.08 | 19 104.00 |  | 1 528.32 | С502-0525 | 6.85 | 10 468.99 |  |
| 226. | С502-0526 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 50 мм2 | 1000 м | 0.08 | 26 591.99 |  | 2 127.36 | С502-0526 | 7 | 14 891.51 |  |
| 227. | С502-0528 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 95 мм2 | 1000 м | 0.04 | 49 817.60 |  | 1 992.70 | С502-0528 | 6.98 | 13 909.07 |  |
| 228. | Прайс. | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 150 мм2 710*1,03/1,18 http://www.complect-service.ru | м | 40 | 619.75 |  | 24 789.83 | Прайс. |  | 24 789.83 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 24 789.83 |  |  | 24 789.83 |  |
| 229. | Прайс. | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 185 мм2 867*1,03/1,18 http://www.complect-service.ru | м | 40 | 756.79 |  | 30 271.53 | Прайс. |  | 30 271.53 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 30 271.53 |  |  | 30 271.53 |  |
| 230. | Прайс. | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3нг, сечением 95 мм2 551*1,03/1,18 http://www.complect-service.ru | м | 30 | 480.96 |  | 14 428.73 | Прайс. |  | 14 428.73 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 14 428.73 |  |  | 14 428.73 |  |
| 231. | Прайс. | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок 104,43*1,03/1,18 http://www.complect-service.ru | м | 16 | 91.16 |  | 1 458.48 | Прайс. |  | 1 458.48 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 458.48 |  |  | 1 458.48 |  |
| 232. | Прайс. | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 5х2,5мм2 196,30*1,03/1,18 http://www.complect-service.ru | м | 130 | 171.35 |  | 22 275.06 | Прайс. |  | 22 275.06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 22 275.06 |  |  | 22 275.06 |  |
| 233. | Прайс. | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 5х4мм2 278,69*1,03/1,18 http://www.complect-service.ru | м | 250 | 243.26 |  | 60 815.83 | Прайс. |  | 60 815.83 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 815.83 |  |  | 60 815.83 |  |
| 234. | Прайс. | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 5х6мм2 302,38*1,03/1,18 http://www.complect-service.ru | м | 410 | 263.94 |  | 108 216.16 | Прайс. |  | 108 216.16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 108 216.16 |  |  | 108 216.16 |  |
| 235. | Прайс. | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 5х10мм2 551,47*1,03/1,18 http://www.complect-service.ru | м | 140 | 481.37 |  | 67 391.50 | Прайс. |  | 67 391.50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 67 391.50 |  |  | 67 391.50 |  |
| 236. | Прайс. | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 5х16мм2 750,98*1,03/1,18 http://www.complect-service.ru | м | 300 | 655.52 |  | 196 654.93 | Прайс. |  | 196 654.93 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 196 654.93 |  |  | 196 654.93 |  |
| 237. | Прайс. | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 5х25мм2 1092,26*1,03/1,18 http://www.complect-service.ru | м | 300 | 953.41 |  | 286 024.02 | Прайс. |  | 286 024.02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 286 024.02 |  |  | 286 024.02 |  |
| 238. | Прайс. | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 5х95мм2 2556,30*1,03/1,18 http://www.complect-service.ru | м | 35 | 2 231.35 |  | 78 097.13 | Прайс. |  | 78 097.13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 78 097.13 |  |  | 78 097.13 |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 23 |  |  |  |  | 1 382 350.27 |  |  | 3 757 117.19 |  |
|  | Раздел 24. Защитные средства по технике безопасности |
| 239. | Прайс. | Указатель напряжения "Контакт-55" 320*1,03/1,18 | шт | 2 | 279.32 |  | 558.64 | Прайс. |  | 558.64 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 558.64 |  |  | 558.64 |  |
| 240. | Прайс. | Диэлектрические перчатки 400*1,03/1,18 | шт | 2 | 349.15 |  | 698.31 | Прайс. |  | 698.31 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 698.31 |  |  | 698.31 |  |
| 241. | Прайс. | Диэлектрические галоши 520*1,03/1,18 | шт | 2 | 453.90 |  | 907.80 | Прайс. |  | 907.80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 907.80 |  |  | 907.80 |  |
| 242. | Прайс. | Диэлектрические ковры 750х750х6 400*1,03/1,18 | шт | 7 | 349.15 |  | 2 444.07 | Прайс. |  | 2 444.07 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 444.07 |  |  | 2 444.07 |  |
| 243. | Прайс. | Защитные очки 03-6 120*1,03/1,18 | шт | 1 | 104.75 |  | 104.75 | Прайс. |  | 104.75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 104.75 |  |  | 104.75 |  |
| 244. | Прайс. | Аптечка 600*1,03/1,18 | шт | 1 | 523.73 |  | 523.73 | Прайс. |  | 523.73 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 523.73 |  |  | 523.73 |  |
| 245. | Прайс. | Плакаты 200*1,03/1,18 | шт | 8 | 174.58 |  | 1 396.61 | Прайс. |  | 1 396.61 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 396.61 |  |  | 1 396.61 |  |
| 246. | Прайс. | Знаки безопасности 380*1,03/1,18 | шт | 10 | 331.69 |  | 3 316.95 | Прайс. |  | 3 316.95 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 316.95 |  |  | 3 316.95 |  |
| 247. | Прайс. | Огнетушитель ОУ-3 950*1,03/1,18 | шт | 3 | 829.24 |  | 2 487.71 | Прайс. |  | 2 487.71 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 487.71 |  |  | 2 487.71 |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 24 |  |  |  |  |  |  |  | 12 438.57 |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 8 256 145.81 |  |
|  | НДС |  | 18 |  |  |  |  |  | 1 486 106.25 |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС |  |  |  |  |  |  |  | 9 742 252.06 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |