|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отчет по проделанной работе | Август  2016 | |
| Описание проделанной работы, результаты, ошибки, выводы. | | Строительство дома |



# На объекте произведены работы:

1. Устройство арматурного каркаса цоколя
2. Бетонирование цоколя
3. Планировка участка
4. Монтаж вводного силового кабеля
5. Прокладка водопровода от кессона в дом
6. Монтаж септика
7. Монтаж колодца
8. Монтаж канализационных труб от дома к септику.

# Проведенные контрольные мероприятия:

1. Визуальное обследование фундамента
2. Инструментальное обследование фундамента
3. Консультация подрядчика по выполнению строительно-монтажных работ
4. Консультация заказчика по выполнению строительно-монтажных работ
5. Консультация по выполнению монтажных работ септика и прокладки труб водопровода и канализации
6. Проверка сметной документации
7. Составление акта осмотра существующего фундамента.

# Замечания:

1. Замечания по существующему фундаменту:

- фундамент залит на отметку ниже уровня земли

- фундамент залит без опалубки

- отсутствие обмазочной гидроизоляции фундамента

- из тела фундамента выступают деревянные части опалубки

- толщина песчаной подготовки под фундаментам равна 100мм

- отклонение ростверка под гараж в лане до 100мм

1. Замечания по доливке цоколя:

- армирование сделано не согласно рекомендаций - исправлено

- перед бетонированием поверхность опалубки и бетона не была предварительно увлажнена.

1. Не отрегулирован поплавок обратного насоса септика – исправлено.
2. В пиломатериале обнаружены недопустимые дефекты (Гниль, грибные поражения) – дефектные бревна отмечены, бревна будут использоваться на заготовки.

# Выводы:

На данном этапе какие либо выводы о работе подрядчика делать преждевременно, работы не произведены, количество брака в бревне невысокое.

# Рекомендации:

* До монтажа балок перекрытия произвести работы по отбеливанию балок перекрытия или заменить.

**Выезды за отчетный период:**

1. 23.07.2016
2. 1.08.2016
3. 9.08.2016
4. 11.08.2016
5. 12.08.2016
6. 14.08.2016
7. 21.08.2016
8. 26.08.2016

