|  |  |
| --- | --- |
| Отчет по проделанной работе | Сентябрь  2016 |

Строительство дома из клееного бруса (Заказчик: ########)



# **На объекте произведены работы:**

1. Шлифовка наружных стен банного комплекса. (1 слой)
2. Отшлифованы и готовы под покраску поверхности наружные главного фасада и левой торцевой стороны
3. Шлифовка стен заднего фасада
4. Окраска стен главного и левого торцевого фасадов.
5. Окраска стен наружного контура банного комплекса

# **Проведенные контрольные мероприятия:**

1. Контроль качества шлифовки и окраски банного комплекса. Соответствует СП 28.13330.2012 защита строительных конструкций от коррозии

# **Замечания:**

1. Поверхность стен после 1- го слоя краски ошкурить.
2. Окраска стен выполнить после высыхания деревянных элементов
3. Оформить акты на скрытые работы на шлифовку и грунтовку стен с приложенными сертификатами на материал

**Выводы:**

1. Окрасочные работы по фасаду банного комплекса выполнены технически грамотно и соответствуют требованиям нормативных документов. Соответствует СП 28.13330.2012 защита строительных конструкций от коррозии
2. Необходимо обратить внимание на своевременное ведение исполнительной документации.

**Выезды:**

06.09.16 - плановый выезд

09.09.16 - плановый выезд

12.09.16 - плановый выезд

14.09.16 - плановый выезд

20.09.16 - плановый выезд

23.09.16 - плановый выезд

**Рекомендации:**

Нет.

