|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Отчет по проделанной работе | Ноябрь2016 |
| Описание проделанной работы, результаты, ошибки, выводы. | Проведение контраварийных мероприятий в жилом одноквартирном загородном доме. |

 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

**На объекте произведены работы:**

1. Ведется монтаж вентиляции

2. Произведена переустановка оконного блока в плоскость стен

3. Выполнена стяжка и гидроизоляция на террасе

4. Установлены окна в гараже для квадроцикла

5. Закончены работы по устройству отмостки

6. Закончены работы по замене отслоившейся штукатурки в цокольном этаже согласно контракта.

# Проведенные контрольные мероприятия:

1. Визуальный контроль при устройстве гидроизоляции на террасе.
2. Визуальный контроль при устройстве стяжки на террасе
3. Консультация подрядчика по текущим вопросам.
4. Проверка актов выполненных работ от подрядчика на объективность.
5. Визуальный контроль за проведением работ по устройству отмостки.
6. Проверка сметной документации.

**Замечания:**

1. Исправление замечаний по откосам на окнах сделано частично при отрицательной температуре (с нарушением технологии «мокрого фасада»)

2. Парапетные крышки на кровле частично изготовлены, но не установлены (стекает растаявший снег и лед по поверхности фасадов)

3. На цокольном этаже присутствует запах канализационных вод.

**Выводы и рекомендации:**

1. Работы на объекте выполняются с нарушением норм и технологий. Это связано с отсутствием контроля со стороны инженерного состава.
2. Рекомендуется срочно установить парапетные крышки
3. Необходимо провести испытания канализации на выявление протечек и дальнейшее устранение запаха.

**Выезды за отчетный период:**

29.10.2016

2.11.2016

9.11.2016

14.11.2016

21.11.2016

**Фотографии объекта**

