|  |  |
| --- | --- |
| **Отчет по проделанной работе****Заказчик** **#################** | Январь2017 г. |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

Строительство индивидуального жилого дома. Отчет 01. 2017

**г. Москва**

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

Строительство индивидуального жилого дома. Отчет 01. 2017

1. **Замечания/дефекты** *(в том числе неисполнение договорных обязательств)* **выявленные на строительном объекте:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Замечание/дефект** | **Отметка об устранении замечаний** | **Примечания** |
| 12.01.17. | Не выполнены примыкания парапетных крышек к дымоходам и стенам. Отклонение парапетных накрывок от плоскости стен |  |  |
| 18.01.2017 | Отклонение парапетов от горизонтальной плоскости («винтом»). Отсутствует частично герметизация на стыках парапетных крышек. |  |  |
| 23.01.2017. | Отклонение парапетных накрывок от плоскости стенИмеются перепады давления в системе отопления. Большие теплопотери в системе отопления. Засоры в системе канализации цокольного этажа под стяжкой. |  | Провести ревизию системы отопления, отрегулировать давление.Промыть систему канализации. |

**2**. **Выезды**

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

Строительство индивидуального жилого дома. Отчет 01. 2017

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата** | **Информация по выезду** |
| 12.01.2017. | Выполняется изготовление и монтаж парапетных крышек. |
| 18.01.2017. | Устройство примыканий парапетных крышек к дымоходам и стенам. Герметизация стыков парапетных крышек. |
| 23.01.2017. | Монтаж парапетных крышек. Ревизия системы отопления и канализации. |

**3.** **Мероприятия по оценке качества выполняемых работ с рекомендациями**.

1. Входной контроль. *(проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)*

- проверка наличия сертификатов, паспортов на применяемы материалы и изделия.

2.Операционный контроль. *(оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д. )*

- Устранить технологические отступления при изготовлении и монтаже парапетных крышек. Отрегулировать давление в системе отопления.

3. Приемочный контроль. *(Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)*

- Предоставить исполнительные схемы на систему отопления, акты на освидетельствование скрытых работ.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

Строительство индивидуального жилого дома. Отчет 01.2017

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

Строительство индивидуального жилого дома. Отчет 01.2017

4. **Фотоотчет (приложение) со ссылкой на замечания по п.1.**

Фото1.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

Строительство индивидуального жилого дома. Отчет 01.2017

Фото2.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

Строительство индивидуального жилого дома. Отчет 01.2017

Фото 3

