«УТВЕРЖДАЮ»:

_______________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг технического надзора за выполнением работ по установке световой наружной рекламе ###############   в 2018 году.

- Предмет оказания услуг: оказание услуг технического надзора за выполнением работ по установке и подключению световых наружных рекламных конструкции в ############### в 2018 году.

- Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: Расчет стоимости (отдельный файл).

- Порядок формирования цены контракта: Цена контракта включает все расходы, связанные с выполнением работ/оказанием услуг,  затраты на командировочные расходы, страховые, таможенные сборы, налоги, пошлины и иные обязательные платежи, а также другие расходы, связанные с выполнением работ/оказанием услуг по Контракту.

- Наименование муниципального задания, за исполнением которого осуществляется оказание услуг технического надзора:

- выполнение работ по установке и подключению световых наружных рекламных конструкции в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг города Москвы    в 2018 году.

5.1  Сроки оказания услуг –   с 1 января 2018 по 31 декабря 2018 года.

- Сроки и условия оплаты: в соответствии с условиями контракта.

- Требования к выполнению, качеству, безопасности,  результату работ:

| № п/п | Наименование услуг |
| --- | --- |
| 1. | Осуществление контроля и технического надзора за проведением подготовительных работ |
| 2. | Составление и согласование с заинтересованными лицами графика производства работ |
| 3. | Осуществление контроля выполнения графика производства работ подрядчиком и субподрядными организациями |
| 4. | Проверка качества используемых материалов, конструкций и оборудования, наличие сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а в случае необходимости организация проведения испытаний образцов для подтверждения поставленного товара представленным сертификатом качества |
| 5. | Выдача предписания о прекращении или временной приостановке работ при выявлении фактов нарушения подрядчиком организации и методов ведения работ, отступлений от требований по качеству работ и материалов, предусмотренной технической документацией и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, определение срока устранения этих нарушений (дефектов) с производством соответствующей записи в журнале производства работ |
| 6. | Составление рекламационного акта с привлечением представителя Подрядчика и определение срока устранения дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использованием оборудования, материалов, конструкций и комплектующих материалов, не отвечающих по своим характеристикам требованиям ГОСТ и ТУ |
| 7. | Проведение соответствующих мероприятий по обеспечению безопасного ведения строительно-монтажных работ в условиях непрекращающейся жизнедеятельности в зонах жилой застройки |
| 8. | Осуществление контроля соответствия объемов и стоимости работ локально-сметной документации |
| 9. | Проведение освидетельствования скрытых работ |
| 10. | Передача документации по приемке объекта в эксплуатацию Заказчику или правомочному пользователю |
| 11. | Проведение визуального осмотра устанавливаемой световой наружной рекламной конструкции, инструментальное обследование, составление актов по результатам обследования, сравнительный анализ фактических и принятых объемов работ, согласно актов приемки выполненных работ |
| 12. | Представление фотоматериалов, подтверждающих проведение работ, по требованию Заказчика на всех этапах проведения работ. |

- При оказании услуг исполнитель несет ответственность:

- за обеспечение охраны труда, техники безопасности, экологической безопасности, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

9. Заказчик вправе давать письменное предписание о приостановлении Исполнителем оказания услуг в следующих случаях:

- при условии, если дальнейшее оказание услуг может привести к снижению качества оказания услуг, технологии производства, применении несертифицированного оборудования;

- при неблагоприятных условиях работы и по другим причинам, влияющим на качество оказания услуг.

10. Исполнитель несет ответственность перед третьими лицами, возмещает убытки и ущерб, связанные с травмами, или ущербом, возникшими вследствие оказания услуг (действия или бездействия Исполнителя) или вследствие нарушения имущественных или иных прав.

11. Исполнитель обязан:

11.1   Участвовать в приемке выполненных подрядчиками работ по работам, перечисленным в п. 5 настоящего Технического задания, подписывать акты приемки выполненных работ.

11.2  Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работ. Нарушение указанной обязанности Исполнителем служит основанием для отказа Заказчика принять на себя полностью или частично имущественные последствия, связанные с досрочным прекращением договорных отношений.

11.3 Обеспечивать приостановку работ на объекте в случаях выявления непригодности или недоброкачественности используемых подрядными организациями материалов, оборудования, технической документации, нарушения технологии производства работ, а также иных обстоятельств, угрожающих сохранности или качеству объекта либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок, с обязательным уведомлением о своем решении Заказчика.

11.4 Обеспечивать своевременное информирование Заказчика о всех нарушениях, выявленных при осуществлении технического надзора и контроля качества работ на объектах.

11.5  Предоставлять еженедельный отчёт о проведённой работе на бумажном носителе, по завершению работы предоставляется сводный отчёт на бумажном носителе.

11.6    Осуществлять полный комплекс услуг по техническому надзору в том числе и на весь срок гарантийного периода по работам, указанным в п.5 настоящего Технического задания.