| Отчет по проделанной работе | Август 2016 |  |
| --- | --- | --- |
| Описание проделанной работы, результаты, ошибки, выводы. |  | Строительство загородного, жилого, одноквартирного дома. |

На объекте произведены работы:

- Прокладка магистралей систем водоснабжения, отопления.

- Прокладка магистралей систем электроснабжения в строение.

- Подготовка песчано-гравийного основания под парковку.

- Устройство арматурного каркаса парковочной площадки.

- Устройство арматурного каркаса лестницы во двор.

- Устройство колодца ливневых стоков.

Проведенные контрольные мероприятия:

- Визуальное обследование систем водоснабжения, отопления.

- Визуальное обследование систем электроснабжения.

- Визуальное обследование песчано-гравийного основания парковки.

- Инструментальное обследование песчано-гравийного основания.

- Визуальное обследование арматурных каркасов парковки и лестницы.

- Инструментальное обследование арматурных каркасов парковки и лестницы.

- Обследование фундамента строения и отмостки по его периметру на прочность, методом упругого отскока.

- Исследование смет от подрядчика на предмет объективности.

- Исследование коммерческих предложений по слаботочным системам.

Замечания:

- Арматура имеет следы ржавчины. (устранено)

- На строительной площадке беспорядок, строительный мусор, нет определенной локации для складирования материалов. (устранено)

Выводы:

- Работы на объекте идут хорошими темпами.

- Грубых нарушений по производству работ не обнаружено.

- Замечания по дефектам и недостаткам, исправляются подрядчиком без лишних споров.

Рекомендации:

- Произвести обработку арматурных каркасов кислотами, перед заливкой бетона.

Выезды:

19,07,2016

21,07,2016

25,08,2016