|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отчет по проделанной работе | Август  2016 | |
| Описание проделанной работы, результаты, ошибки, выводы. | | Строительство загородного, жилого, одноквартирного дома. |



# На объекте произведены работы:

1. Прокладка магистралей систем водоснабжения, отопления.
2. Прокладка магистралей систем электроснабжения в строение.
3. Подготовка песчано-гравийного основания под парковку.
4. Устройство арматурного каркаса парковочной площадки.
5. Устройство арматурного каркаса лестницы во двор.
6. Устройство колодца ливневых стоков.

# Проведенные контрольные мероприятия:

1. Визуальное обследование систем водоснабжения, отопления.
2. Визуальное обследование систем электроснабжения.
3. Визуальное обследование песчано-гравийного основания парковки.
4. Инструментальное обследование песчано-гравийного основания.
5. Визуальное обследование арматурных каркасов парковки и лестницы.
6. Инструментальное обследование арматурных каркасов парковки и лестницы.
7. Обследование фундамента строения и отмостки по его периметру на прочность, методом упругого отскока.
8. Исследование смет от подрядчика на предмет объективности.
9. Исследование коммерческих предложений по слаботочным системам.

# Замечания:

1. Арматура имеет следы ржавчины. (устранено)
2. На строительной площадке беспорядок, строительный мусор, нет определенной локации для складирования материалов. (устранено)

# Выводы:

1. Работы на объекте идут хорошими темпами.
2. Грубых нарушений по производству работ не обнаружено.
3. Замечания по дефектам и недостаткам, исправляются подрядчиком без лишних споров.

# Рекомендации:

1. Произвести обработку арматурных каркасов кислотами, перед заливкой бетона.

**Выезды:**

19,07,2016

21,07,2016

25,08,2016

