|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отчет по проделанной работе | Август  2016 | |
| Описание проделанной работы, результаты, ошибки, выводы. | | Обустройство придомовой территории. |



# На объекте произведены работы:

1. Произведено устранение замечаний по монтажу бордюрного камня тропинок.
2. Произведены работы по устранению дефектов тротуаров площадью до 1м2.
3. Произведены работы по демонтажу площадок отдыха и дорожек между ними, (тротуарная плитка).
4. Произведены работы по укладки площадок отдыха и тропинок между ними, (тротуарная плитка), согласно рекомендациям.
5. Произведена доливка и выравнивание съезда - въезда на парковочную площадку, (примыкание к дороге).
6. Произведены работы по планированию грунта, в ручную, по участку ½.
7. Произведены работы по исправлению геометрии въездной группы, (тротуарная плитка), за пределами участка.
8. Произведен монтаж системы видеонаблюдения.
9. Произведены работы по распределению плодородного грунта по участку, планируется укладка газона.
10. Устройство основания под склад.

# Проведенные контрольные мероприятия:

* Визуальное обследование тропинок и площадок из тротуарного камня.
* Инструментальное обследование тропинок и площадок из тротуарного камня.
* Консультация подрядной организации по вопросам недочётов и исправлению.
* Визуальный контроль производимых работ по распределению грунта по участку.
* Консультация подрядчика, (грунт), по вопросу защиты дренажной системы.
* Консультация заказчика по вопросу организации площадки под склад.
* Телефонные переговоры с подрядной организацией “22 квадратных метра” по вопросу исправления дефектов террасы.

# Замечания:

* Замечания по устройству площадок и дорожек из тротуарной плитки устранены на 90%

# Выводы:

* Заказчик принял у подрядных организаций исправленные работы, согласно рекомендациям ООО “Технадзор 77”.
* Претензий по качеству произведенных работ нет.

# Рекомендации:

* нет

# Выезды за отчетный период:

02,08,16

08,08,16

12,08,16

16,08,16

19,08,16

**Отчет составил:** #######

