ООО «Технадзор77»

Обследование кровель 6 домов

Результаты обследования жилого дома, выводы.

ООО «Технадзор77» 12.08.2016

Обследование загородного жилого дома.

Заказчик: #######

Исполнитель: ООО «Технадзор77»

Объект исследования: Шесть 3-этажных домов

Адрес объекта: #######

Обследование объекта.

Проводилось экспертами ООО «Технадзор 77» 12 августа 2016 года в дневное время с 12.00 до 14.00 часов.

Характеристика объекта.

Объект исследования представляет собой шесть трехэтажных постройк предназначенную под жилой дом.

Общие положения.

Техническое обследование объекта Заказчика осуществлено с целью определения качества выполненных строительно-монтажных работ.

В результате зафиксировано следующее:

- Не правильно выполнены узлы примыканий, а именно примыкание не обеспечивают герметичность кровли.

- Недостаточен нахлест листов профнастила. (от 50 до 100 мм вместо 150 - 200 мм)

- В процессе монтажа кровельного покрытия нарушались требования нормативной документации по поэтапной сборке данного кровельного покрытия в результате чего верхние листы покрытия на стыках оказались под нижними. Нарушения технологии укладки также привело к появлению щелей на нахлестах между листами  т.к. отсутствует соотность.  Листы профнастила не правильно положены (не защелкнуты).

- Гидроизоляция кровли не герметична. Присутствуют множественные повреждения . На гидроизоляционной мембране обнаружен мусор.

- Конструкция фермы собрана с нарушением несущей способности ( нижняя балка конструкции фермы срощена в стык)

- Примыкание ендов к вентиляционным шахтам сделаны с нарушением требований нормативной документации.

- На примыкании коньковой балки основной кровли и коньковой балки конструкции выхода на кровлю, листы профлиста уложены с контр уклоном.

Выводы:

Текущее состояние кровли оценивается как недопустимое.

Мнение экспертизы/рекомендации:

На объекте необходимо провести следующие работы:

- Усилить конструкцию деревянных ферм в местах стыка.

- Демонтировать профлист полностью.

- Демонтировать парогидроизоляционную мембрану.

- Осуществить монтаж парогидриизоляционной мембраны согласно требованием производителя.

- Осуществить монтаж профлиста согласно #######”

- Заменить ендовы, обеспечить нахлест ендов минимум 200 мм.

- Стыки и нахлесты профлиста обработать кровельным герметиком.

Все материалы необходимо покупать только у официальных представителей производителя.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение №1 Свидетельство СРО.

Разрешительная документация.