|  |  |
| --- | --- |
| Отчет по проделанной работе | июнь 292015 |
| Описание проделанной работы, результаты, ошибки, выводы. | Строительство каркасного дома из клееного бруса |



# На объекте произведены работы:

# Окраска каркаса дома и летнего домика (доработка)

1. Монтаж гидроизоляция на полы первого этажа.
2. Монтаж каркаса под перегородки на 1-ом этаже.

# Проведенные контрольные мероприятия:

1. Произведены мероприятия по проверки работ по окраске каркаса, даны рекомендации подрядчикам.
2. Произведены мероприятия по приемки гидроизоляции пола первого этажа.
3. Произведены мероприятия по приемки монтажа каркаса перегородок
4. Знакомство с подрядчиками на ремонт дома.
5. Даны рекомендаций по отделочным работам
6. Знакомство с бригадой по монтажу террасы.
7. Даны рекомендации по монтажу электропроводки

# Замечания:

1. Трещины по каркасу второго этажа.

2. Дырки в каркасе от высверленных сучков

3. Покраска каркаса на второй слой не доделана на 15%

4. Примыкание штапиков к каркасу не исправлено.

5. Деревянный каркас под перегородки поражен грибком и плесенью.

6. При монтаже гидроизоляции на полы первого этажа вымазан в битуме окрашенный каркас.

# Выводы:

 1. окраска каркаса не закончена на данный момент, есть замечания которые не устранены

# Рекомендации:

1. Устранить все замечания.

