Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

| Отчет по проделанной работе | Ноябрь 2016 |  |
| --- | --- | --- |
| Описание проделанной работы, результаты, ошибки, выводы. |  | Устройство котлована |

На объекте произведены работы:

- Работы по подготовке основания котлована.

- По указанию авторского надзора проводятся работы по осушению и усиления основания котлована.

- Отрыты шурфы для сбора поверхностных вод.

- Устройство песчаной подушки.

- Работы по утеплению пеноплексом песчаной подушки основания.

- Уплотнение песчаного основания.

- Монтаж арматурной сетки.

- Армирование фундаментной плиты.

Проведенные контрольные мероприятия:

- Произведены контрольные измерения степени уплотнения грунта согласно ГОСТ 19912-2001 Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием.

- Произведены замеры уплотнения песчаного основания. Коэф. (0.95) соответствует проектному. согласно ГОСТ 19912-2001 Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием.

Испытание грунта методом статического зондирования проводят с помощью специальной установки, обеспечивающей вдавливание зонда в грунт.

Замечания:

- Насыпной грунт в осях М-И/5-7 не выбран.

- Фундамент старого строения не демонтирован.

- Добавить стульчики под основание сетки.

- Убрать остатки снега из основания фундамента.

Выводы:

- Работы выполняются в соответствии с проектными решениями.

- Песчаная подготовка толщиной 100 мм уплотнена за 3 раза.

Рекомендации:

- В актах на скрытые работы указать № сертификатов на материалы и дату.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

Выезды:

- 29.09.2016 – плановый выезд.

- 04.10.2016 – плановый выезд.

- 11.10.2016 – плановый выезд.

- 31.10.2016 – плановый выезд.

- 01.11.2016 – плановый выезд.

- 04.11.2016 – плановый выезд.

- 11.11.2016 – плановый выезд.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

18

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

19